dlt      17/03/1995 n. 230                   

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (in Suppl. ordinario n. 74,
alla Gazz. Uff. n. 136, del 13 giugno). -- Attuazione delle direttive
Euratom  80/836,  84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di
radiazioni ionizzanti.

                                Capo I
                        CAMPO DI APPLICAZIONE
     PRINCìPI GENERALI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

                               Art. 1.

                       Campo di applicazione.

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
  --a)  alla  costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli
impianti nucleari;
  --b)  alla  produzione,  importazione, esportazione, manipolazione,
trattamento,  impiego,  commercio,  detenzione,  deposito, trasporto,
cessazione  della  detenzione,  raccolta  e  smaltimento  di  materie
radioattive  ed  a qualsiasi altra attività o situazione che comporti
un  rischio  significativo derivante dalle radiazioni ionizzanti, ivi
comprese  le attività con macchine radiogene, le attività minerarie e
le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni, quando ricorrano le
condizioni stabilite nell'allegato I.
  2. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente
decreto  definite  nell'allegato I sono aggiornate, in relazione agli
sviluppi   della   tecnica   ed   alle  direttive  e  raccomandazioni
dell'Unione  europea,  con  decreti  del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e per la
funzione  pubblica,  sentita  l'Agenzia  nazionale  per la protezione
dell'ambiente  (ANPA),  l'Istituto  superiore per la prevenzione e la
sicurezza nel lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità (ISS) e
la  Conferenza  Stato  regioni.  Con  gli stessi decreti sono altresì
individuate,  in  relazione  agli  sviluppi  della  tecnica  ed  alle
direttive  e raccomandazioni dell'Unione europea, specifiche modalità
di  applicazione  per attività e situazioni particolari, tra le quali
quelle che comportano esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni.

                                Capo I
                        CAMPO DI APPLICAZIONE
     PRINCìPI GENERALI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

                              Art. 2.

                 Sistema di protezione radiologica.

  1.  Al  fine  di garantire nella maniera più efficace la protezione
sanitaria   della  popolazione  e  dei  lavoratori  e  la  protezione
dell'ambiente  dalle radiazioni ionizzanti, devono essere rispettati,
nelle  attività  soggette  al  presente  decreto, i seguenti princìpi
generali:
  --a)  i tipi di attività che comportano esposizione alle radiazioni
ionizzanti    debbono    essere    preventivamente   giustificati   e
periodicamente  riconsiderati  alla  luce  dei  benefici  che da essi
derivano;
  --b)  le  esposizioni  alle  radiazioni  ionizzanti  debbono essere
matenute  al  livello  più  basso  ragionevolmente ottenibile, tenuto
conto dei fattori economici e sociali;
  --c)  la somma delle dosi ricevute ed impegnate non deve superare i
limiti  prescritti,  in  accordo  con  le  disposizioni  del presente
decreto e dei relativi provvedimenti applicativi.

                               Capo II
                             DEFINIZIONI

                               Art. 3.

                    Rinvio ad altre definizioni.

  1. Per l'applicazione del presente decreto valgono, in quanto nello
stesso o nei provvedimenti di applicazione non diversamente disposto,
le definizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860,  comprese quelle relative alla responsabilità civile, nonchè le
definizioni  contenute  negli  articoli  seguenti,  e  quelle  di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

                               Capo II
                             DEFINIZIONI

                               Art. 4.

    Definizione di termini fisici, tecnici, grandezze ed unità.

  1.  Per  l'applicazione  del  presente  decreto valgono le seguenti
definizioni:
  --a)  radiazioni  ionizzanti:  radiazioni costituite da fotoni o da
particelle   aventi   la  capacità  di  determinare,  direttamente  o
indirettamente,  la  formazione di ioni. Ai fini del presente decreto
il  termine  <<radiazioni>>  deve intendersi sinonimo di <<radiazioni
ionizzanti>>;
  --b)  attività  (A):  quoziente di dN diviso per dt, in cui dN è il
numero di trasformazioni nucleari spontanee di un radionuclide che si
producono durante il tempo dt.
  --c) becquerel (Bq): nome speciale dell'unità S.I. di attività

                            1 Bq = 1 s^1

  I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività è espressa
in curie (Ci) sono i seguenti:

                1 Ci = 3,7 x 10^(10) Bq (esattamente)
                    1 Bq = 2,7027 x 10^(11) Ci

  --d) dose assorbita (D): quoziente di dE diviso per dm, in cui dE è
l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un
elemento  volumetrico  e  dm  la  massa  di materia contenuta in tale
elemento volumetrico;
  --e) gray (Gy): nome speciale dell'unità S.I. di dose assorbita

                          1 Gy = 1 J Kg^1

  I  fattori  di conversione da utilizzare quando la dose assorbita è
espressa in rad sono i seguenti:

                           1 rad = 10-2 Gy
                           1 Gy = 100 rad

  --f)  sorgente  di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni
ionizzanti  (macchina  radiogena)  o  materia  radioattiva,  ancorchè
contenuta  in  apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai
fini  della  radioprotezione,  non si può trascurare l'attività, o la
concentrazione di radionuclidi, o l'emissione di radiazioni;
  --g)  sorgente  sigillata:  sorgente formata da materie radioattive
solidamente  incorporate  in  materie  solide  e di fatto inattive, o
sigillate  in  un  involucro  inattivo  che  presenti  una resistenza
sufficiente   per   evitare,   in   condizioni  normali  di  impiego,
dispersione  di  materie  radioattive  superiore  ai valori stabiliti
dalle norme di buona tecnica applicabili;
  --h) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde
alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata;
  --i) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o più
radionuclidi  di  cui,  ai  fini  della  radioprotezione,  non si può
trascurare l'attività o la concentrazione;
  --l)   materia   radioattiva:   sostanza   o  insieme  di  sostanze
radioattive   contemporaneamente   presenti.   Sono  fatte  salve  le
particolari  definizioni  per le materie fissili speciali, le materie
grezze,  i  minerali  quali  definiti  dall'art. 197 del trattato che
istituisce  la Comunità europea dell'energia atomica e riportati alle
lettere m), o) e p) e i combustibili nucleari;
  --m)  materie  fissili  speciali:  il  plutonio  239, l'uranio 233,
l'uranio   arricchito   in  uranio  235  o  233;  qualsiasi  prodotto
contenente  uno o più degli isotopi suddetti e le materie fissili che
saranno  definite  dal  Consiglio delle Comunità europee; i l termine
<<materie fissili speciali>> non si applica alle materie grezze;
  --n) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente sia
l'uranio  235,  sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in quantità
tali  che  il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo
238  sia  superiore  al  rapporto  tra  isotopo  235  e l'isotopo 238
nell'uranio naturale;
  --o)  materie  grezze: l'uranio contenente la mescolanza di isotopi
che  si  trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235 sia
inferiore  al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto
forma  di  metallo,  di  leghe, di composti chimici o di concentrati,
qualsiasi   altra   materia   contenente  una  o  più  delle  materie
summenzionate  con  tassi  di  concentrazione  definiti dal Consiglio
delle Comunità europee;
  --p)   minerale:   qualsiasi  minerale  contenente,  con  tassi  di
concentrazione  media  definita dal Consiglio delle Comunità europee,
sostanze  che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e
fisici appropriati le materie grezze;
  --q)   combustibile   nucleare:  le  materie  fissili  impiegate  o
destinate  ad  essere impiegate in un impianto nucleare; sono inclusi
l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso
l'uranio  naturale),  il  plutonio  in forma di metallo, di lega o di
composto  chimico  ed ogni altra materia fissile che sarà qualificata
come  combustibile  con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia
per  l'energia  nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE);
  --r)  rifiuti  radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorchè
contenuta  in  apparecchiature  o dispositivi in genere, di cui non è
previsto il riutilizzo;
  --s)  gestione  dei  rifiuti:  insieme delle attività concernenti i
rifiuti:  raccolta, cernita, trattamento e condizionamento, deposito,
trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente;
  --t)  matrice:  qualsiasi  sostanza  o  materiale  che  può  essere
contaminato   da   materie   radioattive;  sono  ricompresi  in  tale
definizione le matrici ambientali e gli alimenti;
  --u)  matrice  ambientale:  qualsiasi componente dell'ambiente, ivi
compresi aria, acqua e suolo;
  --v)  apparecchiatura  radiologica:  ogni  apparecchiatura  per uso
radiodiagnostico o radioterapeutico.

                               Capo II
                             DEFINIZIONI

                               Art. 5.

                 Definizioni di termini radiologici.

  1.  Per  l'applicazione  del  presente  decreto valgono le seguenti
definizioni di termini radiologici:
  --a)  esposizione:  qualsiasi  esposizione  di  persone aradiazioni
ionizzanti. Si distinguono:
  ----1)  l'esposizione  esterna:  esposizione  prodotta  da sorgenti
situate all'esterno dell'organismo;
  ----2)  l'esposizione  interna:  esposizione  prodotta  da sorgenti
introdotte nell'organismo;
  ----3)  l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna
e dell'esposizione interna;
  --b)  esposizione  globale:  esposizione, considerata omogenea, del
corpo intero;
  --c) esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto una
parte dell'organismo o uno o più organi o tessuti, oppure esposizione
del corpo intero considerata non omogenea;
  --d)    dose    (H):    grandezza   radioprotezionistica   ottenuta
moltiplicando   la   dose  assorbita  (D)  per  fattori  di  modifica
determinati   a  norma  dell'art.  96,  al  fine  di  qualificare  il
significato   della   dose  assorbita  stessa  per  gli  scopi  della
radioprotezione;
  --e)  sievert  (Sv):  nome  speciale dell'unità S.I. di dose. Se il
prodotto dei fattori di modifica è uguale a 1

  1 Sv = 1 J kg ^1

  Quando  l'equivalente di dose è espresso in rem valgono le seguenti
relazioni

                          1 rem = 10^2 Sv
                           1 Sv = 100 rem

  --f) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in
un determinato periodo di tempo, in seguito all'introduzione di uno o
più radionuclidi;
  --g)  contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di
una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo,
prodotta  da  sostanze  radioattive.  Nel  caso particolare del corpo
umano,  la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione
esterna  quanto  la contaminazione interna, per qualsiasi via essa si
sia prodotta;
  --h)  limiti  di  dose:  limiti  fissati  per  le  dosi riguardanti
l'esposizione   dei  lavoratori  esposti,  degli  apprendisti,  degli
studenti  e delle persone del pubblico, per le attività alle quali si
applicano  le  disposizioni del presente decreto. I limiti di dose si
applicano  alla somma delle dosi ricevute per esposizione esterna nel
periodo    considerato    e    delle    dosi    impegnate   derivanti
dall'introduzione di radionuclidi nello stesso periodo;
  --i) introduzione: attività introdotta nell'organismo dall'ambiente
esterno;
  --l)  radiotossicità:  tossicità  dovuta alle radiazioni ionizzanti
emesse   da  un  radionuclide  introdotto  e  dai  suoi  prodotti  di
decadimento;   la   radiotossicità   dipende   non   soltanto   dalle
caratteristiche  radioattive  di  tale radionuclide, ma anche dal suo
stato  chimico  e  fisico,  nonchè  dal metabolismo di detto elemento
nell'organismo o nell'organo;
  --m)   fondo  naturale  di  radiazioni:  insieme  delle  radiazioni
ionizzanti  provenienti  da  sorgenti naturali, terrestri e cosmiche,
semprechè  l'esposizione  che  ne risulta non sia accresciuta in modo
significativo da attività umane;
  --n) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, fissato per
particolari  condizioni  ai  sensi  del  presente  decreto,  ai  fini
dell'applicazione del principio di ottimizzazione.

                               Capo II
                             DEFINIZIONI

                               Art. 6.

          Definizione di altri termini di radioprotezione.

  1.  Per  l'applicazione  del  presente  decreto valgono le seguenti
definizioni di altri termini di radioprotezione:
  --a)  persone  del pubblico: individui della popolazione, esclusi i
lavoratori,  gli  apprendisti e gli studenti esposti in ragione della
loro attività;
  --b)  gruppi  di  riferimento  (gruppi  critici) della popolazione:
gruppi  che  comprendono persone la cui esposizione è ragionevolmente
omogenea   e   rappresentativa   di   quella  degli  individui  della
popolazione  maggiormente  esposti,  in  relazione ad una determinata
fonte di esposizione;
  --c)  lavoratori  esposti:  persone  sottoposte, per l'attività che
svolgono,  a  un'esposizione  che  può  comportare  dosi superiori ai
pertinenti   limiti   fissati  per  le  persone  del  pubblico.  Sono
lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che
svolgono,  sono  suscettibili  di ricevere in un anno solare una dose
superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui
all'art.  82;  gli  altri  lavoratori  esposti  sono  classificati in
categoria B;
  --d)   zona   classificata:   ambiente   di   lavoro  sottoposto  a
regolamentazione  per  motivi  di  protezione  contro  le  radiazioni
ionizzanti.  Le  zone  classificate possono essere zone controllate o
zone   sorvegliate.   é  zona  controllata  un  ambiente  di  lavoro,
sottoposto   a   regolamentazione  per  motivi  di  protezione  dalle
radiazioni  ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite
con  il decreto di cui all'art. 82, ed in cui l'accesso è segnalato e
regolamentato.  é  zona  sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può
essere  superato  in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati
per le persone del pubblico e che non è zona controllata;
  --e)  livello  di  intervento:  valore  di  dose assorbita, di dose
oppure  valore derivato, fissato al fine di predisporre interventi di
radioprotezione;
  --f)  medico  autorizzato:  medico  responsabile della sorveglianza
medica    dei   lavoratori   esposti,   la   cui   qualificazione   e
specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità
stabilite nel presente decreto;
  --g)  esperto  qualificato:  persona  che  possiede le cognizioni e
l'addestramento  necessari  sia  per  effettuare  misurazioni, esami,
verifiche    o   valutazioni   di   carattere   fisico,   tecnico   o
radiotossicologico,  sia per assicurare il corretto funzionamento dei
dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni
e  formulare  provvedimenti  atti  a garantire la sorveglianza fisica
della   protezione   dei  lavoratori  e  della  popolazione.  La  sua
qualificazione  è  riconosciuta  secondo  le  procedure stabilite nel
presente decreto;
  --h)  sorveglianza  medica:  l'insieme  delle visite mediche, delle
indagini  specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari
adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei
lavoratori esposti;
  --i) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle
valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni
fornite  e  dei  provvedimenti  formulati dall'esperto qualificato al
fine  di  garantire  la  protezione  sanitaria dei lavoratori e della
popolazione;
  --l)   incidente:   evento   imprevisto   che   provoca   danni  ad
un'installazione   o   ne   perturba  il  buon  funzionamento  e  può
comportare, per una o più persone, dosi superiori ai limiti;
  --m)  esposizione  accidentale: esposizione di carattere fortuito e
involontario  che  provoca  il  superamento di uno dei limiti di dose
fissati per il lavoratore esposto;
  --n)   esposizione   d'emergenza:   esposizione   giustificata   in
condizioni   particolari   per   soccorrere  individui  in  pericolo,
prevenire  l'esposizione  di  un  gran  numero  di  persone o salvare
un'installazione  di  valore  e che provoca il superamento di uno dei
limiti di dose fissati per i lavoratori esposti;
  --o)  esposizione  eccezionale concordata: esposizione che comporta
il  superamento  di  uno  dei  limiti  di  dose annuale fissati per i
lavoratori esposti, ammessa in via eccezionale solo nei casi indicati
nel decreto di cui all'art. 82;
  --p)  popolazione  nel  suo  insieme: l'intera popolazione, ossia i
lavoratori  esposti,  gli  apprendisti, gli studenti e le persone del
pubblico;
  --q)  datore  di  lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante
lavoratori  di  categoria  A,  effettua prestazioni in una o più zone
controllate  di  impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in
genere,  gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i
soggetti la cui attività sia la sola a determinare la costituzione di
una  o  più  zone  controllate  presso le installazioni dei terzi, ai
quali  soggetti  si  applicano  le disposizioni generali del presente
decreto;
  --r)  lavoratore  esterno:  lavoratore  di categoria A che effettua
prestazioni  in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti,
laboratori,  installazioni  in genere gestiti da terzi in qualità sia
di dipendente, anche con contratto a termine, di una impresa esterna,
sia di lavoratore autonomo, sia di apprendista o studente.

                               Capo II
                             DEFINIZIONI

                               Art. 7.

  Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e documenti
                              relativi.

  1.  Per  l'applicazione  del  presente  decreto valgono le seguenti
definizioni  di  particolari  impianti  nucleari, documenti e termini
relativi:
  --a)  reattore  nucleare:  ogni  apparato destinato ad usi pacifici
progettato  od  usato  per  produrre  una reazione nucleare a catena,
capace  di  autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di
sorgenti neutroniche;
  --b)  complesso  nucleare sottocritico: ogni apparato progettato od
usato  per  produrre  una  reazione  nucleare  a  catena, incapace di
autosostenersi  in  assenza  di  sorgenti  di neutroni, in condizioni
normali o accidentali;
  --c)  impianto  nucleare  di  potenza:  ogni  impianto industriale,
dotato  di  un  reattore  nucleare, avente per scopo la utilizzazione
dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;
  --d)  impianto  nucleare  di  ricerca:  ogni  impianto dotato di un
reattore  nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non
sono utilizzate a fini industriali;
  --e)   impianto   nucleare   per  il  trattamento  di  combustibili
irradiati:  ogni  impianto  progettato o usato per trattare materiali
contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti
costituiti  essenzialmente  da  laboratori  per  studi e ricerche che
contengono  meno  di  37  TBq  (1000 curie) di prodotti di fissione e
quelli  a  fini  industriali  che trattano materie che non presentano
un'attività  di  prodotti  di  fissione  superiore  a  9,25 MBq (0,25
millicurie)  per  grammo  di  Uranio  235  ed  una  concentrazione di
Plutonio  inferiore  a  10-6 grammi per grammo di Uranio 235, i quali
ultimi  sono  considerati aggregati agli impianti di cui alla lettera
f);
  --f)  impianto  per  la  preparazione  e per la fabbricazione delle
materie  fissili  speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto
destinato  a  preparare  o  a  fabbricare  materie fissili speciali e
combustibili  nucleari;  sono  inclusi  gli  impianti  di separazione
isotopica.  Sono  esclusi  gli  impianti costituiti essenzialmente da
laboratori  per studi e ricerche che non contengono più di 350 grammi
di  Uranio  235  o  di 200 grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantità
totale equivalente;
  --g)  deposito  di  materie  fissili  speciali  o  di  combustibili
nucleari: qualsiasi locale che, senza far parte degli impianti di cui
alle  lettere  precedenti, è destinato al deposito di materie fissili
speciali    o    di    combustibili    nucleari    al    solo   scopo
dell'immagazzinamento  in  quantità  totali superiori a 350 grammi di
Uranio  235,  oppure  200  grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantità
totale equivalente;
  --h) rapporto preliminare, rapporto intermedio e rapporto finale di
sicurezza:  documenti  o  serie  di  documenti  tecnici contenenti le
informazioni   necessarie   per  l'analisi  e  la  valutazione  della
installazione  e  dell'esercizio  di un reattore o impianto nucleare,
dal  punto  di  vista  della  sicurezza  nucleare  e della protezione
sanitaria  dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle
radiazioni  ionizzanti,  e  contenenti  inoltre  una  analisi  ed una
valutazione  di  tali  pericoli.  In  particolare i documenti debbono
contenere una trattazione degli argomenti seguenti:
  ----1)  ubicazione  e  sue caratteristiche fisiche, meteorologiche,
demografiche, agronomiche ed ecologiche;
  ----2) edifici ed eventuali strutture di contenimento;
  ----3) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei suoi
sistemi  componenti  ausiliari,  inclusa la strumentazione nucleare e
non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi di protezione ed
i  sistemi  di  raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamento e
scarico) dei rifiuti radioattivi;
  ----4)  studio  analitico  di  possibili incidenti derivanti da mal
funzionamento  di  apparecchiature o da errori di operazione, e delle
conseguenze  previste,  in  relazione  alla sicurezza nucleare e alla
protezione sanitaria;
  ----5)  studio  analitico  delle conseguenze previste, in relazione
alla protezione sanitaria, di scarichi radioattivi durante le fasi di
normale esercizio e in caso di situazioni accidentali o di emergenza;
  ----6)  misure  previste  ai  fini  della  prevenzione e protezione
antincendio.
  Il  rapporto  è  denominato  preliminare se riferito al progetto di
massima;  finale,  se  riferito  al  progetto definitivo. Il rapporto
intermedio  precede  il  rapporto  finale e contiene le informazioni,
l'analisi  e  la  valutazione  di  cui  sopra  è  detto,  con ipotesi
cautelative rispetto a quelle del rapporto finale;
  --i)    regolamento   di   esercizio:   documento   che   specifica
l'organizzazione  e  le funzioni in condizioni normali ed eccezionali
del   personale  addetto  alla  direzione,  alla  conduzione  e  alla
manutenzione di un impianto nucleare, nonchè alle sorveglianze fisica
e  medica  della  protezione,  in  tutte  le fasi, comprese quelle di
collaudo, avviamento, e disattivazione;
  --l)   manuale   di  operazione:  l'insieme  delle  disposizioni  e
procedure  operative  relative alle varie fasi di esercizio normale e
di  manutenzione  dell'impianto,  nel  suo insieme e nei suoi sistemi
componenti, nonchè le procedure da seguire in condizioni eccezionali;
  --m)   specifica  tecnica  di  prova:  documento  che  descrive  le
procedure e le modalità che debbono essere applicate per l'esecuzione
della prova ed i risultati previsti. Ogni specifica tecnica di prova,
oltre una breve descrizione della parte di impianto e del macchinario
impiegato nella prova, deve indicare:
  ----1) lo scopo della prova;
  ----2) la procedura della prova;
  ----3) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;
  ----4)  gli  eventuali  valori  minimi  e  massimi  previsti  delle
variabili considerate durante la prova;
  --n)  prescrizione  tecnica:  l'insieme  dei  limiti  e  condizioni
concernenti  i  dati e i parametri relativi alle caratteristiche e al
funzionamento di un impianto nucleare nel suo complesso e nei singoli
componenti,  che  hanno importanza per la sicurezza nucleare e per la
protezione sanitaria;
  --o)  registro  di  esercizio:  documento  sul  quale si annotano i
particolari   delle   operazioni  effettuate  sull'impianto,  i  dati
rilevati  nel corso di tali operazioni, nonchè ogni altro avvenimento
di interesse per l'esercizio dell'impianto stesso;
  --p)  disattivazione:  insieme delle azioni pianificate, tecniche e
gestionali,  da  effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo
definitivo  spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio,
nel   rispetto  dei  requisiti  di  sicurezza  e  di  protezione  dei
lavoratori,    della   popolazione   e   dell'ambiente,   sino   allo
smantellamento  finale  o  comunque  al  rilascio  del sito esente da
vincoli di natura radiologica.

                               Capo III
                                ORGANI

                               Art. 8.

   Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione.

  1.  é istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  un  Consiglio  interministeriale di coordinamento e
consultazione   per   i   problemi   relativi   all'impiego  pacifico
dell'energia nucleare, composto dal direttore generale delle fonti di
energia  e  delle industrie di base, con funzioni di presidente, e da
nove membri designati rispettivamente in rappresentanza dei Ministeri
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  dell'interno,
dell'ambiente,  della  difesa, del lavoro e previdenza sociale, della
sanità,  dei  trasporti  e  della  navigazione,  della Presidenza del
Consiglio   dei  Ministri-Dipartimento  per  il  coordinamento  della
protezione civile e dell'ANPA.
  2.  I  rappresentanti  dei  Ministeri  debbono  avere qualifica non
inferiore a dirigente.
  3.  Le  funzioni  di  segreteria  del  Consiglio sono esercitate da
funzionari  della  direzione  generale delle fonti di energia e delle
industrie di base.
  4.  Il  presidente,  in caso di assenza o impedimento, può delegare
l'esercizio  delle funzioni al vice direttore generale delle fonti di
energia  e  delle industrie di base del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
  5.  I membri del Consiglio ed i segretari sono nominati con decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, per la durata di
quattro anni.
  6.  Il  Consiglio  esprime  parere  sui  progetti  di  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia  di  impiego  pacifico
dell'energia nucleare, anche ai fini del coordinamento delle attività
delle  varie  amministrazioni  in  tale  materia, ivi comprese quelle
connesse con l'applicazione del presente decreto.
  7. Per l'esame di particolari problemi, il presidente può istituire
gruppi  di  lavoro  e  può chiamare a far parte del Consiglio esperti
designati da pubbliche amministrazioni.
  8.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  sono  determinate  le modalità di funzionamento del
Consiglio.

                               Capo III
                                ORGANI

                               Art. 9.

    Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione
                             sanitaria.

  1.  é  istituita  presso  l'Agenzia  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente  una Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la
protezione  sanitaria  dalle radiazioni ionizzanti composta da sedici
esperti  in questioni di sicurezza nucleare o di protezione sanitaria
dalle radiazioni ionizzanti o di difesa contro gli incendi, di cui:
  --a)  dodici  designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno,
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  dei  lavori
pubblici,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, della sanità e
dell'ambiente, in numero di due per ciascun Ministero;
  --b)  due  designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA);
  --c) due designati dall'ANPA.
  2.  Qualora  gli  impianti  interessino  il  demanio marittimo ed i
porti,   alla   Commissione  sono  aggregati  due  esperti  designati
rispettivamente dal Ministero dei trasporti e della navigazione e dal
Ministero   della  difesa.  Per  le  questioni  che  interessano  una
specifica  regione  o  provincia autonoma, alla Commissione è altresì
aggregato  un  esperto  designato  dalla regione o provincia autonoma
stessa.
  3. Per le questioni relative alla applicazione della presente legge
la  cui  soluzione  è  connessa con altre di competenza dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro, dell'Istituto
superiore  di  sanità,  del  Consiglio  nazionale delle ricerche, del
Ministero   della   difesa  e  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri-Dipartimento  per il coordinamento della protezione civile è
chiamato  a  far  parte  della Commissione un esperto designato dalle
rispettive amministrazioni.
  4. La Commissione esprime i pareri previsti dalla presente legge ai
fini  del rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII
e della predisposizione dei piani di emergenza di cui al capo X.
  5.  La  Commissione,  quando  richiesto,  esprime  pareri  e presta
collaborazione  alle amministrazioni dello Stato sui problemi tecnici
relativi  alla  sicurezza nucleare e alla protezione dei lavoratori e
delle   popolazioni   contro  i  rischi  derivanti  dalle  radiazioni
ionizzanti.
  6.  I  membri  della  Commissione  ed  i  componenti della relativa
segreteria sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,   durano   in   carica   quattro   anni  e  possono  essere
riconfermati. Il presidente, scelto tra i predetti membri, è nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  7.  Il  presidente  invita, per speciali problemi, a partecipare ai
lavori  della  Commissione,  senza  diritto  di  voto, altri esperti,
italiani o stranieri, qualificati in particolari settori.
  8.  Per  la  validità  delle  riunioni della Commissione occorre la
presenza di almeno dieci componenti.
  9.  Le spese relative al funzionamento della Commissione sono poste
a carico dell'ANPA, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5, della legge 21
gennaio 1994, n. 61.

                               Capo III
                                ORGANI

                              Art. 10.

                         Funzioni ispettive.

  1.  Oltre  alle  competenze  delle singole amministrazioni previste
dalle  disposizioni in vigore, comprese quelle attribuite agli organi
del  Servizio sanitario nazionale, ed a quelle stabilite nei capi IV,
VIII  e  IX,  le  funzioni  ispettive  per  l'osservanza del presente
decreto  nonchè,  per  quanto attiene alla sicurezza nucleare ed alla
protezione  sanitaria,  della  legge  31 dicembre 1962, n. 1860, sono
attribuite all'ANPA, che le esercita a mezzo dei propri ispettori.
  2.  Gli ispettori di cui al comma 1 sono nominati con provvedimento
del presidente dell'ANPA stessa.
  3.  Gli  ispettori  dell'ANPA  hanno diritto all'accesso ovunque si
svolgano le attività soggette alla loro vigilanza e possono procedere
a  tutti  gli  accertamenti  che  hanno  rilevanza  per  la sicurezza
nucleare   e  la  protezione  dei  lavoratori,  delle  popolazioni  e
dell'ambiente. In particolare possono:
  --a) richiedere dati ed informazioni al personale addetto;
  --b)   richiedere  tutte  le  informazioni,  accedere  a  tutta  la
documentazione,   anche   se   di   carattere  riservato  e  segreto,
limitatamente alla sicurezza nucleare ed alla radioprotezione;
  --c)  richiedere  la  dimostrazione  di  efficienza  di  macchine e
apparecchiature;
  --d)  procedere  agli  accertamenti che si rendono necessari a loro
giudizio  ai  fini  di  garantire l'osservanza delle norme tecniche e
delle  prescrizioni  particolari  formulate  ai  sensi  del  presente
decreto.
  4.   Copia   del   verbale  di  ispezione  deve  essere  rilasciata
all'esercente o a chi lo rappresenta sul posto, i quali hanno diritto
di fare inserire proprie dichiarazioni. L'ispettore fa menzione nello
stesso   verbale   delle   ragioni   dell'eventuale   assenza   della
sottoscrizione da parte dell'esercente o del suo rappresentante.
  5.  Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori dell'ANPA sono
ufficiali di polizia giudiziaria.
  6. L'ANPA informa gli organi di vigilanza competenti per territorio
degli interventi effettuati.

                               Capo IV
                        LAVORAZIONI MINERARIE

                              Art. 11.

                       Campo di applicazione.

  1.  Le disposizioni del presente capo si applicano alle lavorazioni
minerarie  che  si  effettuano  nell'area  oggetto  del  permesso  di
prospezione,  di  ricerca  o  della concessione di coltivazione e che
espongono  al  rischio di radiazioni, quando sussistono le condizioni
indicate  nell'allegato  I. Le modalità per verificare la sussistenza
di   tali   condizioni   sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della sanità e
dell'ambiente, sentita l'ANPA.
  2.  La  vigilanza  per la tutela dai rischi derivanti da radiazioni
ionizzanti  dei  lavoratori addetti alle attività di cui al comma 1 è
affidata    al    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato,  che  la  esercita  a  mezzo  dell'ingegner  e capo
dell'ufficio   periferico  competente  per  territorio,  avvalendosi,
nell'ambito   delle   loro  competenze,  degli  organi  del  servizio
sanitario nazionale competente per territorio, nonchè dell'ANPA.
  3.  Ove ricorrano le condizioni di applicabilità di cui al comma 1,
il  decreto  di  concessione  mineraria previsto dal regio decreto 29
luglio  1927,  n.  1443  e  successive  modifiche  ed integrazioni, è
emanato sentita l'ANPA per gli aspetti di protezione dei lavoratori e
della popolazione dal rischio di radiazioni ionizzanti.
  4.  Il  decreto di concessione mineraria tiene luogo degli obblighi
di  cui  ai  capi  V,  VI  e VII del presente decreto, attinenti alle
attività di cui al comma 1.
  5.  Per  quanto  non disciplinato dal presente capo si applicano le
disposizioni   del   capo   VIII,   estendendo   all'ingegnere   capo
dell'ufficio  periferico  competente  per  territorio la trasmissione
della  documentazione concernente la sorveglianza fisica e medica cui
sono  tenuti, ai sensi del predetto capo VIII, i datori di lavoro nei
confronti degli organi di vigilanza.

                               Capo IV
                        LAVORAZIONI MINERARIE

                              Art. 12.

Competenze e mezzi - Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica.

  1.  Il  datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per
mezzo di esperti qualificati a norma dell'art. 77.
  2.  Il datore di lavoro è tenuto a fornire i mezzi ed assicurare le
condizioni  necessarie all'esperto qualificato per lo svolgimento dei
propri compiti.
  3. L'entità dei mezzi impiegati deve essere adeguata all'importanza
degli  impianti  e  la  loro  scelta  di tipo e qualità effettuata in
funzione   dell'entità  dei  rischi  connessi  alle  lavorazioni  che
espongono alle radiazioni ionizzanti.
  4.  Avverso  il giudizio di cui agli articoli 84 e 85 in materia di
idoneità  medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti è ammesso
ricorso,   entro   il   termine   di  trenta  giorni  dalla  data  di
comunicazione  del  giudizio  stesso, all'ingegnere capo dell'ufficio
periferico competente per territorio, che provvede su parere conforme
dei  sanitari  di  cui  all'art.  4  del decreto del Presidente della
Repubblica  9  aprile 1959, n. 128, così come modificato dall'art. 11
della legge 30 luglio 1990, n. 221.
  5.  Decorsi  i  trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso
senza  che  l'ingegnere  capo abbia provveduto, il ricorso si intende
respinto.

                               Capo IV
                        LAVORAZIONI MINERARIE

                              Art. 13.

           Segnalazione di superamento dei limiti di dose.

  1. Quando i risultati della valutazione della dose relativa ad ogni
singolo lavoratore superano i limiti di dose, il direttore deve darne
immediata  notizia  all'ingegnere  capo  per  i  provvedimenti di sua
competenza.

                               Capo IV
                        LAVORAZIONI MINERARIE

                              Art. 14.

         Decontaminazione e sorveglianza medica eccezionale.

  1.  Nel  caso  in  cui  il  medico addetto alla sorveglianza medica
decida  l'allontanamento  del  lavoratore  dal  posto  di  lavoro  il
direttore   della  miniera  deve  darne  notizia  all'ingegnere  capo
competente per territorio.

                               Capo IV
                        LAVORAZIONI MINERARIE

                              Art. 15.

                           Limiti di dose.

  1.  Quando si riscontrano valori di grandezze derivate superiori ai
limiti  pertinenti fissati con i provvedimenti di cui all'art. 96, il
direttore  della  miniera  adotta  le misure necessarie per riportare
tali  valori  entro  i  predetti limiti. In caso di impossibilità, il
direttore  ne  dà  immediato  avviso  all'ingegnere capo che adotta i
provvedimenti di competenza.

                               Capo IV
                        LAVORAZIONI MINERARIE

                              Art. 16.

                          Acque di miniera.

  1. Il direttore della miniera deve curare che non sia impiegata per
la  perforazione  ad  umido,  per  la  irrorazione del minerale e per
qualsiasi  altra operazione che favorisca la diffusione delle materie
radioattive  contenute  nelle  acque  stesse,  acqua  di  miniera che
presenti concentrazioni superiori ai valori fissati con il decreto di
cui all'art. 96.
  2. Dette acque di miniera devono essere convogliate all'esterno per
la via più breve ed in condotta chiusa e scaricate nel rispetto delle
disposizioni di cui al capo IX del presente decreto.

                               Capo IV
                        LAVORAZIONI MINERARIE

                              Art. 17.

          Obblighi particolari del direttore della miniera.

  1. Il direttore della miniera è tenuto ad adottare le misure atte a
ridurre,  per quanto possibile, il rischio di esposizioni interne. In
particolare,  ove  l'entità  del rischio lo richieda, deve provvedere
che:

  --a) la perforazione sia eseguita ad umido;
  --b) i lavoratori non consumino i pasti o fumino nel sotterraneo;
  --c)  i  lavoratori  abbiano  a  disposizione  e,  ove  necessario,
utilizzino   guanti,  maschere  o  indumenti  contro  il  rischio  di
contaminazione;
  --d)  gli indumenti di lavoro siano sottoposti ad adeguati processi
di lavatura e bonifica;
  --e) sul luogo della miniera siano predisposti locali adeguatamente
attrezzati  ove, al termine del turno di lavoro, i lavoratori possano
lavarsi e cambiarsi d'abito.

                                Capo V
                  REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE,
            PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE

                              Art. 18.

Importazione e produzione a fini commerciali di materie radioattive.

  1.  L'attività  di  importazione  a  fini  commerciali  di  materie
radioattive,  di  prodotti,  apparecchiature e dispositivi in genere,
contenenti  dette  materie,  è  soggetta  a  notifica  preventiva  da
effettuare  almeno  sessanta  giorni  prima dell'inizio dell'attività
stessa.
  2. La produzione a fini commerciali delle sorgenti di radiazioni di
cui  al comma 1 è soggetta a notifica preventiva da effettuare almeno
sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.
  3.  Ai fini delle presenti disposizioni, è da intendersi ricompresa
nella   produzione   qualsiasi   manipolazione,  o  frazionamento,  o
diluizione o altra operazione, effettuata sulle materie radioattive o
sul  dispositivo  che  le  contenga,  che  siano  tali  da comportare
l'immissione  sul  mercato  di  un  prodotto,  contenente  la materia
predetta, diverso da quello originario.
  4.  La  notifica  di  cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata nei
confronti  del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato, del Ministero del lavoro e della
previdenza   sociale,  del  Ministero  della  sanità,  del  Ministero
dell'interno e dell'ANPA.
  5.  Con  decreto  dei  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  sentiti  gli  altri Ministri di cui al comma 4, le
altre   amministrazioni  eventualmente  interessate  e  l'ANPA,  sono
stabilite  le  modalità  della  notifica  nonchè  le  condizioni  per
l'eventuale   esenzione   da   tale  obbligo,  nell'osservanza  delle
disposizioni di cui all'art. 2.
  6.  Per  l'esercizio  delle  attività di commercio restano ferme le
disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

                                Capo V
                  REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE,
            PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE

                              Art. 19.

                       Obbligo di informativa.

  1.  Chiunque  importa  o  produce,  a  fini commerciali, o comunque
commercia  materie  radioattive, prodotti e apparecchiature in genere
contenenti dette materie, deve provvedere a che ogni sorgente immessa
in  commercio  sia  accompagnata  da  una  informativa  scritta sulle
precauzioni  tecniche da adottare per prevenire eventuali esposizioni
indebite,   nonchè  sulle  modalità  di  smaltimento  o  comunque  di
cessazione della detenzione.
  Con  il  decreto  di  cui all'art. 18 sono stabilite le modalità di
attuazione dell'obbligo di informativa, nonchè le eventuali esenzioni
nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2.

                                Capo V
                  REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE,
            PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE

                              Art. 20.

 Registro delle operazioni commerciali e riepilogo delle operazioni
                             effettuate.

  1.  Chiunque  importa  o  produce  a  fini  commerciali, o comunque
esercita  commercio  di  materie  radioattive,  è tenuto a registrare
tutti  gli  atti di commercio relativi alle stesse, con l'indicazione
dei contraenti.
  2.  Il  riepilogo  degli  atti  di commercio effettuati deve essere
comunicato all'ANPA.
  3.  Ai  fini  delle presenti disposizioni, per atto di commercio si
intende  qualsiasi  cessione,  ancorchè gratuita, operata nell'ambito
dell'attività commerciale.
  4.  Con  il decreto di cui all'art. 18 sono indicate le modalità di
registrazione,  nonchè  le  modalità  ed  i  termini  per l'invio del
riepilogo.  Particolari  disposizioni possono essere formulate per le
materie di cui all'art. 23.
  5.  La  registrazione  di  cui  al  comma  1, ove contenga anche le
informazioni  richieste  per  quella prevista all'art. 22, comma 3, è
sostitutiva  di  quest'ultima.  A tale fine, con il decreto di cui al
comma 4, sono indicate le modalità di registrazione per questi casi.

                                Capo V
                  REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE,
            PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE

                              Art. 21.

                  Trasporto di materie radioattive.

  1.  Per il trasporto delle materie di cui all'art. 5 della legge 31
dicembre  1962,  n.  1860  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
effettuato  in  nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e per
conto  proprio,  ancorchè  avvalendosi  di  mezzi altrui dei quali si
abbia  la  piena  responsabilità  e  disponibilità,  restano ferme le
disposizioni  ivi  contenute.  Nelle autorizzazioni previste da dette
disposizioni,  rilasciate sentiti l'ANPA e il Ministero dell'interno,
possono essere stabilite particolari prescrizioni definite dall'ANPA.
  2.  Con  decreti  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione,
sentita  l'ANPA,  sono  emanate  le norme regolamentari per i diversi
modi   di   trasporto,   anche   in   attuazione  delle  direttive  e
raccomandazioni dell'Unione europea e degli accordi internazionali in
materia di trasporto di merci pericolose.
  3.  I  soggetti  che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono
tenuti  ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con
l'indicazione  delle  materie  trasportate.  Con  il  decreto  di cui
all'art.   18   sono   stabiliti   i   criteri  applicativi  di  tale
disposizione,  le  modalità, i termini di compilazione e di invio del
riepilogo suddetto, nonchè gli eventuali esoneri.

                                Capo V
                  REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE,
            PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE

                              Art. 22.

          Detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

  1.  Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 31
dicembre  1962,  n.  1860  e successive modificazioni e integrazioni,
chiunque  detiene  a  qualsiasi  titolo  sorgenti  di radiazioni, ivi
comprese  le  macchine  radiogene,  deve  farne  denuncia entro dieci
giorni  agli  organi  del Servizio sanitario nazionale competenti per
territorio,  al  Comando provinciale dei vigili del fuoco e all'ANPA,
nonchè,  ove  di  loro  competenza,  all'Ispettorato  del  lavoro, al
Comandante  di  porto  e all'Ufficio di sanità marittima, indicando i
mezzi di protezione posti in atto.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
  --a)  ai  combustibili  nucleari  e  alle materie fissili speciali,
utilizzati  o  destinati  ad impianti di cui al capo VII, ancorchè in
corso di trasporto;
  --b)  alle  sorgenti  di  radiazioni  trasportate,  nonchè a quelle
depositate  nel  corso  del  trasporto per un periodo non superiore a
dieci giorni;
  --c)  alle materie radioattive estratte nel corso delle lavorazioni
minerarie,  depositate  nell'area  oggetto  del permesso di ricerca o
della concessione della coltivazione.
  3.  I  detentori delle sorgenti di cui al comma 1 devono provvedere
alla  registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della
presa  in  carico  e dello scarico delle stesse, per decadimento, per
smaltimento  nell'ambiente  o  conferimento di rifiuti e comunque per
cessazione della detenzione.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanità,  di  concerto con i
Ministri    dell'ambiente,    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,   del   lavoro   e   della   previdenza  sociale  e
dell'interno,  sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni e
le  quantità  ai fini della denuncia di materie radioattive, i modi e
le  caratteristiche ai fini della denuncia delle macchine radiogene e
le modalità di registrazione.

                                Capo V
                  REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE,
            PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE

                              Art. 23.

       Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze,
                  minerali e combustibili nucleari.

  1.  I  detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di
minerali  e di combustibili nucleari debbono farne denuncia, ai sensi
dell'art.  3  della  legge  31  dicembre  1962,  n. 1860, e, inoltre,
tenerne  la contabilità nei modi e per le quantità che sono stabiliti
con   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato, sentita l'ANPA.

                                Capo V
                  REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE,
            PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE

                              Art. 24.

  Cessazione della detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

  1.  Chiunque  abbia  detenuto sorgenti di radiazioni ai sensi degli
articoli   22  e  23,  deve  comunicare,  entro  dieci  giorni,  alle
amministrazioni previste negli stessi articoli, l'avvenuta cessazione
della  detenzione  delle  sorgenti,  ivi  incluso  il conferimento di
rifiuti a terzi.
  2.  La  comunicazione  di  cui  al comma 1 non è dovuta nel caso di
smaltimento   nell'ambiente  di  rifiuti  radioattivi  effettuato  in
conformità  alle  disposizioni  del  presente  decreto  o  degli atti
autorizzativi  emanati  in  applicazione  di esso, nonchè nel caso di
somministrazione   di   materie  radioattive  alle  persone  a  scopo
diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica clinica.
  3.  La  cessione  di  sorgenti  a  terzi, effettuata nell'ambito di
attività  di commercio, non comporta l'obbligo della comunicazione di
cui al comma 1.
  4.  Con  il  decreto  di  cui  all'art. 22 sono fissati i modi e le
condizioni   concernenti   la  comunicazione  prevista  dal  presente
articolo.

                                Capo V
                  REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE,
            PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE

                              Art. 25.

     Smarrimento, perdita, ritrovamento di materie radioattive.

  1.  Il  detentore,  nell'ipotesi  di  smarrimento o di perdita, per
qualsiasi  causa, di materie radioattive, comunque confezionate, e di
apparecchi   contenenti  dette  materie,  deve  darne  immediatamente
comunicazione  agli  organi  del  Servizio  sanitario  nazionale e al
Comando  provinciale  dei vigili del fuoco competenti per territorio,
alla  più  vicina  autorità  di  pubblica sicurezza, al Comandante di
porto  e  all'Ufficio  di sanità marittima, ove di loro competenza, e
all'ANPA.
  2. Il ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui al comma
1  da  parte  di  chi  ha  effettuato  la  comunicazione  deve essere
immediatamente  comunicato  alla  più  vicina  autorità  di  pubblica
sicurezza.
  3. Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti indicazioni o
contrassegni  che  rendono  chiaramente  desumibile  la  presenza  di
radioattività  deve  essere comunicato immediatamente alla più vicina
autorità di pubblica sicurezza.

                                Capo V
                  REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE,
            PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE

                              Art. 26.

                   Sorgenti di tipo riconosciuto.

  1.  A  particolari  sorgenti  o  tipi di sorgenti di radiazioni, in
relazione  alle  loro  caratteristiche  ed all'entità dei rischi, può
essere conferita la qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  i  Ministri dell'interno, della
sanità,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e dell'ambiente,
sentiti  l'ANPA,  l'ISPESL  e l'ISS, vengono stabiliti i criteri e le
modalità  per  il  conferimento  della  qualifica  di cui al comma 1,
nonchè  eventuali  esenzioni,  in  relazione  all'entità del rischio,
dagli  obblighi  di  denuncia,  di  autorizzazione  o di sorveglianza
fisica di cui al presente decreto.
  3.  Il  decreto di cui al comma 2 deve tenere conto della normativa
comunitaria concernente il principio di mutuo riconoscimento.

                               Capo VI
              REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI
         E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI

                              Art. 27.

          Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni.

  1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici,
laboratori,  adibiti  ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la
detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive,
prodotti,  apparecchiature  in  genere  contenenti  dette materie, il
trattamento,  il  deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di
rifiuti nonchè l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni
ionizzanti,  debbono  essere  muniti di nulla osta preventivo secondo
quanto  stabilito  nel  presente capo. Le attività di cui al presente
comma  sono  tutte  di  seguito  indicate come impiego di sorgenti di
radiazioni ionizzanti.
  2.  L'impiego  delle  sorgenti  di  radiazioni  di cui al comma 1 è
classificato  in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato,   di   concerto   con  il  Ministro
dell'ambiente,  dell'interno,  del lavoro e della previdenza sociale,
della  sanità,  sentita  l'ANPA,  sono stabiliti le condizioni per la
classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i
lavoratori  e  per  la  popolazione  connessi  con  tali  attività, i
relativi  criteri  di  radioprotezione,  le  norme procedurali per il
rilascio  del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso,
nonchè  gli  organismi  tecnici  di consultazione formati in modo che
siano rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie.
  3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività
disciplinate ai capi IV e VII.
  4.  Restano  ferme,  per quanto applicabili, le disposizioni di cui
all'art.  13  della  legge  31  dicembre  1962,  n. 1860 e successive
modifiche e integrazioni.

                               Capo VI
              REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI
         E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI

                              Art. 28.

                       Impiego di categoria A.

  1.  L'impiego  di categoria A è soggetto a nulla osta preventivo da
parte  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e
della  previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, in relazione
all'ubicazione  delle  installazioni,  all'idoneità dei locali, delle
strutture  di  radioprotezione,  delle  modalità  di esercizio, delle
attrezzature  e  della  qualificazione  del  personale  addetto, alle
conseguenze    di   eventuali   incidenti   nonchè   delle   modalità
dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti
radioattivi.   Copia   del   nulla   osta  è  inviata  dal  Ministero
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  ai  Ministeri
concertanti,   al  presidente  della  regione  o  provincia  autonoma
interessata,  al  sindaco,  al  prefetto,  al comando provinciale dei
vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.
  2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni
per  gli  aspetti  connessi  alla  costruzione,  per  le  prove e per
l'esercizio, nonchè per l'eventuale disattivazione degli impianti.

                               Capo VI
              REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI
         E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI

                              Art. 29.

                       Impiego di categoria B.

  1.  L'impiego  di categoria B è soggetto a nulla osta preventivo in
relazione  all'idoneità  dell'ubicazione  dei  locali,  dei  mezzi di
radioprotezione,  delle  modalità  di esercizio, delle attrezzature e
della  qualificazione  del  personale  addetto,  alle  conseguenze di
eventuali    incidenti    nonchè    delle   modalità   dell'eventuale
allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.
  2.  Con  leggi delle regioni e delle province autonome, da emanarsi
entro  centottanta  giorni  dall'entrata in vigore del decreto di cui
all'art.  27,  sono  stabilite le autorità competenti per il rilascio
del  nulla  osta  di  cui  al  comma  1,  per le attività comportanti
esposizioni  a  scopo  medico,  nonchè  le  modalità  per il rilascio
medesimo,  e  sono  individuati o costituiti gli organismi tecnici da
consultare  ai  fini  del  rilascio  di  detto  nulla  osta;  in tali
organismi  debbono  essere  rappresentate  le  competenze necessarie,
inclusa  quella  del  Comando provinciale dei vigili del fuoco. Negli
altri  casi  il  nulla  osta  è  rilasciato  dal  prefetto, sentiti i
competenti  organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale dei
vigili del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA.
  3.  Nel  nulla  osta,  rilasciato  sulla  base della documentazione
tecnica    presentata,    possono    essere   stabilite   particolari
prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.

                               Capo VI
              REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI
         E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI

                              Art. 30.

     Autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti nell'ambiente.

  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con i
Ministri   della   sanità   e   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  sentita  l'ANPA,  vengono  stabiliti  i livelli di
smaltimento  nell'ambiente  di  rifiuti radioattivi solidi, liquidi e
aeriformi,  per  i  quali,  al  di  fuori  dei  casi disciplinati nel
presente  capo,  nel  capo  IV  e  nel  capo  VII,  è  richiesta  una
autorizzazione.
  2.  Con  leggi  delle  regioni  e  delle  province  autonome, entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma
1,   sono   stabilite   le   autorità   competenti  per  il  rilascio
dell'autorizzazione  nonchè le modalità per il rilascio medesimo, che
dovranno   prevedere   la   consultazione   degli  organismi  tecnici
territorialmente competenti.
  3.   Nell'autorizzazione   possono   essere  stabilite  particolari
prescrizioni,   anche   in  relazione  ad  altre  caratteristiche  di
pericolosità  dei  rifiuti,  diverse da quelle di natura radiologica.
Copia  dell'autorizzazione è inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e
all'ANPA.

                               Capo VI
              REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI
         E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI

                              Art. 31.

   Attività di raccolta di rifiuti radioattivi per conto di terzi.

  1.  L'attività  di  raccolta,  anche  con  mezzi altrui, di rifiuti
radioattivi, provenienti da terzi, allo scopo di conferire i medesimi
ad  installazioni  di  trattamento  o di deposito oppure di procedere
allo  smaltimento  di  essi  nell'ambiente  ai  sensi dell'art. 30, è
soggetta   ad   autorizzazione   del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  sentita  l'ANPA,  sono determinate le disposizioni
procedurali  per  il  rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1,
nonchè eventuali esenzioni da essa.

                               Capo VI
              REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI
         E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI

                              Art. 32.

  Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi.

  1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri
dell'Unione  europea  o  ad  essi  destinate,  le  importazioni  e le
esportazioni  dei  rifiuti medesimi da e verso altri Stati, nonchè il
loro  transito sul territorio italiano debbono essere preventivamente
autorizzati.
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata da:
  --a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'art.
29  o  dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  30, sentiti competenti
organismi  tecnici,  nei  casi  di  spedizioni,  di importazioni o di
esportazioni  da  effettuare  nell'ambito  delle attività soggette ai
provvedimenti  autorizzativi  di  cui  agli stessi articoli 29 e 30 o
nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti;
  --b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita  l'ANPA,  nei  casi  di  spedizioni,  di  importazioni  o  di
esportazioni  da  effettuare  nell'ambito  degli  altri provvedimenti
autorizzativi di cui al presente decreto, nonchè nei casi di transito
sul territorio italiano.
  3.  Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea e
nei  casi  di  importazione o di esportazione da o verso altri Stati,
l'autorizzazione  è soggetta all'approvazione da parte delle autorità
competenti   degli   Stati  membri  destinatari  della  spedizione  o
interessati  dal  transito  sul  loro  territorio.  L'approvazione  è
richiesta  dall'autorità  di  cui  al comma 2, competente al rilascio
dell'autorizzazione,  e  si  intende  concessa  in  caso  di  mancata
risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo
che  lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino ad un
mese, di tale termine o non abbia comunicato alla Commissione europea
la  propria  mancata  accettazione  di tale procedura di approvazione
automatica, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 92/3/EURATOM.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro
e  della  previdenza  sociale,  della sanità e dell'ambiente, sentita
l'ANPA,   sono   determinati   i  criteri,  le  modalità,  nonchè  le
disposizioni  procedurali  per il rilascio dell'autorizzazione di cui
al   presente   articolo.  Tale  decreto  può  stabilire  particolari
esenzioni  dagli  obblighi e particolari divieti per l'importazione e
l'esportazione  di  rifiuti, anche in relazione ai paesi di origine o
di destinazione.

                               Capo VI
              REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI
         E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI

                              Art. 33.

Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti
                            radioattivi.

  1.   Ferme   restando   le   disposizioni  vigenti  in  materia  di
dichiarazione di compatibilità ambientale, la costruzione, o comunque
la  costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o
lo  smaltimento  nell'ambiente, nonchè di quelle per il trattamento e
successivo   deposito   o   smaltimento   nell'ambiente,  di  rifiuti
radioattivi  provenienti  da altre installazioni, anche proprie, sono
soggetti  a  nulla  osta preventivo del Ministero dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato,   di   concerto   con  i  Ministeri
dell'ambiente,  dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e
della  sanità, sentite la regione o la provincia autonoma interessata
e l'ANPA.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  d'intesa  con  i  Ministri  dell'ambiente  e della
sanità e di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della
previdenza  sociale,  sentita  l'ANPA,  sono  stabiliti  i livelli di
radioattività  o  di  concentrazione  ed i tipi di rifiuti per cui si
applicano   le   disposizioni   del   presente  articolo,  nonchè  le
disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione
alle  diverse  tipologie  di  installazione.  Nel  decreto può essere
prevista,   in  relazione  a  tali  tipologie,  la  possibilità  d  i
articolare in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il rilascio
del  nulla osta nonchè di stabilire particolari prescrizioni per ogni
fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.

                               Capo VI
              REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI
         E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI

                              Art. 34.

                     Obblighi di registrazione.

  1.  Gli  esercenti  le attività disciplinate negli articoli 31 e 33
devono   registrare   i   tipi,  le  quantità  di  radioattività,  le
concentrazioni,   le   caratteristiche  fisico-chimiche  dei  rifiuti
radioattivi,  nonchè  tutti  i  dati idonei ad identificare i rifiuti
medesimi ed i soggetti da cui provengono.
  2.  I  soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA e
alle  regioni  o  province  autonome  territorialmente  competenti un
riepilogo delle quantità dei rifiuti raccolti e di quelli depositati,
con l'indicazione degli altri dati di cui al predetto comma 1.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  sentita  l'ANPA,  sono  stabilite  le  modalità di
registrazione  ed  i  termini della relativa conservazione, nonchè le
modalità ed i termini per l'invio del riepilogo.

                               Capo VI
              REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI
         E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI

                              Art. 35.

        Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi.

  1.  Fatti salvi i provvedimenti cautelari ed urgenti a tutela della
salute  pubblica,  dei lavoratori o dell'ambiente, le amministrazioni
titolari  del  potere di emanare i provvedimenti autorizzativi di cui
al  presente  capo,  quando  siano  riscontrate  violazioni  gravi  o
reiterate   delle   disposizioni   del   presente   decreto  o  delle
prescrizioni   autorizzatorie,   possono   disporre   la  sospensione
dell'attività  per  un  periodo  di  tempo  non  superiore a sei mesi
ovvero,  nei  casi di particolare gravità, possono disporre la revoca
del provvedimento autorizzativo.
  2.  Ai  fini  della  sospensione  o  della  revoca  di cui al comma
precedente,  le amministrazioni incaricate della vigilanza comunicano
alle  amministrazioni titolari del potere autorizzativo le violazioni
gravi o ripetute risultanti dalla vigilanza stessa.
  3.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1, prima di disporre i
provvedimenti di sospensione o di revoca, contestano all'esercente le
violazioni rilevate e gli assegnano un termine di sessanta giorni per
produrre le proprie giustificazioni.
  4. In ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di sospensione
o di revoca, per quanto attiene alla fondatezza delle giustificazioni
prodotte,  deve  essere  acquisito  il  parere  degli  organi tecnici
intervenuti in fase di emanazione dei provvedimenti autorizzativi.
  5.  I  provvedimenti  di sospensione o di revoca non possono essere
adottati  decorsi  sei mesi dalla presentazione delle giustificazioni
da parte dell'esercente.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 36.

   Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria.

  1.  Il  richiedente  l'autorizzazione  di cui all'art. 6 e seguenti
della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  per gli impianti di cui
all'art.  7,  lettere  a),  c), d), e), f), ai fini dell'accertamento
delle  condizioni  di  sicurezza  nucleare e di protezione sanitaria,
deve   trasmettere,   oltre  che  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, all'ANPA i seguenti documenti:
  --a)  progetto  di  massima  dell'impianto  corredato  dalla pianta
topografica,   dai  piani  esplicativi,  dai  disegni  e  descrizioni
dell'impianto  e da uno studio preliminare di smaltimento dei rifiuti
radioattivi;
  --b)  rapporto  preliminare  di  sicurezza, con l'indicazione delle
previste misure di sicurezza e protezione.
  2. L'autorizzazione di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1962,
n. 1860, è rilasciata previo l'espletamento della procedura di cui al
presente capo.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 37.

    Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 6
               della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

  1.  Gli  impianti  nucleari  comunque  destinati alla produzione di
energia    elettrica    compresi    anche    quelli    non   soggetti
all'autorizzazione  di  cui  all'art.  6  e  seguenti  della legge 31
dicembre  1962,  n. 1860, possono essere costruiti solo a seguito del
nulla  osta  alla  costruzione,  sotto  il  profilo  della  sicurezza
nucleare e della protezione sanitaria.
  2.  Il  nulla  osta  è  rilasciato dal Ministro dell'industria, del
commercio    e   dell'artigianato,   sentita   l'ANPA,   su   domanda
dell'interessato,  corredata  dei  documenti  di  cui  al  precedente
articolo, secondo la procedura prevista dal presente capo.
  3.  Le  disposizioni  di cui ai precedenti commi si applicano anche
agli   impianti   di   qualsiasi  tipo  costruiti  ed  esercitati  da
amministrazioni dello Stato.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 38.

                        Istruttoria tecnica.

  1.  Sulle  istanze  di  cui  ai  precedenti articoli 36 e 37 l'ANPA
effettua  un'istruttoria  tecnica  e redige una relazione tecnica sul
progetto  di massima, nella quale deve essere espresso l'avviso sulla
ubicazione  dell'impianto,  sulle  caratteristiche di esso risultanti
dal  progetto di massima, e debbono essere indicati inoltre tutti gli
elementi  atti  a  consentire una valutazione preliminare complessiva
sulle caratteristiche di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria
dell'impianto e sul suo esercizio.
  2.  L'ANPA,  oltre  alla  documentazione  rimessagli ai sensi degli
articoli  36  e  37  può  richiedere  agli interessati ogni ulteriore
documentazione che ritiene necessaria alla istruttoria.
  3. La relazione tecnica elaborata dall'ANPA deve contenere un esame
critico   del  rapporto  preliminare  di  sicurezza  e  dello  studio
preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 39.

          Consultazione con le Amministrazioni interessate.

  1.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
trasmette  copia  della  relazione  tecnica  dell'ANPA  ai  Ministeri
dell'interno,  del lavoro e della previdenza sociale, della sanità ed
agli altri Ministeri interessati.
  2.  Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
gli altri Ministeri interessati possono richiedere all'ANPA ulteriori
informazioni  ed  i dati necessari per una completa valutazione della
ubicazione dell'impianto e del progetto di massima.
  3.  Tutti  i  Ministeri  interessati trasmettono all'ANPA non oltre
sessanta  giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica, i
rispettivi  pareri relativi al progetto di massima ed alla ubicazione
dell'impianto.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 40.

                          Parere dell'ANPA.

  1.  La  Commissione  tecnica  di cui all'art. 9, tenuto conto delle
eventuali  osservazioni dei vari Ministeri, esprime un parere tecnico
finale,  specificando  le  eventuali  prescrizioni  da  stabilire per
l'esecuzione del progetto.
  2.  L'ANPA  trasmette  al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  il  suo parere elaborato sulla base di quello della
Commissione   tecnica  con  le  eventuali  osservazioni  delle  varie
amministrazioni.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 41.

             Progetti particolareggiati di costruzione.

  1.  Il  titolare  della  autorizzazione  o del nulla osta di cui ai
precedenti    articoli   deve   trasmettere   all'ANPA   i   progetti
particolareggiati di quelle parti costitutive dell'impianto che sulla
base  della  documentazione  di  cui  agli  articoli  36 e 37 l'ANPA,
sentita  la  Commissione  tecnica,  ritiene  rilevanti  ai fini della
sicurezza  nucleare e della protezione sanitaria. I progetti relativi
a dette parti, completati da relazioni che ne illustrano o dimostrano
la  rispondenza  ai  fini della sicurezza nucleare e della protezione
sanitaria,  devono  essere approvati dall'ANPA sentita la Commissione
tecnica, prima della costruzione e messa in opera.
  2.  L'esecuzione dei progetti relativi allo smaltimento dei rifiuti
radioattivi  non  può  essere  approvata  dall'ANPA nei casi previsti
dall'art.  37  del  Trattato  istitutivo della Comunità europea della
energia   atomica   se   non   ad  avvenuta  comunicazione  da  parte
dell'Agenzia stessa alla Commissione della predetta Comunità dei dati
generali del progetto in questione.
  3.  La  costruzione  viene  effettuata  sotto  il controllo tecnico
dell'ANPA  che vigila sulla rispondenza della costruzione ai progetti
approvati dall'ANPA stessa.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 42.

                              Collaudi.

  1.  Il  collaudo degli impianti di cui al secondo comma dell'art. 7
della  legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è eseguito con le modalità di
cui  agli  articoli  43,  44,  e  45, per i tipi di impianti definiti
all'art. 7, lettere a), c), d), e), f).
  2.  Con  le norme di esecuzione del presente decreto sono stabilite
le  modalità  per  l'esecuzione  delle  prove  di  collaudo per altri
impianti   nucleari.   Dette   norme   possono   prevedere  procedure
semplificate rispetto a quelle previste dal presente capo.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 43.

                         Prove non nucleari.

  1.  Ultimata  la  costruzione  delle  parti  dell'impianto,  di cui
all'art.  41, o di qualunque altra parte ritenuta dall'ANPA rilevante
ai  fini  della  sicurezza  nucleare e della protezione sanitaria, il
titolare  dell'autorizzazione  o del nulla osta è tenuto ad eseguirne
mediante  prove  non  nucleari  la  verifica. Copia dei verbali delle
prove è trasmessa dal titolare all'ANPA.
  2.  Il  titolare  dell'autorizzazione  o  del  nulla osta è altresì
tenuto a procedere all'esecuzione delle prove combinate dell'impianto
antecedenti  al  caricamento  del  combustibile  e,  ove  trattisi di
impianti   di  trattamento  di  combustibili  irradiati,  antecedenti
all'immissione  di  combustibile  irradiato,  previa  approvazione da
parte  dell'ANPA  di  un  programma  delle prove stesse. Per le prove
dichiarate  dalla  stessa  ANPA rilevanti ai fini della sicurezza, le
specifiche  tecniche  di  ogni  singola prova devono essere approvate
prima  della  loro esecuzione. L'ANPA ha facoltà di introdurre, nelle
specifiche  tecniche  delle prove, opportune modifiche e prescrizioni
aggiuntive  attinenti  alla  sicurezza.  Delle modalità di esecuzione
delle prove è redatto apposito verbale. Copia del verbale delle prove
è  trasmessa  dal  titolare  dell'autorizzazione  o  del  nulla  osta
all'ANPA.
  3.  L'ANPA ha facoltà di far assistere alle prove di cui ai commi 1
e   2  propri  ispettori.  In  tal  caso  il  verbale  è  redatto  in
contraddittorio.
  4.  L'esecuzione  delle  prove  avviene sotto la responsabilità del
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.
  5.  A  compimento  di tutte le prove antecedenti al caricamento del
combustibile   e,  ove  si  tratti  di  impianti  di  trattamento  di
combustibili   irradiati,   di  quelle  antecedenti  l'immissione  di
combustibile   irradiato,   l'ANPA   rilascia   al   titolare   della
autorizzazione  o  del  nulla  osta  apposita certificazione del loro
esito  attestante  che  l'impianto dal punto di vista della sicurezza
nucleare  e  della  protezione  sanitaria è idoneo al caricamento del
combustibile  o,  per  gli  impianti  di  trattamento di combustibile
irradiato, alla immissione di detto combustibile.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 44.

                           Prove nucleari.

  1.  Il  titolare  dell'autorizzazione  o  del  nulla osta, prima di
procedere  alla  esecuzione  di  prove ed operazioni con combustibile
nucleare  ivi comprese quelle di caricamento del combustibile stesso,
ovvero  qualora  si tratti di impianti di trattamento di combustibili
irradiati,   prima   di   procedere   all'esecuzione   di  prove  con
combustibile  irradiato,  ivi  compresa  quella  della sua immissione
nell'impianto  stesso,  deve  ottenere  l'approvazione  del programma
generale  di  dette  prove da parte dell'ANPA ed il rilascio da parte
dello stesso, di un permesso per l'esecuzione di ciascuna di esse.
  2.  Al  fine  di  ottenere  l'approvazione  di  cui  al comma 1, il
titolare  dell'autorizzazione  o del nulla osta è tenuto a presentare
all'ANPA la seguente documentazione:
  --a) rapporto finale di sicurezza;
  --b) regolamento di esercizio;
  --c) manuale di operazione;
  --d)  programma  generale  di prove con combustibile nucleare o con
combustibile irradiato;
  --e)  certificato  di  esito  favorevole  delle prove precedenti al
caricamento  del  combustibile  o  alla  immissione  di  combustibile
irradiato   comprese  quelle  relative  a  contenitori  in  pressione
destinati a contenere comunque sostanze radioattive;
  --f)  organigramma  del personale preposto ed addetto all'esercizio
tecnico  dell'impianto,  che  svolga  funzioni rilevanti agli effetti
della  sicurezza  nucleare  o  della  protezione sanitaria e relative
patenti di idoneità;
  --g) proposte di prescrizioni tecniche.
  3.   Il   titolare   dell'autorizzazione  o  del  nulla  osta  deve
presentare, a richiesta dell'ANPA, ogni altra documentazione ritenuta
necessaria,  concernente  la  sicurezza  e  la  protezione  sanitaria
dell'impianto.
  4.   L'ANPA,   esaminata  la  documentazione  esibita,  sentita  la
Commissione   tecnica,   provvede  alla  approvazione  del  programma
generale  di  prove  nucleari.  L'approvazione da parte dell'ANPA del
programma  generale di prove nucleari è subordinata all'approvazione,
da  parte  del  prefetto,  del  piano  di  emergenza  esterna, con le
modalità previste dal capo X.
  5.  Al  fine  di  ottenere il permesso per l'esecuzione dei singoli
gruppi di prove nucleari, il titolare dell'autorizzazione o del nulla
osta  è  tenuto  a  presentare  all'ANPA le specifiche dettagliate di
ciascuna  di  esse.  Le  specifiche  dettagliate devono contenere gli
elementi  atti  ad  accertare che sono state adottate tutte le misure
per  garantire  alle  prove  la  maggiore  sicurezza e l'efficacia in
relazione  alle particolari caratteristiche dell'impianto soggette al
controllo.
  6.  L'ANPA rilascia il permesso per l'esecuzione dei singoli gruppi
di  prove nucleari condizionandolo alla osservanza delle prescrizioni
tecniche  con  la  possibilità  di  indicare a quali di esse si possa
derogare  con la singola prova e quali ulteriori prescrizioni debbono
invece  essere  eventualmente  adottate.  L'ANPA  ha anche facoltà di
chiedere  che  siano studiate ed eseguite prove particolari rilevanti
ai fini della sicurezza nucleare e protezione sanitaria.
  7.  L'ANPA  può altresì concedere al titolare dell'autorizzazione o
del  nulla  osta  l'approvazione  di singoli gruppi di prove nucleari
anche  prima che sia intervenuta l'approvazione dell'intero programma
generale;  in  tal  caso  il titolare dell'autorizzazione o del nulla
osta  non può eseguire i detti singoli gruppi di prove fino a che non
abbia  ottenuto,  da  parte  dell'ANPA,  l'approvazione del programma
generale delle prove nucleari stesse.
  8. Le prove nucleari sono eseguite dal titolare dell'autorizzazione
o  del  nulla  osta,  che  ne  è responsabile a tutti gli effetti. Lo
stesso  è  responsabile  della  esattezza  dei calcoli dei progetti e
delle dimostrazioni di sicurezza.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 45.

      Verbali, relazioni e certificazioni delle prove nucleari.

  1.  Per  ogni  prova nucleare il titolare dell'autorizzazione o del
nulla  osta  è  tenuto  a  misurare e registrare i dati come previsto
dalle specifiche approvate con la procedura dell'articolo precedente;
copia  di  tali  dati,  inclusa  nel  relativo  verbale,  è trasmessa
all'ANPA al termine della prova stessa.
  2.  Le  modalità  con  le  quali  ciascuna  prova  nucleare è stata
eseguita  ed  il  suo  esito  devono  constare  da apposita relazione
predisposta  dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta. Copia
della relazione deve essere trasmessa dallo stesso all'ANPA.
  3. L'ANPA ha comunque la facoltà di fare assistere propri ispettori
all'esecuzione  delle  prove  nucleari  ed  in  tal caso il verbale è
redatto    in    contraddittorio.   L'ANPA   rilascia   al   titolare
dell'autorizzazione   o   del   nulla  osta  apposite  certificazioni
dell'esito dei singoli gruppi di prove nucleari.
  4.  Nei casi in cui le modalità di esecuzione di una prova nucleare
non  rispondano  a  quelle  previste dalle specifiche tecniche e alle
prescrizioni  aggiuntive di cui al quinto e sesto comma dell'articolo
precedente,  l'ispettore  dell'ANPA  presente sul posto ha facoltà di
sospendere lo svolgimento della prova stessa, previa contestazione ed
invito  al  titolare  ad  adeguare le modalità di esecuzione a quelle
previste dalle specifiche approvate.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 46.

                      Regolamento di esercizio.

  1.  Il regolamento di esercizio, necessario per gli impianti di cui
agli  articoli 36 e 37, è approvato dall'ANPA, sentita la Commissione
tecnica.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 47.

        Manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali.

  1.  Il  manuale  di operazione di cui all'art. 44, comma 2, lettera
c),  deve  contenere  in  allegato  un  manuale  di istruzioni per le
situazioni  eccezionali,  che  possono  insorgere nell'impianto e che
determinano la previsione o il verificarsi di una emergenza nucleare.
  2.   Il   manuale   di   operazione   deve   altresì  contenere  la
identificazione  del  personale addetto all'impianto, che, in caso di
insorgenza  di situazioni eccezionali, deve essere adibito a mansioni
di pronto intervento.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 48.

     Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi evenienza.

  1.   Dal  momento  in  cui  il  combustibile  nucleare  è  presente
nell'impianto,  deve  essere  assicurata  in ogni caso, ai fini della
sicurezza  nucleare  e  della protezione sanitaria, la permanenza del
personale  indispensabile  che non può abbandonare il posto di lavoro
senza preavviso e senza avvenuta sostituzione.
  2.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con  proprio  decreto,  d'intesa  con  i  Ministri del lavoro e della
previdenza  sociale  e  della  sanità, sentita l'ANPA, stabilisce per
ciascun  impianto  il  numero  e  la qualifica degli addetti soggetti
all'obbligo di cui al comma 1.
  3.   In   ottemperanza   al   decreto   del  Ministro  il  titolare
dell'autorizzazione  o del nulla osta, con ordine di servizio affisso
nel  luogo  di  lavoro,  stabilisce  i turni nominativi del personale
indispensabile,  ai  fini della sicurezza nucleare e della protezione
sanitaria, per le varie condizioni di funzionamento.
  4.  Copia dell'ordine di servizio e delle eventuali variazioni deve
essere  comunicata al prefetto, all'Ispettorato del lavoro competente
per   territorio,   agli  organi  del  servizio  sanitario  nazionale
competenti per territorio ed all'ANPA.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 49.

         Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto.

  1.  Per gli impianti di cui all'art. 7, lettere a), b), c), d), e),
f),  deve  essere  costituito un Collegio dei delegati alla sicurezza
dell'impianto.
  2.  Il  titolare  dell'autorizzazione  o  del nulla osta è tenuto a
sottoporre   all'approvazione  dell'ANPA  la  composizione  di  detto
Collegio.
  3.  Il Collegio è composto da almeno quattro membri prescelti fra i
tecnici  che sovraintendono a servizi essenziali per il funzionamento
dell'impianto;  di  esso  deve far parte l'esperto qualificato di cui
all'art.  77.  Il  Collegio  ha  funzioni  consultive, con i seguenti
compiti:
  --a)  esprimere  parere  preventivo  su  ogni  progetto di modifica
dell'impianto o di sue parti;
  --b)  esprimere parere preventivo su ogni proposta di modifica alle
procedure di esercizio dell'impianto;
  --c)  esprimere parere preventivo su programmi di esperienze, prove
ed operazioni di carattere straordinario da eseguire sull'impianto;
  --d)   rivedere   periodicamente   lo   svolgimento  dell'esercizio
dell'impianto,  esprimendo  il proprio parere unitamente ad eventuali
raccomandazioni relative alla sicurezza e protezione;
  --e)  elaborare  il  piano  di  emergenza  interna  dell'impianto e
provvedere a sue eventuali modifiche successive, d'intesa col comando
provinciale dei vigili del fuoco;
  --f)  assistere  il  direttore  responsabile  di  turno  o  il capo
impianto  nella  adozione  delle misure che si rendono necessarie per
fronteggiare  qualsiasi  evento  o  anormalità  che  possa far temere
l'insorgere di un pericolo per la pubblica incolumità o di danno alle
cose.
  4.  Nel  caso  previsto  dalla lettera f) assiste alle riunioni del
Collegio  di  sicurezza  dell'impianto  un esperto nucleare designato
dall'ANPA; negli altri casi tale esperto ha la facoltà di intervenire
alle  riunioni. Alle riunioni del Collegio di sicurezza dell'impianto
possono   inoltre   partecipare   funzionari   rappresentanti   delle
amministrazioni interessate.
  5.  Tra  i  componenti  del  Collegio  di  sicurezza  devono essere
designati   due  tecnici  incaricati  di  esplicare  le  funzioni  di
collegamento  con le autorità competenti per gli adempimenti relativi
allo stato di emergenza nucleare di cui al capo X.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 50.

                        Licenza di esercizio.

  1.  La  licenza  di  esercizio  è  accordata per fasi successive di
esercizio,  correlative  all'esito  positivo  di successivi gruppi di
prove  nucleari  e  determina  limiti  e condizioni che l'esercente è
tenuto ad osservare.
  2. L'istanza intesa ad ottenere la licenza di esercizio di ciascuna
fase  è  presentata  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato.  Ogni istanza deve essere corredata dei certificati
di  esito  positivo  del  gruppo  di  prove nucleari relative e della
dimostrazione  che  le  caratteristiche  dell'impianto  consentono di
prevedere  una  fase  di  esercizio sicuro entro determinati limiti e
condizioni.  Copia  dell'istanza,  corredata  della copia della detta
documentazione, deve essere contemporaneamente presentata all'ANPA.
  3.  L'ANPA,  esaminata  l'istanza e la documentazione, sentita, per
gli  impianti  di  cui agli articoli 36 e 37, la Commissione tecnica,
trasmette    al    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato   il   proprio  parere,  prescrivendo  eventualmente
l'osservanza di determinati limiti e condizioni per l'esercizio.
  4.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
rilascia  la  licenza  di  esercizio,  condizionandola all'osservanza
delle eventuali prescrizioni definite dall'ANPA che vigila sulla loro
osservanza.
  5.  L'esercente  deve  tenere  aggiornati  in  tutte  le  fasi, gli
appositi  registri  di  esercizio.  L'esercente  è  tenuto inoltre ad
osservare  le  disposizioni di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e gli
obblighi di cui al Capo X.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 51.

                        Reattori di ricerca.

  1.  Per  gli  impianti  con  reattore  di  ricerca  di  potenza non
superiore  a  100  chilowatt  termici  non  si  applica  la procedura
prevista dagli articoli 38 e 39.
  2.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
prima del rilascio della autorizzazione o del nulla osta, richiede il
parere dell'ANPA, che lo rilascia sentita la Commissione tecnica.
  3.  Per  i  reattori  di  ricerca  di potenza maggiore si applicano
integralmente le disposizioni previste dal presente capo.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 52.

             Depositi e complessi nucleari sottocritici.

  1.  L'esercizio  di  un  deposito  di materie fissili speciali o di
combustibili  nucleari  di  cui  all'art.  7, lettera g) e quello dei
complessi  nucleari  sottocritici di cui all'art. 7, lettera b), sono
subordinati  all'autorizzazione  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'interno,
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale e della sanità, sentito il
parere dell'ANPA che lo rilascia sentita la Commissione tecnica se si
tratta   di   combustibili   nucleari   irradiati.   Nel  decreto  di
autorizzazione possono essere stabilite speciali prescrizioni.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 53.

                 Depositi temporanei ed occasionali.

  1.  Il  deposito  temporaneo  ed  occasionale  di  materie  fissili
speciali  o di combustibili nucleari non irradiati, purchè conservati
negli  imballaggi  di  trasporto  e nelle quantità autorizzate per le
singole spedizioni, può essere costituito per non oltre trenta giorni
con  il  nulla osta del prefetto che lo rilascia secondo le procedure
del  decreto  di  cui all'art. 27, ferme tutte le disposizioni di cui
alla  legge  31  dicembre  1962, n. 1860, sull'obbligo della garanzia
finanziaria  per la responsabilità civile di cui agli articoli 19, 20
e  21  della  stessa  legge.  Per  i  depositi  di  zona  portuale  e
aeroportuale il nulla osta è rilasciato dal comando di porto, sentito
il  dirigente dell'ufficio di sanità marittima, o dal direttore della
circoscrizione aeroportuale.
  2.   Del  deposito  temporaneo  ed  occasionale  deve  essere  data
preventiva  comunicazione  all'ANPA  ed  al  comando  provinciale dei
vigili  del  fuoco  e  nei  casi  di  deposito  in  zona  portuale  o
aeroportuale, anche al prefetto.
  3.  La sosta tecnica in corso di trasporto effettuata per non oltre
ventiquattro  ore  non  è  soggetta  alle  disposizioni  del presente
articolo.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 54.

         Sorveglianza locale della radioattività ambientale.

  1.  Il  titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e l'esercente
sono  tenuti  a  provvedere  alle  attrezzature  per  la sorveglianza
permanente  del  grado  di radioattività dell'atmosfera, delle acque,
del  suolo  e  degli  alimenti  nelle  zone  sorvegliate e nelle zone
limitrofe ed alle relative determinazioni.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 55.

    Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari.

  1. L'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un
impianto  nucleare  è  soggetta ad autorizzazione preventiva da parte
del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
sentiti  i  Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della
previdenza  sociale  e  della sanità, la regione o provincia autonoma
interessata  e  l'ANPA,  su istanza del titolare della licenza. Detta
autorizzazione   è  rilasciata,  ove  necessario,  per  singole  fasi
intermedie rispetto allo stato ultimo previsto.
  2.  La  suddivisione  in  fasi  intermedie deve essere giustificata
nell'ambito  di  un  piano  globale  di  disattivazione,  da allegare
all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase.
  3.  Per  ciascuna  fase,  copia dell'istanza di autorizzazione deve
essere  inviata  alle  amministrazioni  di cui al comma 1 e all'ANPA,
unitamente  al  piano delle operazioni da eseguire, a una descrizione
dello  stato  dell'impianto,  comprendente  anche  l'inventario delle
materie    radioattive    presenti,   all'indicazione   dello   stato
dell'impianto stesso al termine della fase, alle analisi di sicurezza
concernenti le operazioni da eseguire e lo stato dell'impianto a fine
operazioni,   all'indicazione   della   destinazione   dei  materiali
radioattivi  di  risulta,  ad  una  stima degli effetti sull'ambiente
esterno  ed a un programma di radioprotezione anche per l'eventualità
di  un'emergenza.  Nel  piano  il titolare della licenza di esercizio
propone  altresì  i  momenti  a  partire  dai  quali  vengono  meno i
presupposti  tecnici  per l'osservanza delle singole disposizioni del
presente   decreto   e  delle  prescrizioni  attinenti  all'esercizio
dell'impianto.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 56.

            Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
         alla disattivazione - Svolgimento delle operazioni.

  1.  Le amministrazioni di cui all'art. 55 trasmettono all'ANPA, non
oltre  sessanta  giorni dal ricevimento della documentazione prevista
allo stesso art. 55, le proprie eventuali osservazioni.
  2.  L'ANPA,  esaminata  l'istanza  di  autorizzazione e la relativa
documentazione    e    tenendo   conto   delle   osservazioni   delle
amministrazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette alle stesse
amministrazioni  una  relazione  con  le  proprie  valutazioni  e con
l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare.
  3.  Le  amministrazioni  di cui al comma 2, non oltre trenta giorni
dal  ricevimento  della  relazione  trasmettono  le loro osservazioni
finali  all'ANPA la quale, sentita la Commissione tecnica, predispone
e   trasmette   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato  il proprio parere con l'indicazione delle eventuali
prescrizioni.
  4.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
rilascia   l'autorizzazione   di  cui  all'art.  55,  condizionandola
all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall'ANPA.
  5.   L'esecuzione  delle  operazioni  avviene  sotto  la  vigilanza
dell'ANPA  che,  in  relazione  al  loro  avanzamento e sulla base di
specifica   istanza   del   titolare   dell'autorizzazione,  verifica
l'effettivo venir meno dei presupposti tecnici per l'osservanza delle
singole  disposizioni  del  presente  decreto  e  delle  prescrizioni
emanate.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 57.

                        Rapporto conclusivo.

  1.  Il titolare dell'autorizzazione, al termine delle operazioni di
cui  all'art.  56,  trasmette  all'ANPA  uno  o  più  rapporti atti a
documentare  le  operazioni  eseguite  e lo stato dell'impianto e del
sito.
  2.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentite  le amministrazioni interessate e l'ANPA, emette, con proprio
decreto,   le   eventuali   prescrizioni   connesse   con   lo  stato
dell'impianto e del sito al termine delle operazioni.

                               Capo VII
                               IMPIANTI

                              Art. 58.

       Inosservanza delle prescrizioni; sospensioni; revoche.

  1.  Il  titolare dei provvedimenti autorizzativi di cui al presente
capo  è tenuto alla esecuzione dei progetti come approvati dall'ANPA.
Egli  deve  altresì  osservare  le  prescrizioni  impartite con detti
provvedimenti.
  2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute negli atti
di  autorizzazione,  nel  nulla  osta  o  nella licenza di esercizio,
oppure   di   difformità  della  esecuzione  dai  progetti  approvati
dall'ANPA,   il   Ministro   dell'industria   e   del   commercio   e
dell'artigianato     contesta     all'interessato     l'inosservanza.
Quest'ultimo  può fornire le proprie giustificazioni entro il termine
di  trenta  giorni. Decorso tale termine, il Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  con  proprio  decreto,  sentita
l'ANPA,  può imporre al titolare delle autorizzazioni, del nulla osta
o all'esercente di adempiere, in un termine stabilito, alle modifiche
delle opere di esecuzione, ovvero alla osservanza delle prescrizioni.
  3.  Nel  caso  di inottemperanza agli adempimenti suddetti da parte
del  titolare  delle  autorizzazioni,  del  nulla  osta  o  da  parte
dell'esercente,   il   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato,  qualora  ricorrano motivi di urgenza ai fini della
sicurezza  nucleare  o  della  protezione  sanitaria dei lavoratori e
della popolazione, può sospendere con proprio decreto, per una durata
di  tempo non superiore a sei mesi, l'autorizzazione, il nulla osta o
la licenza di esercizio.
  4.  Nei  casi  di  constatata  grave o ripetuta inottemperanza agli
adempimenti  di  cui  al  comma  2,  il  Ministro dell'industria, del
commercio    e    dell'artigianato   revoca   con   proprio   decreto
l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio.
  5.  Prima  dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 il
Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  deve
sentire  la  Commissione tecnica, di cui all'art. 9, per gli impianti
di  cui agli articoli 36 e 37, e nei casi di revoca deve procedere di
intesa  con  i  Ministri  dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e le altre amministrazioni interessate, sentita
l'ANPA.
  6.  Nei  provvedimenti  di  sospensione  o  di revoca devono essere
indicate, ove necessario, le disposizioni per assicurare la sicurezza
nucleare   e   la   protezione   sanitaria  dei  lavoratori  e  della
popolazione.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 59.

                 Attività disciplinate - Vigilanza.

  1.  Le  norme  del  presente capo si applicano alle attività di cui
all'art.  1 alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi
equiparati ai sensi dell'art. 60, ivi comprese le attività esercitate
dallo  Stato,  dagli  enti pubblici, territoriali e non territoriali,
dagli  organi  del  servizio  sanitario  nazionale, dagli istituti di
istruzione, dalle università e dai laboratori di ricerca.
  2.  La  vigilanza  per  la  tutela  dai  rischi  da  radiazioni dei
lavoratori  addetti alle attività di cui al comma 1 è affidata, oltre
che all'ANPA, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che
la  esercita  a  mezzo  dell'Ispettorato  del  lavoro  e, nel caso di
macchine  radiogene,  agli  organi  del  servizio sanitario nazionale
competenti per territorio.
  3.  é fatta salva l'apposita disciplina prevista per le attività di
cui al capo IV.
  4.  Il  rispetto  delle  norme  del presente capo non esaurisce gli
obblighi cui sono tenuti i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti,
i  lavoratori e i medici competenti, ai sensi del decreto legislativo
19  settembre  1994,  n.  626,  per il quale restano altresì ferme le
attribuzioni  in ordine alle funzioni di vigilanza stabilite ai sensi
dello stesso decreto.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 60.

               Definizione di lavoratore subordinato.

  1.   Agli  effetti  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  59  per
lavoratore  subordinato si intende ogni persona che presti il proprio
lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai
servizi  domestici  e  familiari,  con rapporti di lavoro subordinato
anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di
società,  anche  di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o
di  formazione  scolastica,  universitaria  e  professionale  avviati
presso  datori  di  lavoro  per  agevolare o per perfezionare le loro
scelte  professionali.  Sono  altresì  equiparati  gli  allievi degli
istituti  di  istruzione e universitari, e i partecipanti ai corsi di
formazione  professionale, nonchè coloro i quali, a qualsiasi titolo,
prestino presso terzi la propria opera professionale.
  2.  é  vietato  adibire  alle  attività  disciplinate  dal presente
decreto i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 61.

        Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti.

  1.   I   datori  di  lavoro  ed  i  dirigenti  che  rispettivamente
eserciscono  e dirigono le attività disciplinate dal presente decreto
ed  i  preposti  che  vi  sovraintendono  devono,  nell'ambito  delle
rispettive   attribuzioni   e   competenze,  attuare  le  cautele  di
protezione   e   di  sicurezza  previste  dal  presente  capo  e  dai
provvedimenti emanati in applicazione di esso.
  2.  I  datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività di cui al
comma  1, debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'art.
77  una  relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni
di radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal fine i datori
di  lavoro  forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e
le  informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento di
cui  all'art.  4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.   626,   per  gli  aspetti  concernenti  i  rischi  da  radiazioni
ionizzanti.
  3.  Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2,
e successivamente di quelle di cui all'art. 80, i datori di lavoro, i
dirigenti e i preposti devono in particolare:
  --a)  provvedere affinchè gli ambienti di lavoro in cui sussista un
rischio  da  radiazioni  vengano,  nel  rispetto  delle  disposizioni
contenute   nel   decreto   di   cui  all'articolo  82,  individuati,
delimitati,  segnalati,  classificati in zone e che l'accesso ad essi
sia adeguatamente regolamentato;
  --b)   provvedere   affinchè   i   lavoratori   interessati   siano
classificati   ai  fini  della  radioprotezione  nel  rispetto  delle
disposizioni contenute nel decreto di cui all'art. 82;
  --c)  predisporre  norme interne di protezione e sicurezza adeguate
al  rischio  di  radiazioni  e  curare  che  copia di dette norme sia
consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare
nelle zone controllate;
  --d)  fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza
dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;
  --e)  rendere  edotti  i lavoratori, nell'ambito di un programma di
formazione   finalizzato  alla  radioprotezione,  in  relazione  alle
mansioni  cui  essi  sono  addetti,  dei  rischi  specifici  cui sono
esposti,  delle  norme  di  protezione  sanitaria,  delle conseguenze
derivanti  dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle
modalità  di  esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla
lettera c);
  --f)  provvedere  affinchè  i singoli lavoratori osservino le norme
interne  di cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d)
ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera
e);
  --g)   provvedere   affinchè   siano  indicate,  mediante  appositi
contrassegni,  le  sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione
per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
  --h)  fornire  al lavoratore i risultati relativi alla sorveglianza
dosimetrica che lo riguardano direttamente.
  4.  Per  gli  obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli
previsti  alla  lettera  f),  nei  casi  in cui occorre assicurare la
sorveglianza  fisica  ai  sensi  dell'art.  75,  i  datori di lavoro,
dirigenti e preposti di cui al comma 1 devono avvalersi degli esperti
qualificati  di cui all'art. 77 e, per gli aspetti medici, dei medici
di  cui  all'art.  83;  nei  casi  in  cui  non occorre assicurare la
sorveglianza  fisica,  essi  sono  tenuti  comunque ad adempiere alle
disposizioni di cui alle lettere c), d), f), nonchè a fornire i mezzi
di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).
  5.  Tutti  gli  oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e
medica della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 62.

                   Obblighi delle imprese esterne.

  1.  Il  datore  di  lavoro  di  impresa  esterna di cui all'art. 6,
lettera q) assicura, direttamente o mediante accordi contrattuali con
i  terzi,  la  tutela  dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni
ionizzanti  in  conformità  alle  disposizioni del presente capo ed a
quelle emanate in applicazione di esso.
  2. In particolare il datore di lavoro dell'impresa esterna è tenuto
a:
  --a)  assicurare  per  quanto di propria competenza il rispetto dei
princìpi  generali di cui all'art. 2, lettere a) e b) e dei limiti di
esposizione di cui all'art. 96;
  --b)  rendere  edotti  i lavoratori, nell'ambito di un programma di
formazione   finalizzato   alla   radioprotezione,   delle  norme  di
protezione  sanitaria  e delle altre informazioni di cui all'art. 61,
lettera e), fatto salvo l'obbligo dei terzi di informazione specifica
sui rischi di cui all'art. 63;
  --c)  curare che vengano effettuate le valutazioni periodiche della
dose  individuale  e  che  le  relative registrazioni siano riportate
nelle schede personali di cui all'art. 81;
  --d)  curare  che i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza
medica  e  che  i  relativi  giudizi  di idoneità siano riportati nel
documento sanitario personale di cui all'art. 90;
  --e)  istituire per ogni lavoratore e consegnare al medesimo, prima
di  ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui
al comma 3 ed assicurarsi della sua compilazione.
  3.  Con  il  decreto di cui all'art. 81, comma 6, sono stabilite le
modalità  di  istituzione  e  di  tenuta  del  libretto  personale di
radioprotezione  di  cui  al comma 2, lettera e); il libretto deve in
particolare  contenere  i  dati  relativi alla valutazione delle dosi
inerenti  all'attività  svolta, nonchè i giudizi medici di idoneità e
le relative limitazioni di validità.
  4.  L'attività di datore di lavoro delle imprese esterne è soggetta
a  notifica  al  Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad
autorizzazione   rilasciata  dallo  stesso  Ministero,  in  relazione
all'entità  dei  rischi  cui i lavoratori possono essere esposti, nei
casi e con le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro
e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il Ministero della
sanità, sentita l'ANPA.
  5.  Gli  obblighi  di notifica o di autorizzazione non si applicano
alle  amministrazioni  che  esercitano  la  vigilanza  ai  sensi  del
presente decreto.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 63.

              Obblighi degli esercenti zone controllate
               che si avvalgono di lavoratori esterni.

  1.  Gli  esercenti una o più zone controllate, i quali si avvalgono
di  lavoratori  esterni,  sono  tenuti  ad  assicurarne la tutela dai
rischi  da  radiazioni  ionizzanti,  direttamente  o mediante accordi
contrattuali  con l'impresa esterna da cui detti lavoratori dipendono
oppure  con  il  lavoratore  stesso,  se autonomo, e rispondono degli
aspetti  della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di
zona controllata e di prestazione richiesta ai lavoratori esterni.
  2.  In  particolare,  per  ogni  lavoratore  esterno  che  effettua
prestazioni  in  zona  controllata  l'esercente la zona controllata è
tenuto a:
  --a)  accertarsi,  tramite il libretto personale di radioprotezione
di  cui  all'art.  62,  che  il  lavoratore,  prima  di effettuare la
prestazione  nella zona controllata, sia stato riconosciuto idoneo da
un  medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione
stessa;
  --b)  assicurarsi  che  il  lavoratore  esterno  abbia  ricevuto  o
comunque  riceva, oltre alla informazione di cui all'art. 62, lettera
b),   una  formazione  specifica  in  rapporto  alle  caratteristiche
particolari della zona controllata ove la prestazione va effettuata;
  --c)  assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di
protezione individuale, ove necessari;
  --d)  accertarsi  che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di
sorveglianza  dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione
e che fruisca della sorveglianza dosimetrica ambientale eventualmente
necessaria;
  --e)  curare  il  rispetto,  per  quanto di propria competenza, dei
princìpi  generali di cui all'art. 2, lettere a) e b) e dei limiti di
esposizione di cui all'art. 96;
  --f)  adottare le misure necessarie affinchè vengano registrate sul
libretto  individuale  di  radioprotezione  le  valutazioni  di  dose
inerenti alla prestazione.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 64.

                  Obblighi dei lavoratori autonomi.

  1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli  62 e 63 i lavoratori autonomi i quali svolgano presso terzi
attività   che  comportino  la  classificazione  come  lavoratori  di
categoria  A  sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela,
agli obblighi previsti dal presente decreto.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 65.

                    Altre attività presso terzi.

  1. Fuori dei casi previsti negli articoli 62, 63 e 67, il datore di
lavoro   per  conto  del  quale  lavoratori  subordinati  o  ad  essi
equiparati  prestano  la  propria  opera  presso  uno o più impianti,
stabilimenti,  laboratori o sedi gestiti da terzi, ove vengono svolte
attività  disciplinate  dal presente decreto tali da comportare per i
lavoratori  anzidetti  la  classificazione  di  lavoratori esposti, è
tenuto   ad  assicurare  la  tutela  dei  lavoratori  dai  rischi  da
radiazioni  ionizzanti  in conformità alle norme del presente capo ed
alle  disposizioni  emanate  in  applicazione  di  esso, in relazione
all'entità complessiva del rischio.
  2.  Il  datore  di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti le
azioni  necessarie  affinchè venga comunque assicurato il rispetto di
quanto  disposto  al  comma  1, anche ai fini del coordinamento delle
misure  da  adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti
stessi,  derivanti  dalle  disposizioni  del  presente  capo, per gli
aspetti  operativi della radioprotezione direttamente connessi con la
natura   dell'attività   da  essi  svolta  e  dell'intervento  che  i
lavoratori sono chiamati a compiere.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 66.

                  Molteplicità di datori di lavoro.

  1. Nel caso di lavoratori i quali svolgono per più datori di lavoro
attività  che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun
datore di lavoro è tenuto a richiedere agli altri datori di lavoro ed
ai   lavoratori,  e  a  fornire  quando  richiesto,  le  informazioni
necessarie  al fine di garantire il rispetto delle norme del presente
capo e, in particolare, dei limiti di dose.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 67.

 Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti
                       nell'ambito aziendale.

  1.  I  datori di lavoro e i dirigenti che eserciscono e dirigono le
attività  indicate  nell'art. 59 ed i preposti che vi sovraintendono,
devono rendere edotti, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i
lavoratori  autonomi  e  quelli  dipendenti  da  terzi,  che svolgono
nell'ambito   aziendale   attività  diverse  da  quelle  proprie  dei
lavoratori  esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti nei
luoghi  in  cui  siano chiamati a prestare la loro opera. Essi devono
inoltre   fornire   ai  predetti  lavoratori  i  necessari  mezzi  di
protezione ed assicurarsi dell'impiego di tali mezzi.
  2. é vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad attività che
li  espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli
stessi ai sensi dell'art. 96.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 68.

                      Obblighi dei lavoratori.

  1. I lavoratori devono:
  --a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai
suoi  incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e
della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
  --b)  usare  secondo  le  specifiche  istruzioni  i  dispositivi di
sicurezza,  i  mezzi  di  protezione  e  di  sorveglianza dosimetrica
predisposti o forniti dal datore di lavoro;
  --c)  segnalare  immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o
al  preposto  le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza,
di  protezione  e  di  sorveglianza  dosimetrica, nonchè le eventuali
condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
  --d)   non   rimuovere   nè   modificare,   senza  averne  ottenuto
l'autorizzazione,  i  dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di
segnalazione, di protezione e di misurazione;
  --e)  non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che
non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione
e la sicurezza;
  --f)  sottoporsi  alla  sorveglianza  medica  ai sensi del presente
decreto.
  2.  I  lavoratori  che svolgono, per più datori di lavoro, attività
che  li espongano al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere
edotto  ciascun  datore  di  lavoro  delle attività svolte presso gli
altri,  ai  fini  di  quanto  previsto al precedente art. 66. Analoga
dichiarazione  deve  essere  resa per eventuali attività pregresse. I
lavoratori  esterni  sono  tenuti ad esibire il libretto personale di
radioprotezione all'esercente le zone controllate prima di effettuare
le prestazioni per le quali sono stati chiamati.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 69.

            Disposizioni particolari per le lavoratrici.

  1.  Ferma  restando l'applicazione delle norme speciali concernenti
la  tutela  delle  lavoratrici  madri,  le donne gestanti non possono
svolgere attività che le espongono al rischio di superare i limiti di
dose stabiliti per i lavoratori non esposti ai sensi dell'art. 96.
  2.  é  fatto  obbligo  alle  lavoratrici di notificare al datore di
lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato.
  3.  é  altresì  vietato  adibire le donne che allattano ad attività
comportanti un rischio di contaminazione.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 70.

                       Apprendisti e studenti.

  1.  Ai  fini  del presente capo gli apprendisti e gli studenti sono
suddivisi nelle categorie definite ai sensi dell'art. 82.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 71.

                               Minori.

  1.  I  minori  di  anni  diciotto  non  possono esercitare attività
proprie dei lavoratori esposti.
  2.  Gli  apprendisti  e  gli  studenti,  ancorchè  minori  di  anni
diciotto,  possono  ricevere dosi superiori ai limiti previsti per le
persone del pubblico in relazione alle specifiche esigenze della loro
attività  di  studio  o  di  apprendistato,  secondo  le  modalità di
esposizione stabilite ai sensi dell'art. 96.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 72.

                  Ottimizzazione della protezione.

  1. In conformità ai princìpi generali di cui al capo I del presente
decreto,  nell'esercizio  delle attività di cui all'art. 59 il datore
di  lavoro  è  tenuto  ad  attuare  tutte  le  misure  di sicurezza e
protezione  idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello
più  basso  ragionevolmente  ottenibile,  tenendo  conto  dei fattori
economici e sociali.
  2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dal  comma  1, gli impianti, le
apparecchiature,  le  attrezzature, le modalità operative concernenti
le  attività di cui all'art. 59 debbono essere rispondenti alle norme
specifiche  di buona tecnica, ovvero garantire un equivalente livello
di radioprotezione.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 73.

      Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di
                            esposizione.

  1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, devono adottare i provvedimenti
idonei  ad evitare che vengano superati i limiti di dose fissati, per
le  diverse  modalità  di esposizione, con il decreto di cui all'art.
96, per:
  --a) i lavoratori esposti;
  --b) gli apprendisti e studenti;
  --c) i lavoratori non esposti;
  --d)  i  lavoratori  autonomi  e  dipendenti  da  terzi  di  cui al
precedente art. 67.
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  debbono  altresì adottare i
provvedimenti  idonei  ad  assicurare  il rispetto dei limiti e delle
condizioni  di  esposizione fissati con il decreto di cui all'art. 96
per le lavoratrici, le apprendiste e le studentesse in età fertile.
  3.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 non si applicano ai casi di
cui all'art. 96, comma 5.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 74.

               Esposizioni accidentali o di emergenza.

  1.  Dopo  ogni  esposizione  accidentale o di emergenza i datori di
lavoro,  i  dirigenti  ed  i  preposti,  nell'ambito delle rispettive
attribuzioni  e competenze, devono acquisire dall'esperto qualificato
una  apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze
ed   i   motivi  dell'esposizione  stessa  per  quanto  riscontrabili
dall'esperto   qualificato,   nonchè   la   valutazione   delle  dosi
relativamente  ai lavoratori interessati. Resta fermo quanto disposto
dall'art. 91.
  2. Alle esposizioni di emergenza possono essere sottoposti soltanto
i  soccorritori  di  protezione civile ed i volontari. Costoro devono
essere  preventivamente  resi  edotti dei rischi e dotati di adeguati
mezzi  di  protezione,  in  relazione alle circostanze in cui avviene
l'esposizione.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con i
Ministri  del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per il
coordinamento della protezione civile e dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  sono  stabilite  le  modalità  ed  i  livelli di
esposizioni  di emergenza dei soccorritori di protezione civile e dei
volontari.
  4.  Per  le  attività  estrattive  gli  interventi di soccorso sono
effettuati da personale volontario appositamente addestrato.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 75.

                        Sorveglianza fisica.

  1.  La  sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della
popolazione  deve essere effettuata ove le attività svolte comportino
la  classificazione  degli  ambienti  di  lavoro  in  una  o più zone
controllate o sorvegliate, ovvero comportino la classificazione degli
addetti come lavoratori esposti.
  2.  I  datori  di  lavoro  esercenti  le  attività disciplinate dal
presente  decreto  devono  provvedere  ad  assicurare la sorveglianza
fisica,  effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto
di  cui  all'art. 82, sulla base delle indicazioni della relazione di
cui  all'art.  61,  comma  2,  e,  successivamente,  di quella di cui
all'art. 80, comma 1.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 76.

                       Servizi di dosimetria.

  1.  Ferme  restando le competenze previste dalla vigente normativa,
chiunque svolge attività di servizio di dosimetria individuale, anche
per  le  attività  disciplinate al capo IV, è soggetto alla vigilanza
dell'ANPA  e,  a  tale fine, comunica all'ANPA medesima, entro trenta
giorni, l'avvenuto inizio delle attività.
  2.  I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'ISPESL e all'ANPA,
con  le modalità da questa specificate, i risultati delle misurazioni
effettuate, ai fini del loro inserimento in un archivio nazionale dei
lavoratori  esposti, da istituire con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,
sentita l'ANPA.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 77.

                        Esperti qualificati.

  1.  Il  datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per
mezzo di esperti qualificati.
  2.  Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale
del  lavoro  competente per territorio e, per le attività estrattive,
anche  all'ingegnere  capo  dell'ufficio  periferico  competente  per
territorio,   i   nominativi  degli  esperti  qualificati  prescelti,
allegando altresì la dichiarazione di accettazione dell'incarico.
  3.  é consentito che mansioni strettamente esecutive, inerenti alla
sorveglianza  fisica  della  protezione  contro  le radiazioni, siano
affidate   dal   datore   di   lavoro   a   personale  non  provvisto
dell'abilitazione  di  cui all'art. 78, scelto d'intesa con l'esperto
qualificato   e   che   operi   secondo   le  direttive  e  sotto  la
responsabilità dell'esperto qualificato stesso.
  4.   Il  datore  di  lavoro  è  tenuto  a  fornire  i  mezzi  e  le
informazioni,   nonchè   ad   assicurare   le  condizioni  necessarie
all'esperto qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti.
  5.  Le  funzioni  di esperto qualificato non possono essere assolte
dalla  persona  fisica  del  datore  di  lavoro  nè dai dirigenti che
eserciscono  e  dirigono l'attività disciplinata, nè dai preposti che
ad  essa  sovrintendono,  nè  dagli  addetti  alla  vigilanza  di cui
all'art. 59, comma 2.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 78.

     Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo.

  1.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  della  sanità,  è  istituito, presso
l'Ispettorato  medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli
esperti   qualificati,   ripartito   secondo   i  seguenti  gradi  di
abilitazione:
  --a)  abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle
sorgenti   costituite   da   apparecchi  radiologici  che  accelerano
elettroni  con  tensione  massima, applicata al tubo, inferiore a 400
kV;
  --b)  abilitazione  di  secondo  grado,  per la sorveglianza fisica
delle  sorgenti  costituite  da  macchine radiogene con energia degli
elettroni  accelerati  compresa  tra  400  keV e 10 MeV, o da materie
radioattive,  incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media
nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni
al secondo;
  --c)  abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli
impianti  come definiti all'art. 7 del capo II del presente decreto e
delle  altre  sorgenti  di  radiazioni  diverse da quelle di cui alle
lettere a) e b).
  2.  L'abilitazione  di  grado  superiore  comprende quelle di grado
inferiore.
  3.  Con  lo  stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono
stabiliti  i  titoli  di  studio  e  la qualificazione professionale,
nonchè   le   modalità   per   la   formazione   professionale,   per
l'accertamento  della  capacità tecnica e professionale richiesta per
l'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  e  per  l'eventuale
sospensione  o  cancellazione  dal  medesimo,  fermo  restando quanto
stabilito all'art. 93 per i casi di inosservanza dei compiti.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 79.

               Attribuzioni dell'esperto qualificato.

  1.  L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica
per conto del datore di lavoro deve:
  --a)  effettuare  la valutazione di radioprotezione di cui all'art.
61  e  dare  indicazioni  al  datore  di  lavoro nella attuazione dei
compiti  di cui al predetto articolo ad esclusione di quelli previsti
alle lettere f) e h);
  --b)  effettuare  l'esame  e  la  verifica  delle attrezzature, dei
dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
  ----1)  procedere  all'esame  preventivo  e  rilasciare il relativo
benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti
di    installazioni    che    comportano   rischi   di   esposizione,
dell'ubicazione  delle  medesime  all'interno  dello  stabilimento in
relazione a tali rischi, nonchè delle modifiche alle installazioni le
quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o
della tipologia delle sorgenti;
  ----2)  effettuare  la  prima  verifica,  dal  punto di vista della
sorveglianza   fisica,  di  nuove  installazioni  e  delle  eventuali
modifiche apportate alle stesse;
  ----3)   eseguire   la   verifica   periodica   dell'efficacia  dei
dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
  ----4)  effettuare  la verifica periodica delle buone condizioni di
funzionamento degli strumenti di misurazione;
  --c)  effettuare  una  sorveglianza  ambientale  di radioprotezione
nelle zone controllate e sorvegliate;
  --d)  procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di
radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
  --e)  assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di
lavoro  nell'individuazione  e nell'adozione delle azioni da compiere
in caso di incidente.
  2.  La  valutazione  della  dose  individuale  per  i lavoratori di
categoria  A derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita, a
norma   dell'art.  75,  mediante  uno  o  più  apparecchi  di  misura
individuali nonchè in base ai risultati della sorveglianza ambientale
di cui al comma 1, lettera c).
  3.  La  valutazione  della  dose  individuale  per  i lavoratori di
categoria  A derivanti da esposizioni interne deve essere eseguita in
base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.
  4.  Qualora  la  valutazione individuale delle dosi con i metodi di
cui  ai  commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o
insufficiente,  la  valutazione  di  essa può essere effettuata sulla
scorta  dei  risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a
partire  da  misurazioni  individuali  compiute  su  altri lavoratori
esposti.
  5.  La  valutazione  della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori
esposti  che non sono classificati in categoria A può essere eseguita
sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di
lavoro.
  6.   L'esperto   qualificato   comunica   per  iscritto  al  medico
autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute
o  impegnate  dai  lavoratori di categoria A e con periodicità almeno
annuale,  al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative
agli  altri  lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o
di  emergenza  la  comunicazione  delle  valutazioni  basate sui dati
disponibili  deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente
aggiornata.
  7.  L'esperto  qualificato  deve  inoltre  procedere alle analisi e
valutazioni  necessarie  ai  fini  della  sorveglianza  fisica  della
protezione della popolazione secondo i princìpi di cui al capo IX del
presente  decreto;  in  particolare  deve  effettuare  la valutazione
preventiva  dell'impegno  di dose derivante dall'attività e, in corso
di   esercizio,  delle  dosi  ricevute  o  impegnate  dai  gruppi  di
riferimento  della  popolazione  in  condizioni  normali,  nonchè  la
valutazione  delle  esposizioni  in  caso  di incidente. A tal fine i
predetti gruppi di riferimento debbono essere identificati sulla base
di  valutazioni  ambientali,  adeguate  alla  rilevanza dell'attività
stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 80.

      Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti.

  1.  In  base  alle  valutazioni  relative  all'entità  del rischio,
l'esperto  qualificato  indica,  con  apposita  relazione scritta, al
datore di lavoro:
  --a)  l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste
rischio da radiazioni;
  --b)  la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione
da  parte  del  datore  di  lavoro  delle attività che questi debbono
svolgere;
  --c) la frequenza delle valutazioni di cui all'art. 79;
  --d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al
fine  di  assicurare  la sorveglianza fisica, di cui all'art. 75, dei
lavoratori esposti e della popolazione;
  --e)  la  valutazione  delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i
lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con
la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).
  2. Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla base
delle  indicazioni  di  cui  al  comma  1;  si  assicura  altresì che
l'esperto  qualificato  trasmetta al medico addetto alla sorveglianza
medica i risultati delle valutazioni di cui alla lettera e) del comma
1  relative  ai  lavoratori  esposti,  con  la  periodicità  prevista
all'art. 79, comma 6.
  3.   Il   datore   di   lavoro  garantisce  le  condizioni  per  la
collaborazione,   nell'ambito   delle   rispettive   competenze,  tra
l'esperto  qualificato  e  il servizio di prevenzione e protezione di
cui  all'art.  8  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
L'esperto  qualificato  è  in particolare chiamato a partecipare alle
riunioni  periodiche  di  cui  all'art.  11  del  decreto legislativo
predetto.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 81.

 Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione.

  1.  L'esperto  qualificato deve provvedere, per conto del datore di
lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:
  --a)  la relazione di cui all'art. 61, comma 2 e all'art. 80, comma
1,  relativa  all'esame  preventivo  dei  progetti  e delle eventuali
modifiche, nonchè le valutazioni di cui all'art. 79, comma 1, lettera
b), n. 1;
  --b)  le  valutazioni  di  cui  all'art. 79, comma 1, lettera c), e
comma  5,  nonchè i verbali di controllo di cui allo stesso articolo,
comma 1, lettera b), numeri 3) e 4);
  --c)  i verbali dei controlli di cui al comma 1, lettera b), n. 2),
dello  stesso  art.  79  e  dei  provvedimenti  di  intervento da lui
adottati  e  prescritti,  nonchè  copia  delle  prescrizioni  e delle
disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;
  --d)  le  schede  personali  sulle  quali  devono essere annotati i
risultati   delle   valutazioni   delle   dosi  individuali  e  delle
introduzioni  individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni
accidentali,  di emergenza o da altre modalità di esposizione debbono
essere annotate, separatamente, in ciascuna scheda;
  --e)  le  relazioni  sulle  circostanze  ed  i motivi inerenti alle
esposizioni  accidentali  o di emergenza di cui all'art. 74, comma 1,
nonchè alle altre modalità di esposizione.
  2.  Per  i  lavoratori  di  cui  agli articoli 62 e 65 nelle schede
personali  devono essere annotati tutti i contributi alle esposizioni
lavorative individuali.
  3. Il datore di lavoro deve conservare:
  --a)   per  almeno  cinque  anni  dalla  data  di  compilazione  la
documentazione di cui al comma 1, lettera b);
  --b)  sino  a cinque anni dalla cessazione dell'attività di impresa
che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione
di cui al comma 1, lettere a) e c);
  --c)  sino  alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attività
dell'impresa  comportante  esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti,
mantenendone   successivamente  copia  per  almeno  cinque  anni,  la
documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed e).
  4.  Entro  tre  mesi  dalla  cessazione  del  rapporto  di lavoro o
dell'attività   d'impresa  comportante  esposizione  alle  radiazioni
ionizzanti  la  documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed e) va
consegnata  al  medico  addetto alla sorveglianza medica che provvede
alla  sua  trasmissione,  unitamente al documento di cui all'art. 90,
all'Ispettorato medico centrale, che assicurerà la loro conservazione
nel rispetto dei termini previsti dall'art. 90, comma 3.
  5.  In  caso  di  cessazione definitiva dell'attività di impresa, i
documenti  di  cui  al  comma 1, lettere a), b) e c), sono consegnati
entro  sei mesi all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio  che  assicurerà  la  loro  conservazione nel rispetto dei
termini e delle modalità previsti nel presente articolo.
  6.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti  l'ANPA  e  l'ISPESL,  sono determinate le modalità di tenuta
della documentazione e sono approvati i modelli della stessa.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 82.

Modalità di classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori
     ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica.

  1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, sentita l'ANPA, vengono stabiliti e aggiornati:
  --a)  i  criteri  per  la classificazione in zone degli ambienti di
lavoro ai fini della radioprotezione;
  --b)  i  criteri  per l'adozione della sorveglianza fisica e per la
classificazione dei lavoratori in categorie;
  --c)    le    categorie   di   classificazione,   ai   fini   della
radioprotezione, degli apprendisti e studenti di cui all'art. 70.
  2.  Con lo stesso decreto sono disciplinate particolari modalità di
esposizione cui i lavoratori possono essere eventualmente soggetti.
  3.  I criteri, le categorie e le modalità di cui al comma 1 devono,
nel  rispetto  degli  obiettivi  di  radioprotezione  stabiliti dalle
direttive  del  Consiglio delle Comunità europee, garantire comunque,
con  la  massima  efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori, degli
apprendisti  e  degli  studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 83.

                        Sorveglianza medica.

  1. Il datore di lavoro deve provvedere ad assicurare mediante uno o
più  medici  la  sorveglianza  medica  dei lavoratori esposti e degli
apprendisti  e studenti in conformità alle norme del presente capo ed
alle  disposizioni  contenute  nel  decreto  di cui all'art. 82. Tale
sorveglianza  è  basata sui princìpi che disciplinano la medicina del
lavoro.
  2.  La  sorveglianza  medica  dei  lavoratori  esposti che non sono
classificati  in categoria A è assicurata tramite medici competenti o
medici   autorizzati.   La  sorveglianza  medica  dei  lavoratori  di
categoria A è assicurata tramite medici autorizzati.
  3. Il datore di lavoro non può assegnare le persone di cui al comma
1  ad  alcuna  attività  che  le  esponga  al  rischio  di radiazioni
ionizzanti qualora le conclusioni mediche vi si oppongano.
  4.  Il datore di lavoro deve assicurare ai medici di cui al comma 1
le condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.
  5.  Il datore di lavoro deve consentire ai medici di cui al comma 1
l'accesso  a  qualunque  informazione  o  documentazione  che  questi
ritengano  necessaria  per  la  valutazione dello stato di salute dei
lavoratori  esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il
profilo medico, sul giudizio di idoneità dei lavoratori.
  6.  Le  funzioni  di  medico autorizzato e di medico competente non
possono  essere  assolte dalla persona fisica del datore di lavoro nè
dai  dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata, nè
dai  preposti  che  ad  essa  sovrintendono,  nè  dagli  addetti alla
vigilanza di cui all'art. 59, comma 2.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 84.

                      Visita medica preventiva.

  1. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti e
gli  apprendisti  e  studenti  di  cui  all'art.  70, prima di essere
destinati  ad  attività  che li espongono alle radiazioni ionizzanti,
siano  sottoposti  a  visita  medica  a  cura del medico addetto alla
sorveglianza medica.
  2.  Il  datore  di  lavoro  deve  altresì rendere edotto il medico,
all'atto  della  visita,  della destinazione lavorativa del soggetto,
nonchè  dei rischi, ancorchè di natura diversa da quella radiologica,
connessi a tale destinazione.
  3.  La  visita  medica  preventiva  deve  comprendere  una anamnesi
completa,  dalla  quale  risultino  anche  le  eventuali  esposizioni
precedenti,  dovute  sia  alle  mansioni  esercitate  sia  a  esami e
trattamenti  medici,  e  un  esame  clinico  generale  completato  da
adeguate  indagini  specialistiche  e di laboratorio, per valutare lo
stato generale di salute del lavoratore.
  4.  In  base  alle  risultanze  della  visita  medica  preventiva i
lavoratori vengono classificati in:
  --a) idonei;
  --b) idonei a determinate condizioni;
  --c) non idonei.
  5.  Il medico comunica per iscritto al datore di lavoro il giudizio
di idoneità ed i limiti di validità del medesimo.
  6.  Il  medico,  nell'ambito  della  visita  preventiva  nonchè  in
occasione  delle visite previste dall'art. 85, illustra al lavoratore
il   significato   delle   dosi   ricevute,   delle  introduzioni  di
radionuclidi,  degli esami medici e radiotossicologici e gli comunica
i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanità,  di concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, sentiti l'ISPESL,
l'ISS  e  l'ANPA, sono definiti criteri indicativi per la valutazione
dell'idoneità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 85.

             Visite mediche periodiche e straordinarie.

  1. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti e
gli  apprendisti  e  studenti  di cui all'art. 70 siano sottoposti, a
cura  del  medico  addetto  alla sorveglianza medica, a visita medica
periodica almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga
variata  la  destinazione  lavorativa o aumentino i rischi connessi a
tale destinazione. La visita medica per i lavoratori di categoria A e
per  gli  apprendisti  e  studenti  ad  essi  equiparati  deve essere
effettuata  almeno  ogni sei mesi. Le visite mediche, ove necessario,
sono integrate da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio.
  2.  Gli  organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2 dell'art.
59  possono  disporre  che  dette  visite siano ripetute con maggiore
frequenza  in  tutti  i casi in cui le condizioni di esposizione e lo
stato di salute dei lavoratori lo esigano.
  3. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e
2, i lavoratori sono classificati in:

  --a) idonei;
  --b) idonei a determinate condizioni;
  --c) non idonei;
  --d) lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione
del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.
  4.  Il  datore  di  lavoro ha l'obbligo di disporre la prosecuzione
della sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio
del  medico,  nei  confronti  dei  lavoratori allontanati dal rischio
perchè  non  idonei  o  trasferiti  ad  attività che non espongono ai
rischi   derivanti   dalle  radiazioni  ionizzanti.  Anche  per  tali
lavoratori  il  medico formulerà il giudizio di idoneità ai sensi del
comma  3,  al fine di un loro eventuale reinserimento in attività con
radiazioni.
  5.  Prima  della  cessazione  del  rapporto  di lavoro il datore di
lavoro  deve  provvedere  a che il lavoratore sia sottoposto a visita
medica.  In  tale  occasione  il medico deve fornire al lavoratore le
eventuali   indicazioni   relative   alle   prescrizioni  mediche  da
osservare.
  6.  Ferma  restando  la periodicità delle visite di cui al comma 1,
nel  periodo  necessario  all'espletamento  e  alla valutazione delle
indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il
giudizio  di  idoneità,  di  cui  al comma 3, in precedenza formulato
conserva la sua efficacia.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 86.

                     Allontanamento dal lavoro.

  1.  Il  datore di lavoro ha l'obbligo di allontanare immediatamente
dal   lavoro   comportante   esposizione  a  rischi  derivanti  dalle
radiazioni  ionizzanti i lavoratori che alla visita medica risultino,
a giudizio del medico, non idonei.
  2.  Detti  lavoratori  non  possono proseguire l'attività cui erano
adibiti, nè altre attività che li espongano ai rischi derivanti dalle
radiazioni   ionizzanti,   se  non  dopo  essere  stati  riconosciuti
nuovamente idonei dal medico.
  3.  Il  medico  deve  richiedere  l'allontanamento  dal  lavoro dei
lavoratori  non  idonei  e  proporre  il reinserimento di essi quando
accerti la cessazione dello stato di non idoneità.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 87.

        Sorveglianza medica effettuata da medici autorizzati.

  1.  Il  datore di lavoro deve far eseguire da medici autorizzati la
sorveglianza  medica  dei  lavoratori  classificati  in categoria A e
degli  apprendisti  e studenti di cui all'art. 70, ad essi equiparati
ai sensi del decreto di cui all'art. 82.
  2.  Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale
del   lavoro  competente  per  territorio  i  nominativi  dei  medici
autorizzati   prescelti,   con   la   dichiarazione  di  accettazione
dell'incarico.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 88.

                   Elenco dei medici autorizzati.

  1.  Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della   sanità  e  dell'università  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  è  istituito,  presso l'Ispettorato medico centrale del
lavoro, un elenco nominativo dei medici autorizzati.
  2.  All'elenco  possono  essere  iscritti,  su  domanda,  i  medici
competenti  ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 che abbiano i requisiti stabiliti ai sensi del comma 3 e
che  dimostrino  di  essere  in  possesso  della  capacità  tecnica e
professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla
sorveglianza medica della protezione dei lavoratori di categoria A.
  3.  Con  lo  stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono
stabiliti  i  requisiti per l'iscrizione all'elenco e le modalità per
la   formazione  professionale,  per  l'accertamento  della  capacità
tecnica  e professionale e per l'iscrizione all'elenco stesso, nonchè
per  l'eventuale  sospensione o cancellazione da esso, fermo restando
quanto stabilito all'art. 93 per i casi di inosservanza dei compiti.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 89.

      Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica.

  1.  Nell'esercizio  delle  proprie funzioni, il medico addetto alla
sorveglianza medica dei lavoratori esposti è tenuto in particolare ai
seguenti  adempimenti,  fermi  comunque  restando  gli  altri compiti
previsti nel presente capo:
  --a)  analisi  dei  rischi  individuali  connessi alla destinazione
lavorativa  e  alle mansioni ai fini della programmazione di indagini
specialistiche  e  di  laboratorio atte a valutare lo stato di salute
del  lavoratore,  anche  attraverso accessi diretti negli ambienti di
lavoro;
  --b) istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e
loro  consegna  all'Ispettorato  medico  centrale  del  lavoro con le
modalità previste all'art. 90 del presente decreto;
  --c)   consegna   al  medico  subentrante  dei  documenti  sanitari
personali   di   cui   alla   lettera  b),  nel  caso  di  cessazione
dall'incarico;
  --d)  consulenza  al  datore  di  lavoro  per  la  messa in atto di
infrastrutture  e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica
dei  lavoratori  esposti,  sia in condizioni di lavoro normale che in
caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 90.

                   Documento sanitario personale.

  1.  Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza
medica  deve  istituire,  tenere aggiornato e conservare un documento
sanitario personale in cui sono compresi:
  --a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche
periodiche,  straordinarie  ed in occasione della sorveglianza medica
eccezionale;
  --b)  la  destinazione  lavorativa,  i  rischi ad essa connessi e i
successivi mutamenti;
  --c)  le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni
normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, utilizzando i
dati trasmessi dall'esperto qualificato.
  2.  I  lavoratori  hanno  diritto  ad  accedere  ai risultati delle
valutazioni  di  dose,  delle  introduzioni  e  degli  esami medici e
radiotossicologici,   nonchè   ai   risultati  delle  valutazioni  di
idoneità,  che  li  riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta,
copia  della  relativa  documentazione. Copia del documento sanitario
personale  deve  essere  consegnata  dal  medico all'interessato alla
cessazione del rapporto di lavoro.
  3.  Il  documento  sanitario  personale deve essere conservato sino
alla  data  in  cui  il  lavoratore  compie  o  avrebbe  compiuto  il
settantacinquesimo  anno  di  età,  ed in ogni caso per almeno trenta
anni  dopo  la  cessazione  del  lavoro  comportante esposizione alle
radiazioni ionizzanti.
  4.  Il  medico  addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei
mesi  dalla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro o dalla cessazione
dell'attività  di  impresa  comportante  esposizioni  alle radiazioni
ionizzanti  a  consegnare  i  predetti  documenti  sanitari personali
unitamente ai documenti di cui all'art. 81, comma 1, lettere d) ed e)
all'Ispettorato  medico  centrale  del lavoro, che assicurerà la loro
conservazione  nel rispetto dei termini e delle modalità previste nel
presente  articolo.  Su  richiesta  motivata del medico e valutate le
circostanze  dei  singoli  casi,  l'Ispettorato  medico  centrale del
lavoro può concedere proroga ai predetti termini di consegna.
  5.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti  l'ANPA  e l'ISPESL, sono determinate particolari modalità di
tenuta e di conservazione della predetta documentazione e approvati i
modelli  della  stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea
alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 91.

                  Sorveglianza medica eccezionale.

  1.  Il  datore  di lavoro deve provvedere affinchè i lavoratori che
hanno  subìto  una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di
decontaminazione.
  2.  Il  datore  di  lavoro  deve  inoltre  provvedere  a  che siano
sottoposti  a  visita  medica  eccezionale,  da  parte  di  un medico
autorizzato,  i lavoratori che abbiano subìto una esposizione tale da
comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'art. 96.
Deve  altresì  provvedere  a  che  i  lavoratori  in  questione siano
sottoposti   a   sorveglianza  medica  eccezionale,  comprendente  in
particolare  i  trattamenti  terapeutici,  il controllo clinico e gli
esami,  che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a seguito
dei  risultati  della  visita  medica.  Le  successive  condizioni di
esposizione   devono   essere   subordinate  all'assenso  del  medico
autorizzato.
  3.   Nel   caso  in  cui,  nell'ambito  della  sorveglianza  medica
eccezionale   di  cui  al  comma  2,  il  medico  autorizzato  decida
l'allontanamento  di  un  lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il
datore di lavoro deve darne notizia all'Ispettorato del lavoro e agli
organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 92.

     Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie
                           professionali.

  1.  Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo e
comunque  entro tre giorni, all'ANPA, all'Ispettorato provinciale del
lavoro  ed  agli  organi del servizio sanitario nazionale, competenti
per  territorio,  gli  incidenti verificatisi nelle attività previste
dall'art.  59,  nonchè  le  esposizioni  che  abbiano  comportato  il
superamento di valori stabiliti ai sensi dell'art. 96.
  2.  Entro  tre  giorni  dal  momento  in cui ne abbia effettuato la
diagnosi  il  medico  deve comunicare all'Ispettorato provinciale del
lavoro  e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per
territorio i casi di malattia professionale.
  3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè gli
istituti   previdenziali  o  assicurativi  pubblici  o  privati,  che
refertano  casi  di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione
lavorativa  alle  radiazioni ionizzanti, trasmettono all'ISPESL copia
della  relativa  documentazione  clinica  ovvero  anatomopatologica e
quella inerente l'anamnesi lavorativa.
  4.  L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui all'art. 71,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i casi di
neoplasia di cui al comma 3.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 93.

    Provvedimenti a carico dell'esperto qualificato e del medico
                            autorizzato.

  1.   Su   segnalazione   degli   organismi  di  vigilanza  il  capo
dell'Ispettorato  medico  centrale può disporre, previa contestazione
degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla
legge, la sospensione, non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle
funzioni  dell'esperto  qualificato o del medico autorizzato, in caso
di accertata inosservanza dei rispettivi compiti.
  2.  Nei  casi  più  gravi il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  su  proposta  del capo dell'Ispettorato medico centrale del
lavoro,  con  le  modalità  stabilite  al  comma  1,  può disporre la
cancellazione dell'esperto qualificato o del medico autorizzato dagli
elenchi previsti rispettivamente dagli articoli 78 e 88.
  3.  I  provvedimenti  di cui ai commi 1 e 2 possono essere adottati
dopo  che  sia stato assegnato all'interessato un termine di sessanta
giorni  per  presentare  le  proprie  controdeduzioni  sugli addebiti
contestati.  Tali  provvedimenti  non possono essere adottati decorsi
sei   mesi   dalla   presentazione  delle  controdeduzioni  da  parte
dell'interessato.
  4.  La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1
o  2  viene  iniziata d'ufficio in caso di condanna definitiva a pena
detentiva del medico autorizzato o dell'esperto qualificato per reati
inerenti  alle  funzioni  attribuite. La procedura per l'adozione dei
provvedimenti  di  cui  al  comma 1 viene iniziata d'ufficio anche in
caso  di  sentenza  non  passata  in  giudicato  con  condanna a pena
detentiva.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 94.

                              Ricorsi.

  1.  Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia
di protezione sanitaria dei lavoratori sono esecutive.
  2.  Contro  le  disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso al
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale entro il termine di
trenta   giorni   dalla  data  di  comunicazione  delle  disposizioni
medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al Ministro per il tramite
dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio. Il ricorso non
ha effetto sospensivo salvo i casi in cui la sospensione sia disposta
dal  capo dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio o dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 95.

           Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica.

  1.   Avverso   il   giudizio   in   materia   di   idoneità  medica
all'esposizione  alle  radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso, entro
il  termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
stesso, all'Ispettorato medico centrale del lavoro.
  2.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di ricevimento del ricorso
senza  che  l'Ispettorato  abbia  provveduto,  il  ricorso si intende
respinto.

                              Capo VIII
                 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

                              Art. 96.

                       Limiti di esposizione.

  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta   del   Ministro  della  sanità,  d'intesa  con  i  Ministri
dell'ambiente,   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  della
protezione  civile,  sentiti il CNR, l'ANPA, l'ENEA, l'ISS e l'ISPESL
sono fissati, con riferimento alle diverse modalità di esposizione di
cui al decreto ai sensi dell'art. 82:

  --a) i limiti di dose per:
  ----1) lavoratori esposti;
  ----2) apprendisti e studenti;
  ----3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;
  ----4) lavoratori non esposti;
  --b)  i  valori  di  dose  che  comportano  la  sorveglianza medica
eccezionale e l'obbligo di cui agli articoli 91 e 92.
  2.  Il  decreto di cui al comma 1 può altresì stabilire particolari
limiti  di dose o condizioni di esposizione per le lavoratrici in età
fertile,  nonchè  per le apprendiste e studentesse in età fertile, di
cui all'art. 70.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
sanità  e  della  protezione  civile,  sentiti  il CNR, l'ANPA, ISS e
l'ISPESL sono fissati i limiti di dose per le persone del pubblico.
  4.  Con  i  decreti  di  cui  ai  commi  1  e 3 vengono definite le
specifiche  grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per garantire
l'osservanza   dei   limiti  di  dose,  con  i  relativi  criteri  di
utilizzazione,  anche  per  i  casi  di esposizione esterna e interna
concomitante.
  5.  Con  i  decreti  di cui ai commi 1 e 3 possono essere stabiliti
particolari casi per i quali non si applicano i limiti di dose di cui
agli stessi decreti.
  6. Nel decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i valori di
concentrazione  di  radionuclidi  nelle  acque  di  miniera  ai  fini
dell'art.  16,  comma 1, nonchè i valori di dose di cui agli articoli
101, comma 3, e 115, comma 1.
  7.  I  limiti  ed  i valori di dose di cui ai commi 1 e 3 nonchè le
specifiche  grandezze  ed  i criteri di cui al comma 4 debbono essere
fissati ed aggiornati nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione
stabiliti dalle direttive dell'Unione europea.

                               Capo IX
                PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
                              Sezione I
                Protezione generale della popolazione.

                              Art. 97.

                  Attività disciplinate. Vigilanza.

  1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività che
comunque   espongono   la   popolazione  ai  rischi  derivanti  dalle
radiazioni ionizzanti.
  2.  La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero della
sanità che si avvale degli organi del servizio sanitario nazionale.
  3.  La  vigilanza  per  la  tutela  sanitaria  della popolazione si
esercita  su  tutte  le  sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di
prevenire, secondo i princìpi generali di cui all'art. 2, esposizioni
della  popolazione  e  contaminazioni delle matrici ambientali, delle
sostanze  alimentari e delle bevande, ad uso sia umano che animale, o
di altre matrici rilevanti.
  4.  La  vigilanza  di  cui  al  comma 3 è esercitata attraverso gli
organi  del  servizio sanitario nazionale competenti per territorio e
attraverso  l'ANPA,  che  riferisce  direttamente  ai Ministeri della
sanità,  dell'ambiente  e  della  protezione  civile,  per  quanto di
competenza.

                               Capo IX
                PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
                              Sezione I
                Protezione generale della popolazione.

                              Art. 98.

                              Divieti.

  1.   é   vietato  mettere  in  circolazione,  produrre,  importare,
impiegare, manipolare o comunque detenere, quando tali attività siano
svolte  a fini commerciali, i seguenti prodotti o manufatti, ove agli
stessi  siano state deliberatamente aggiunte materie radioattive, sia
direttamente, sia mediante attivazione:

  --a) prodotti per l'igiene e cosmesi;
  --b)  oggetti  di uso domestico o personale, ad eccezione di quelli
destinati ad uso medico o paramedico;
  --c) giocattoli;
  --d) derrate alimentari e bevande;
  --e) dispositivi antifulmine.
  2.  Il  divieto, di cui al comma 1, non si applica alle sorgenti di
tipo riconosciuto di cui all'art. 26.
  3.  é  vietato  l'uso  sulle  persone  di  sorgenti  di  radiazioni
ionizzanti  che non sia effettuato a scopo diagnostico, terapeutico o
di ricerca scientifica clinica in conformità alle norme vigenti.
  4.  é  altresì  vietato  produrre,  importare, impiegare o comunque
mettere  in circolazione apparati elettronici di visione a distanza o
comunque  idonei  alla  riproduzione  elettronica  di  immagini,  che
emettano radiazioni ionizzanti a livelli superiori a quelli stabiliti
con  decreto  del  Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  con le altre
amministrazioni interessate, sentita l'ANPA.
  5.  In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro
della  sanità  sono  concesse deroghe specifiche ai divieti di cui ai
commi 1 e 4, nel rispetto dei princìpi generali di cui all'art. 2.

                               Capo IX
                PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
                              Sezione I
                Protezione generale della popolazione.

                              Art. 99.

    Norme generali di protezione - Limitazione delle esposizioni.

  1.  Chiunque  pone  in essere le attività disciplinate dal presente
decreto  deve  attuare le misure necessarie al fine di evitare che le
persone del pubblico siano esposte al rischio di ricevere o impegnare
dosi  superiori  a  quelle fissate con il decreto di cui all'art. 96,
anche a seguito di contaminazione di matrici.
  2.  Chiunque  pone  in essere le attività disciplinate deve inoltre
adottare  tutte  le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre
al  livello  più  basso  ragionevolmente ottenibile, secondo le norme
specifiche  di  buona  tecnica,  i  contributi  alle  dosi ricevute o
impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione
  3.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 non si applicano ai casi di
cui all'art. 96, comma 5.

                               Capo IX
                PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
                              Sezione I
                Protezione generale della popolazione.

                              Art. 100.

Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente
                   e di esposizione delle persone.

  1.  Qualora  si  verifichi, nelle aree all'interno del perimetro di
una  installazione  o  nel  corso  di un'operazione di trasporto, una
contaminazione  radioattiva  non  prevista  o,  comunque,  un  evento
accidentale  che  comporti un significativo incremento del rischio di
esposizione   delle   persone,   l'esercente,   ovvero   il  vettore,
richiedendo   ove  necessario  tramite  il  prefetto  competente  per
territorio  l'ausilio  delle  strutture  di  protezione  civile, deve
prendere le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio.
  2. Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di diffusione
della   contaminazione   o  comunque  di  esposizione  delle  persone
all'esterno  del  perimetro dell'installazione l'esercente deve darne
immediata  comunicazione  al  prefetto  e  agli  organi  del servizio
sanitario  nazionale  competenti  per territorio che, in relazione al
livello del rischio, ne danno comunicazione all'ANPA.
  3.  Fermo  restando  quanto  disposto  all'art. 25, le disposizioni
previste  ai commi 1 e 2 si applicano anche alle installazioni e alle
operazioni  di  trasporto non soggette alle disposizioni del presente
decreto, all'interno o nel corso delle quali l'esercente o il vettore
venga  a  conoscenza  di  eventi  accidentali che coinvolgano materie
radioattive, e determinino le situazioni di cui agli stessi commi.

                               Capo IX
                PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
                              Sezione I
                Protezione generale della popolazione.

                              Art. 101.

                       Situazioni eccezionali.

  1.  Qualora,  nel corso delle attività soggette al presente decreto
che implicano delle operazioni con materie radioattive si verifichino
eventi  che  possono  comportare  rilevante contaminazione dell'aria,
delle  acque,  del  suolo  e  di  altre  matrici  in  zone esterne al
perimetro  di  uno  stabilimento,  gli esercenti che effettuano dette
operazioni sono tenuti:
  --a)   ad   informare   immediatamente   il  prefetto,  il  comando
provinciale  dei  vigili del fuoco, gli organi del servizio sanitario
nazionale competenti per territorio e l'ANPA nel caso si tratti delle
attività  di  cui  agli  articoli  29  e  30,  gli  stessi  nonchè il
comandante   del   compartimento  marittimo  e  l'ufficio  di  sanità
marittima  quando gli eventi stessi interessino gli ambiti portuali e
le  altre  zone di demanio marittimo e di mare territoriale, nel caso
si   tratti   delle   attività   soggette   ad   altri  provvedimenti
autorizzativi previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre
1962, n. 1860;
  --b)  a  prendere  tutte le misure atte a ridurre la contaminazione
radioattiva  nelle  zone  esterne  al perimetro dello stabilimento in
modo da limitare il rischio alla popolazione.
  2.  Il  prefetto,  ricevuta l'informazione di cui al comma 1, ne dà
immediata  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento della protezione civile.
  3.  Gli  impianti  e  le situazioni, previsti dal presente decreto,
diversi  da  quelli  di  cui  alla  sezione I del capo X, che possono
determinare  per  il  gruppo  di  riferimento  della  popolazione  il
superamento  dei  valori  di dose stabiliti dal comma 6 dell'art. 96,
sono  oggetto  di  valutazione secondo le disposizioni della legge 24
febbraio  1992,  n.  225, ai fini della loro eventuale inclusione nei
piani di intervento previsti da detta legge.
  4.  Agli  impianti e alle situazioni di cui al comma 3 si applicano
le disposizioni della sezione II del capo X.
  5.  I livelli di rilevante contaminazione, nonchè altre condizioni,
per  i quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo
sono  stabiliti,  per  l'aria,  le acque ed il suolo, con decreto del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con i Ministri della sanità e
dell'interno,  sentita  l'ANPA;  per  le  sostanze  alimentari  e  le
bevande,  sia  ad  uso  umano  che  animale, e per altre matrici, con
decreto  del  Ministro  della  sanità,  di  concerto  con il Ministro
dell'ambiente, sentita l'ANPA.

                               Capo IX
                PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
                              Sezione I
                Protezione generale della popolazione.

                              Art. 102.

         Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi.

  1.  Chiunque esercita un'attività soggetta al presente decreto deve
adottare  le  misure  necessarie  affinchè  la  gestione  dei rifiuti
radioattivi  avvenga  nel  rispetto  delle  specifiche norme di buona
tecnica   e  delle  eventuali  prescrizioni  tecniche  contenute  nei
provvedimenti  autorizzativi al fine di evitare rischi di esposizione
alle persone del pubblico.
  2.  Fermi  restando i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela
della  salute  pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente è facoltà dei
Ministeri  dell'ambiente e della sanità, nell'ambito delle rispettive
competenze  e  fornendosi  reciproche  informazioni,  sentita l'ANPA,
nonchè  delle  autorità  individuate agli articoli 29, comma 2, e 30,
comma 2, nel caso delle attività di cui agli stessi articoli 29 e 30,
di  prescrivere  l'adozione  di adeguati dispositivi e provvedimenti,
nonchè  di ulteriori mezzi di rilevamento e di sorveglianza necessari
ai  fini  della  protezione  sanitaria,  specie  nelle  località  ove
coesistono più fonti di rifiuti radioattivi.

                               Capo IX
                PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
                              Sezione I
                Protezione generale della popolazione.

                              Art. 103.

             Norme generali e operative di sorveglianza.

  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti all'art. 99,
chiunque,   nell'ambito  delle  attività  disciplinate  dal  presente
decreto  che comportano l'obbligo della sorveglianza fisica, produce,
tratta,  manipola,  utilizza,  ha  in deposito, materie radioattive o
comunque  detiene  apparecchi  contenenti  dette materie, o smaltisce
rifiuti   radioattivi   ovvero   impiega   apparecchi  generatori  di
radiazioni   ionizzanti,  è  tenuto  a  provvedere  affinchè  vengano
effettuate e registrate per iscritto le valutazioni preventive di cui
all'art. 79, comma 7.
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1 devono inoltre provvedere, a
seconda  del  tipo  o  della  entità  del  rischio,  affinchè vengano
effettuate:
  --a) la verifica delle nuove installazioni dal punto di vista della
protezione   contro   esposizioni   o   contaminazioni   che  possano
interessare   l'ambiente  esterno  al  perimetro  dell'installazione,
tenendo  conto  del  contesto  ambientale  in cui le installazioni si
inseriscono;
  --b)   la   verifica  dell'efficacia  dei  dispositivi  tecnici  di
protezione;
  --c)   la  verifica  delle  apparecchiature  di  misurazione  della
esposizione e della contaminazione;
  --d)  la  valutazione  delle esposizioni che interessano l'ambiente
esterno, con l'indicazione della qualità delle radiazioni;
  --e)  la  valutazione delle contaminazioni radioattive e delle dosi
connesse,  con indicazione della natura, dello stato fisico e chimico
delle  materie  radioattive e della loro concentrazione nelle matrici
ambientali.
  3.  In  particolare,  le  valutazioni di cui al comma 2, lettera e)
devono comportare:
  --a)  la  stima  dell'impegno  di  dose  relativo  allo smaltimento
nell'ambiente dei rifiuti radioattivi, solidi, liquidi o aeriformi;
  --b)  la  predisposizione  degli  opportuni  mezzi di rilevamento e
sorveglianza,  atti a consentire la verifica del rispetto dei livelli
di  smaltimento definiti con lo studio di cui al comma 2, lettera a),
delle eventuali prescrizioni autorizzative o dei livelli di esenzione
di cui all'art. 30;
  --c) la registrazione dei rilevamenti di cui alla lettera b).
  4.  I  provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 che abbiano carattere
di  periodicità  devono avere frequenza tale da garantire il rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 99, 100, 101 e 102.

                               Capo IX
                PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
                              Sezione I
                Protezione generale della popolazione.

                              Art. 104.

              Controllo sulla radioattività ambientale.

  1.   Fermo   restando  quanto  disposto  dall'art.  54,  nonchè  le
competenze  in  materia  delle  regioni,  delle  province  autonome e
dell'ANPA,  il  controllo sulla radioattività ambientale è esercitato
dal  Ministero  dell'ambiente;  il controllo sugli alimenti e bevande
per consumo umano ed animale è esercitato dal Ministero della sanità.
I  Ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli
effettuati.  Il  complesso  dei  controlli  è  articolato  in reti di
sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale.
  2.  La  gestione  delle  reti  uniche  regionali è effettuata dalle
singole  regioni,  secondo le direttive impartite dal Ministero della
sanità e dal Ministero dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione
dei  prelievi  e  delle  misure,  debbono avvalersi, anche attraverso
forme  consortili  tra  le  regioni stesse, delle strutture pubbliche
idoneamente  attrezzate.  Le direttive dei Ministeri riguardano anche
la   standardizzazione  e  l'intercalibrazione  dei  metodi  e  delle
tecniche di campionamento e misura.
  3.  Le  reti  nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure
effettuati da istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati.
  4.  Per  assicurare l'omogeneità dei criteri di rilevamento e delle
modalità  di  esecuzione  dei  prelievi e delle misure, relativi alle
reti  nazionali  ai  fini  dell'interpretazione  integrata  dei  dati
rilevati, nonchè per gli effetti dell'art. 35 del Trattato istitutivo
della  CEEA,  sono  affidate  all'ANPA  le  funzioni di coordinamento
tecnico.  A  tal  fine l'ANPA, sulla base delle direttive in materia,
emanate dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente:
  --a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi
di  cui  sopra,  riguardanti  la  radioattività dell'atmosfera, delle
acque,  del  suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre
matrici  rilevanti,  seguendo le modalità di esecuzione e promuovendo
criteri di normalizzazione e di intercalibrazione;
  --b)  promuove  l'installazione  di  stazioni  di  prelevamento  di
campioni  e  l'effettuazione  delle relative misure di radioattività,
quando ciò sia necessario per il completamento di un'organica rete di
rilevamento  su scala nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi
e risorse, anche finanziarie;
  --c) trasmette, in ottemperanza all'art. 36 del Trattato istitutivo
della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti effettuati.
  5.  Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA provvede inoltre
alla diffusione dei risultati delle misure effettuate.
  6.  La  rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno ai sensi
della legge 13 maggio 1961, n. 469, concorre autonomamente al sistema
di reti nazionali.

                               Capo IX
                PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
                              Sezione I
                Protezione generale della popolazione.

                              Art. 105.

                      Particolari disposizioni
            per i radionuclidi presenti nel corpo umano.

  1.  I  radionuclidi  comunque  presenti  nel  corpo  umano non sono
soggetti  alle  disposizioni  stabilite  nei  capi  V  e VI. Per tali
radionuclidi  le altre disposizioni del presente decreto si applicano
con  le  modalità  ed  a  partire  dalle  soglie  di  quantità  o  di
concentrazione   che,   anche   in  relazione  al  tipo  di  sorgente
radioattiva, sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita l'ANPA.
  2.  In  attesa  dell'emanazione  del decreto di cui al comma 1 deve
essere,  comunque, garantita la protezione sanitaria dei lavoratori e
della popolazione.

                               Capo IX
                PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
                              Sezione I
                Protezione generale della popolazione.

                              Art. 106.

           Esposizione della popolazione nel suo insieme.

  1.   L'ANPA,  in  collaborazione  con  l'ISPESL  e  con  l'Istituto
superiore  di  sanità, anche sulla base dei dati forniti dagli organi
del  servizio sanitario nazionale competenti per territorio, effettua
la  stima  dei  diversi  contributi all'esposizione della popolazione
derivanti  dalle  attività disciplinate dal presente decreto, dandone
annualmente comunicazione al Ministero della sanità.
  2.  Il  Ministero  della sanità comunica alla Commissione europea i
risultati delle stime di cui al comma 1.

                               Capo IX
                PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
                              Sezione I
                Protezione generale della popolazione.

                              Art. 107.

   Taratura dei mezzi di misura. Apparecchi di misura individuali.

  1.  La  determinazione  della dose o dei ratei di dose, delle altre
grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi ed i ratei
di   dose   nonchè  delle  attività  e  concentrazioni  di  attività,
volumetriche  o  superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata
con   mezzi  di  misura,  adeguati  ai  diversi  tipi  e  qualità  di
radiazione,  che siano muniti di certificati di taratura. Con decreto
del  Ministro  della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, dell'interno, del
lavoro  e  della  previdenza sociale, dell'università e della ricerca
scientifica  e tecnologica, sentita l'ANPA e l'istituto di metrologia
primaria  delle  radiazioni ionizzanti, sono stabiliti i criteri e le
modalità  per  il  rilascio  di detti certificati, nel rispetto delle
disposizioni  della  legge  11  agosto  1991,  n.  273, che definisce
l'attribuzione  delle  funzioni  di istituto metrologico primario nel
campo delle radiazioni ionizzanti.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano ai mezzi
radiometrici impiegati per:
  --a)  la  sorveglianza  ambientale di radioprotezione nei luoghi di
lavoro, di cui all'art. 79, comma 1, lettera b), n. 3);
  --b)  la  sorveglianza  ambientale  di  cui  all'art. 103, comma 2,
lettere  c),  d) ed e), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell'art.
79, comma 5;
  --c)  i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare
i  livelli  di  smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente, il
rispetto  delle  eventuali  prescrizioni  autorizzative relative allo
smaltimento medesimo o dei livelli di esenzione di cui all'art. 30;
  --d) il controllo sulla radioattività ambientale e sugli alimenti e
bevande per consumo umano e animale, di cui all'art. 104.
  --e)  i  rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al capo
X.
  3.   Gli   apparecchi  di  misura  individuali  utilizzati  per  la
rilevazione delle dosi debbono essere dichiarati di tipo riconosciuto
da  istituti  previamente  abilitati.  Con  decreto  del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i Ministri
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  dell'interno e
della sanità, sentiti l'ANPA, l'istituto di metrologia primaria delle
radiazioni  ionizzanti  e l'ISPESL, sono disciplinate le modalità per
l'abilitazione dei predetti istituti.

                               Capo IX
                PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
                              Sezione I
                Protezione generale della popolazione.

                              Art. 108.

                    Ricerca scientifica clinica.

  1. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica
possono  essere  effettuate  soltanto  con  il consenso scritto delle
persone   medesime,  previa  informazione  sui  rischi  connessi  con
l'esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti  e  solo  nell'ambito  di
programmi  approvati dal Ministro della sanità, che può stabilire, in
relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose
per le persone esposte.
  2. Nei casi in cui i programmi di ricerca non siano suscettibili di
produrre benefici diretti sulla persona esposta si applicano comunque
le disposizioni di cui all'art. 99.
  3.  In  caso  di  minori  o  di  soggetti  con  ridotta capacità di
intendere  e  di  volere,  il  consenso di cui al comma 1 deve essere
espresso da coloro che ne hanno la rappresentanza.
  4.  La ricerca scientifica clinica non può essere condotta su donne
sane  in  età fertile, salvo i casi in cui la gravidanza possa essere
sicuramente esclusa.

                               Capo IX
                PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
                              Sezione II
                       Protezione dei pazienti.

                              Art. 109.

                   Princìpi generali - Vigilanza.

  1.    Le   disposizioni   della   presente   sezione   disciplinano
l'utilizzazione  delle  radiazioni  ionizzanti in campo medico per la
radioprotezione  delle  persone  per  qualsiasi  motivo  sottoposte a
prestazioni   curative   o  a  indagini  diagnostiche  individuali  o
collettive che implichino l'uso di radiazioni ionizzanti.
  2. In applicazione dei princìpi di cui all'art. 2, lettere a) e b),
i  tipi  di  utilizzazione  considerati nella presente sezione devono
essere giustificati dai vantaggi che ne possono derivare dal punto di
vista medico, e le corrispondenti esposizioni devono essere mantenute
al  livello  più basso ragionevolmente ottenibile compatibilmente con
le esigenze diagnostiche e terapeutiche.
  3.  La vigilanza sull'applicazione della presente sezione spetta in
via esclusiva agli organi del servizio sanitario nazionale competenti
per territorio.

                               Capo IX
                PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
                              Sezione II
                       Protezione dei pazienti.

                              Art. 110.

               Titoli e qualificazioni professionali.

  1.  L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica,
della  radioterapia  e  della  medicina  nucleare è di competenza dei
medici  muniti  dei  rispettivi diplomi di specializzazione ovvero di
quelli  ad  essi  equipollenti  ai  sensi del decreto ministeriale 10
marzo  1983, tabella B e successive integrazioni e modificazioni. Per
i  sanitari  predetti  è  necessaria  la conoscenza e la preparazione
specifica in radioprotezione. Con decreti dei Ministri della sanità e
dell'università  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, sono
stabiliti     ed     aggiornati,    in    relazione    all'evoluzione
tecnico-scientifica  ed alle direttive e raccomandazioni comunitarie,
i  titoli  di  studio,  le qualificazioni professionali richieste per
l'esercizio  professionale  specialistico di cui sopra, nonchè per le
attività  radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico e per
quelle di competenza del fisico specialista.
  2.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai medici che,
per  periodi  limitati  ed a scopo di apprendimento o perfezionamento
professionale,     operino    in    strutture    specialistiche    di
radiodiagnostica,  di  radioterapia  e di medicina nucleare, sotto la
responsabilità dei rispettivi dirigenti.
  3.    L'attività    radiodiagnostica   in   ambito   odontoiatrico,
complementare  all'esercizio  clinico,  è  consentita  ai laureati in
medicina  e chirurgia che ai sensi della normativa vigente esercitano
la  professione  di  odontoiatra e ai laureati in odontoiatria, anche
non  in possesso del diploma di specializzazione in radiodiagnostica.
Tali   laureati   devono   possedere   le  necessarie  competenze  in
radioprotezione   e   devono  osservare,  nell'ambito  delle  proprie
competenze, le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 111.
  4.   Il   personale,   anche   non   specialista  o  non  laureato,
continuativamente  operante  nelle  aree,  pubbliche  o  private,  di
radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare, deve essere
istruito   sulle   tecniche   applicate,   nonchè   sulle  regole  di
radioprotezione adeguate agli specifici compiti professionali.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanità, entro un anno dalla
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le
linee  guida  per  l'accertamento  e  l'acquisizione delle conoscenze
radioprotezionistiche  per  il  personale  medico  di cui al presente
articolo.
  6.  I  Ministri  della  sanità  e  dell'università  e della ricerca
scientifica  e  tecnologica, entro un anno dall'entrata in vigore del
presente   decreto   legislativo,   stabiliscono   le   modalità  per
l'acquisizione    di    adeguate   conoscenze   radioprotezionistiche
nell'ambito  dei  corsi  di  laurea  in  medicina  e  chirurgia  e in
odontoiatria, nonchè dei corsi di specializzazione di cui al comma 1.

                               Capo IX
                PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
                              Sezione II
                       Protezione dei pazienti.

                              Art. 111.

   Criteri e modalità di impiego delle radiazioni in campo medico.

  1.   L'impiego  delle  radiazioni  ionizzanti  in  campo  medico  è
consentito,  tranne  nei  casi  previsti dall'art. 110, comma 3 e dal
comma  6  del presente articolo, solo a seguito di motivata richiesta
medica rivolta al medico specialista nelle competenze di cui all'art.
110, comma 1, da qui in avanti definito <<medico specialista>>.
  2. Il medico specialista sulla base della richiesta di cui al comma
1:
  --a)  valuta  preliminarmente la possibilità di utilizzare tecniche
sostitutive  a  quelle  espletate con radiazioni ionizzanti che siano
almeno   altrettanto  efficaci  dal  punto  di  vista  diagnostico  e
terapeutico e comportino un rischio minore per la persona;
  --b) sceglie le metodologie idonee ad ottenere il massimo beneficio
clinico con il minimo detrimento sanitario e costo economico;
  --c)  osserva  particolare  cautela  nell'attività diagnostica, sia
radiologica  che di medicina nucleare, quando agli accertamenti siano
sottoposti soggetti in età pediatrica o donne in età fertile;
  --d)  si  assicura, al fine di evitare esami radiologici superflui,
di  non  essere  in grado di procurarsi le informazioni necessarie in
base ai risultati di esami precedenti. Ciò vale in particolare per le
procedure con fini medico-legali o di assicurazione.
  3.  Nelle  donne  con  gravidanza dichiarata non è consentito alcun
impiego  a scopo diagnostico delle radiazioni ionizzanti che comporti
l'esposizione  dell'embrione  o  del feto salvo situazioni di urgenza
oppure  casi  di  necessità accertata da parte del medico curante. In
tale secondo caso, il medico specialista effettua l'esame diagnostico
previa, quando possibile, valutazione dosimetrica da parte del fisico
specialista.
  4.  Nelle  donne  in  periodo  di  allattamento sottoposte ad esami
comportanti   la   somministrazione   di   sostanze   radioattive  lo
specialista     prescrive,     se    necessario,    la    sospensione
dell'allattamento  previo accordo con il medico curante della madre e
del bambino.
  5.  Gli  esami  radiologici  individuali  o collettivi effettuati a
titolo  preventivo,  inclusi  gli  esami di medicina nucleare, devono
essere  effettuati  soltanto  se sono giustificati dal punto di vista
sanitario.  Tali esami devono essere disposti dall'autorità sanitaria
competente  per  territorio che ne dà adeguata informazione ai gruppi
di popolazione interessati.
  6.  Particolare  attenzione deve essere posta nella giustificazione
delle  indagini  radiodiagnostiche  espletate su singole persone o su
particolari   gruppi   di   persone   con  fini  medico-legali  o  di
assicurazione.  Per  questi  esami  e  per quelli di cui al comma 5 è
escluso l'impiego della radioscopia diretta.
  7.  Quando  è possibile le indagini eseguite per le finalità di cui
al  comma  5  vanno  effettuate  con  tecniche  sostitutive di quelle
espletate con radiazioni ionizzanti, che siano altrettanto efficaci e
comportino un rischio minore per la persona.
  8.  Gli  esami  di  cui  ai  commi  5 e 6 vengono effettuati con il
consenso della persona interessata.
  9.    Sono   vietati   gli   esami   radioscopici   diretti   senza
intensificazione  di  brillanza,  nonchè  le indagini schermografiche
comunque utilizzate.
  10.   Con  decreto  del  Ministro  della  sanità,  entro  sei  mesi
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite le
disposizioni  atte  a  permettere  che  i  documenti radiologici e di
medicina  nucleare e i resoconti esistenti siano resi tempestivamente
disponibili per successive esigenze mediche.
  11. Negli impianti complessi di radioterapia e di medicina nucleare
i   medici   specialisti   si   devono   avvalere,   ai   fini  della
radioprotezione   del   paziente,  della  collaborazione  del  fisico
specialista.  Con  decreto  del Ministro della sanità, entro sei mesi
dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, sono individuati gli
impianti complessi soggetti alla disposizione del presente comma e le
modalità di detta collaborazione.

                               Capo IX
                PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
                              Sezione II
                       Protezione dei pazienti.

                              Art. 112.

                  Inventario delle apparecchiature.

  1. Le regioni e le province autonome, entro un anno dall'entrata in
vigore   del   presente   decreto,   effettuano   l'inventario  delle
apparecchiature  radiologiche ad uso medico e odontoiatrico nonchè di
quelle  di  medicina  nucleare, rilevandone caratteristiche tecniche,
data  di  installazione,  stato  di  conservazione.  Le  regioni e le
province  autonome sono altresì tenute ad aggiornare detto inventario
con frequenza almeno biennale.
  2.  Le  apparecchiature funzionanti di cui al comma 1 devono essere
oggetto  di  rigorosa sorveglianza. Le competenti autorità adottano i
provvedimenti  necessari  al  fine  di  correggere le caratteristiche
inadeguate  o  difetto  se di dette apparecchiature. Esse provvedono,
non  appena  possibile,  affinchè  tutte  le  apparecchiature  e  gli
impianti   che   non   rispondono   più   ai  criteri  prefissati  di
accettabilità siano messi fuori uso o sostituite.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanità,  sentiti l'Istituto
superiore  di sanità e l'ISPESL, entro un anno dall'entrata in vigore
del presente decreto, sono definiti i criteri minimi di accettabilità
per  le apparecchiature di cui al comma 1, nonchè le direttive per la
predisposizione    dei   piani   periodici   di   adeguamento   delle
apparecchiature   e  degli  impianti  alle  necessità  di  impiego  o
all'evoluzione tecnologica.
  4.  Le  regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere al
Ministero   della   sanità,   nell'ambito  del  servizio  informativo
sanitario  e con cadenza almeno biennale, le informazioni rilevate ai
sensi  del presente articolo ed a comunicare i provvedimenti adottati
e programmati.

                               Capo IX
                PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
                              Sezione II
                       Protezione dei pazienti.

                              Art. 113.

                        Controllo di qualità.

  1. Il responsabile delle apparecchiature radiologiche e di medicina
nucleare funzionanti deve provvedere affinchè esse siano sottoposte a
controllo  di  qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto
qualificato.  Il  giudizio  sulla  qualità  tecnica della prestazione
diagnostica o terapeutica è di competenza del medico specialista.
  2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabiliti il tipo, le
modalità  e  la  periodicità  del  controllo  previsto al comma 1, in
funzione  della  complessità  delle apparecchiature radiologiche e di
medicina nucleare, nonchè gli eventuali casi di esenzione.

                               Capo IX
                PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
                              Sezione II
                       Protezione dei pazienti.

                              Art. 114.

           Registrazioni - Libretto radiologico personale.

  1.  é responsabilità del medico specialista in una delle branche di
cui  all'art. 110, comma 1, e di coloro che esercitano le professioni
di  cui  all'art.  110,  comma 4, provvedere affinchè le indagini e i
trattamenti   con   radiazioni   ionizzanti   vengano   singolarmente
registrati;   in   dette  registrazioni  devono  essere  annotate  le
informazioni  relative  al  paziente  e  alla  prestazione secondo le
modalità stabilite con il decreto del Ministro della sanità di cui al
comma  4. Tali registrazioni devono essere trasmesse annualmente alla
unità sanitaria locale competente per territorio che ne predispone un
riepilogo secondo le modalità stabilite con il decreto di cui sopra.
  2.  Ciascuna  unità sanitaria locale trasmette il riepilogo annuale
di  cui  al  comma  1  all'autorità  sanitaria  della regione o della
provincia  autonoma che, secondo le indicazioni di carattere generale
emanate  dal Ministro della sanità, provvede a valutare l'esposizione
a  radiazioni  a  scopo  medico  della  popolazione e ad inoltrarne i
risultati al Ministero della sanità.
  3.  Le  unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini
di un libretto radiologico personale. I medici di cui al comma 1 sono
altresì  tenuti  ad  annotare le prestazioni sul libretto radiologico
del paziente.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanità,  sentiti l'Istituto
superiore  di sanità e l'ISPESL, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sono determinati:
  --a)  il  modello  e  le  modalità di tenuta dei registri di cui al
comma 1;
  --b)  le  modalità  per la predisposizione del riepilogo annuale di
cui al comma 1;
  --c)  il  modello  e le modalità di tenuta del libretto radiologico
personale di cui al comma 3;
  --d) i casi di esenzione dall'applicazione del presente articolo.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione I
                         Piani di emergenza.

                              Art. 115.

                         Emergenza nucleare.

  1.  L'emergenza  nucleare disciplinata nel presente capo è riferita
alle  situazioni  determinate  da  eventi  incidentali negli impianti
nucleari  di  cui agli articoli 36 e 37, nonchè da eventi incidentali
che   diano   luogo   o  possano  dar  luogo  ad  una  immissione  di
radioattività nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di
riferimento  della  popolazione  superiori  ai valori stabiliti con i
provvedimenti di cui al comma 6 dell'art. 96 e che avvengano:

  --a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;
  --b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
  --c) nel corso di trasporto di materie radioattive;
  ovvero
  --d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica
area del territorio nazionale.
  2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  della  sanità,  di  concerto  con i Ministri
dell'ambiente,  dell'interno  e per il coordinamento della protezione
civile,  sentiti l'ANPA, l'ISS, l'ISPESL e il CNR, sono stabiliti, in
relazione  agli orientamenti comunitari ed internazionali in materia,
valori   dosimetrici  di  riferimento  per  la  pianificazione  degli
interventi in condizioni di emergenza. Sino all'entrata in vigore del
decreto  i  piani  di  cui  al  presente  capo fanno riferimento alle
pertinenti  raccomandazioni  dei  competenti  organismi comunitari ed
internazionali.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione I
                         Piani di emergenza.

                              Art. 116.

                     Piano di emergenza esterna.

  1. Per assicurare la protezione, ai fini della pubblica incolumità,
della  popolazione  e  dei  beni  dagli  effetti dannosi derivanti da
emergenza  nucleare,  per  ciascuno  degli  impianti  previsti  dagli
articoli  36  e  37  del  presente decreto deve essere predisposto un
piano di emergenza esterna.
  2. Il piano di emergenza esterna prevede l'insieme coordinato delle
misure da prendersi, con la gradualità che le circostanze richiedono,
dalle  autorità  responsabili  in  caso  di  incidente  dell'impianto
nucleare che comporti pericolo per la pubblica incolumità.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione I
                         Piani di emergenza.

                              Art. 117.

             Presupposti del piano di emergenza esterna.

  1.  Fermo  restando  quanto stabilito all'art. 44, comma 4, ai fini
della  predisposizione  del  piano  di  emergenza esterna il titolare
dell'autorizzazione  o  del  nulla  osta  dell'impianto nucleare deve
fornire all'ANPA un rapporto tecnico contenente:
  --a)   l'esposizione   analitica   delle   presumibili   condizioni
ambientali  pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai
singoli incidenti nucleari ragionevolmente ipotizzabili, in relazione
alle  caratteristiche  strutturali  e  di  esercizio dell'impianto, e
delle prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
  --b)  la  descrizione dei mezzi predisposti per il rilevamento e la
misurazione della radioattività nell'ambiente circostante l'impianto,
in caso di incidente, e delle modalità del loro impiego.
  2. Nel rapporto tecnico debbono essere evidenziati gli incidenti le
cui  conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale
o  interprovinciale  e  quelli  che  possono invece richiedere misure
protettive su un territorio più ampio.
  3.  L'ANPA,  esaminato  il  rapporto  tecnico, redige una relazione
critica riassuntiva, che trasmette, unitamente al rapporto stesso, ai
Ministeri   dell'ambiente,   dell'interno   e  della  sanità  e  alla
Commissione tecnica di cui all'art. 9 del presente decreto.
  4.  Il rapporto, munito del parere della Commissione tecnica, viene
trasmesso  dall'ANPA  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  per  il  coordinamento  della  protezione civile che lo
invia al prefetto competente per territorio, unitamente ad uno schema
contenente i lineamenti generali del piano individuati sulla base dei
criteri  definiti  dal Consiglio nazionale della protezione civile di
cui all'art. 8 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione I
                         Piani di emergenza.

                              Art. 118.

           Predisposizione del piano di emergenza esterna.

  1. Il prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli di cui
all'art. 117, predispone il piano di emergenza esterna sul territorio
della provincia.
  2.  Per  l'attività  di  cui al comma 1 il prefetto si avvale di un
Comitato operante alle sue dipendenze e composto da:

  --a) il questore;
  --b) il comandante provinciale dei vigili del fuoco;
  --c) il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri;
  --d) un rappresentante dei competenti organi del servizio sanitario
nazionale;
  --e) un rappresentante dei competenti organi veterinari;
  --f)  un  ispettore  laureato  in materie tecnico-scientifiche o in
medicina  e  chirurgia  dell'Ispettorato  del  lavoro  competente per
territorio;
  --g) un ingegnere capo del genio civile;
  --h)  un  rappresentante del competente Ispettorato compartimentale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
  --i)    un   rappresentante   del   competente   comando   militare
territoriale;
  --l)  un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
  --m)  un  ufficiale  di  porto designato dai capi dei compartimenti
marittimi interessati.
  3.  Sono  chiamati  a  partecipare ai lavori del Comitato di cui al
comma  2  esperti  dell'ANPA, un rappresentante della regione o della
provincia    autonoma    e    un    rappresentante    del    titolare
dell'autorizzazione  o  del  nulla  osta.  Il comando provinciale dei
vigili  del  fuoco  esplica  i  compiti  di  segreteria  e  attua  il
coordinamento  dei  lavori.  Per  tali  lavori  il prefetto si avvale
altresì  dei  rappresentanti  di  enti, istituzioni ed altri soggetti
tenuti  al  concorso  ai  sensi  dell'art. 14 della legge 24 febbraio
1992, n. 225.
  4.   Nei   casi   in  cui  la  localizzazione  dell'impianto  renda
prevedibile  l'estensione a più province del pericolo per la pubblica
incolumità  e  per  i beni, un piano di emergenza esterna deve essere
contemporaneamente predisposto per ciascuna provincia con le modalità
previste  ai commi 1 e 2, previa intesa fra i prefetti delle province
interessate.  Il  coordinamento  dei piani provinciali è demandato al
prefetto  della provincia ove ha sede l'impianto cui si riferiscono i
singoli piani provinciali.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione I
                         Piani di emergenza.

                              Art. 119.

            Approvazione del piano di emergenza esterna.

  1.  Il  piano  di  emergenza  esterna  di  cui  all'art.  118 viene
trasmesso  dal prefetto all'ANPA che, sentita la Commissione tecnica,
lo restituisce al prefetto, munito di eventuali osservazioni, ai fini
dell'approvazione,  nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24
febbraio l992, n. 225, e ai relativi regolamenti di attuazione.
  2.  Il piano approvato viene trasmesso dal prefetto alla Presidenza
del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della
protezione  civile  e  al  Ministero  dell'interno, nonchè a ciascuno
degli  enti e delle amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 118 e
al titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.
  3.  Il  prefetto,  entro trenta giorni dall'approvazione del piano,
compie  tutti  gli adempimenti necessari per assicurarne l'attuazione
in caso di emergenza.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione I
                         Piani di emergenza.

                              Art. 120.

                Riesame, aggiornamento e annullamento
                   del piano di emergenza esterna.

  1.  Il  piano  di  emergenza  esterna  deve  essere riesaminato dal
prefetto  e  dal  Comitato provinciale di cui all'art. 118 in caso di
modifiche  rilevanti  dei  presupposti tecnici di cui all'art. 117, e
comunque  ogni triennio, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle
circostanze precedentemente valutate, e particolarmente nell'ambiente
fisico,   demografico  e  nelle  modalità  per  l'impiego  dei  mezzi
previsti,  ed  allo  scopo  di  adeguarlo  alle mutate esigenze della
sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. Gli
aggiornamenti   eventualmente   necessari   sono  effettuati  con  le
procedure di cui agli articoli 118 e 119.
  2.  In  caso  di disattivazione dell'impianto nucleare, il piano di
emergenza  viene  periodicamente  riesaminato  ed  adeguato e, se del
caso,  revocato,  in  relazione alle diverse fasi di cui all'art. 55,
secondo  le  procedure  di  cui all'art. 117, commi 1, 2 e 3, ed agli
articoli 118 e 119.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione I
                         Piani di emergenza.

                              Art. 121.

                    Piano nazionale di emergenza.

  1.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento  della  protezione  civile,  d'intesa  con il Ministero
dell'interno,   avvalendosi  degli  organi  della  protezione  civile
secondo  le  disposizioni  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e
dell'ANPA,  predispone  un  piano  nazionale  delle misure protettive
contro le emergenze radiologiche su tutto il territorio.
  2.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento  della  protezione  civile,  d'intesa  con il Ministero
dell'interno, include nel piano di cui al comma 1, con le modalità di
cui  allo stesso comma, ed entro sei mesi dalla data di ricezione del
rapporto  di  cui  al comma 4 dell'art. 117, le misure necessarie per
fronteggiare   le   eventuali   conseguenze   degli   incidenti   non
circoscrivibili  nell'ambito provinciale o interprovinciale. I pareri
dell'ANPA  sono  espressi  sentita  la  Commissione  tecnica  di  cui
all'art.  9.  Il  piano  è trasmesso ai prefetti interessati affinchè
sviluppino  la  pianificazione  operativa  e predispongano i relativi
strumenti  di  attuazione,  per quanto di loro competenza. Il piano è
trasmesso    altresì   a   tutte   le   amministrazioni   interessate
all'intervento di emergenza.
  3.  Nel  piano  di  cui  ai  commi  1  e  2 sono previste le misure
protettive  contro  le  conseguenze  radiologiche  di  incidenti  che
avvengono  in  impianti  al di fuori del territorio nazionale, nonchè
per   gli   altri  casi  di  emergenze  radiologiche  che  non  siano
preventivamente  correlabili con alcuna specifica area del territorio
nazionale  stesso. Per i casi di cui al presente comma, i presupposti
tecnici  della pianificazione dell'emergenza sono proposti dall'ANPA,
sentita la Commissione tecnica.
  4.  Per i casi di cui al comma 3, nella pianificazione delle misure
protettive  sono  definiti gli obblighi per la comunicazione iniziale
dell'evento   che  potrebbe  determinare  l'attuazione  delle  misure
protettive.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione I
                         Piani di emergenza.

                              Art. 122.

             Attuazione del piano di emergenza esterna.

  1.  Il  piano  di  emergenza  esterna e le misure protettive di cui
all'art.  121  vengono attuati secondo le disposizioni della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e dei relativi regolamenti di attuazione.
  2.  Il  direttore responsabile di un impianto nucleare ha l'obbligo
di dare immediata comunicazione al prefetto, alla regione o provincia
autonoma  interessata, al comandante provinciale dei vigili del fuoco
ed  all'ANPA,  nonchè  agli  organi  del Servizio sanitario nazionale
competenti  per  territorio,  di  qualsiasi  incidente  nucleare  che
comporti  pericolo per la pubblica incolumità e per i beni, indicando
le  misure  adottate  per  contenerlo  e  comunicando ogni altro dato
tecnico per l'attuazione del piano di emergenza esterna, specificando
l'entità prevedibile dell'incidente.
  3.   Lo   stesso   obbligo   incombe   al   direttore  responsabile
dell'impianto  per qualsiasi evento o anormalità che possa far temere
l'insorgenza di un pericolo per la pubblica incolumità.
  4.  Il  prefetto informa immediatamente la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  per il coordinamento della protezione
civile  e la direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi  del  Ministero  dell'interno,  nonchè il presidente della
Giunta  regionale  e  gli  organi  del  servizio  sanitario nazionale
competenti  per  territorio. Il prefetto avvia le azioni previste dal
piano  di  emergenza  esterna,  ovvero,  se necessario, quelle di cui
all'art. 121, comma 2, di sua competenza.
  5.  Il  Comandante  provinciale  dei vigili del fuoco attua i primi
interventi  di  soccorso  tecnico  urgente  nell'ambito  del piano di
emergenza.
  6.  Nel  caso  in  cui  si  preveda che il pericolo per la pubblica
incolumità   o  il  danno  alle  cose  possa  estendersi  a  province
limitrofe,  il  prefetto  ne  dà immediato avviso agli altri prefetti
interessati.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione I
                         Piani di emergenza.

                              Art. 123.

             Centro di elaborazione e valutazione dati.

  1.  Al  fine  di  assicurare  un  comune  riferimento tecnico nella
gestione  delle  emergenze  radiologiche  di  cui  al presente capo è
istituito,  presso  l'ANPA,  il  Centro di elaborazione e valutazione
dati.
  2.  Il  Centro costituisce struttura tecnica per il Ministro per il
coordinamento   della   protezione   civile,   anche   ai   fini  del
funzionamento  del  comitato operativo della protezione civile di cui
all'art. 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  3.  Il  Centro  effettua le valutazioni in ordine all'andamento nel
tempo e nello spazio dei livelli di radioattività nell'ambiente nelle
situazioni  di emergenza ed ai conseguenti livelli di esposizione, al
fine   di   consentire  alle  autorità  responsabili  della  gestione
dell'emergenza  l'adozione  dei necessari provvedimenti di intervento
sulla  base delle valutazioni effettuate. Tutti i centri e le reti di
rilevamento,  ivi comprese quelle regionali, debbono far confluire ad
esso   i   dati  delle  misure  radiometriche  effettuate  nel  corso
dell'emergenza.  Il  Centro, sulla base della situazione in atto, può
dare  indicazione  di  specifiche modalità operative delle reti e dei
mezzi  mobili  di  rilevamento disponibili sul territorio nazionale e
fornisce  alle  autorità  preposte  alla diffusione dell'informazione
alla  popolazione  i  relativi  elementi radiometrici. Le indicazioni
formulate dal Centro sono rese prescrittive da parte del Ministro per
il  coordinamento  della  protezione  civile  ovvero dal prefetto nei
confronti  delle  strutture  delle  reti  di sorveglianza regionali e
delle reti di sorveglianza nazionale di cui all'art. 104.
  4. Il Centro viene attivato dal Ministro per il coordinamento della
protezione  civile  per ogni situazione che comporti l'adozione delle
misure  protettive  previste  all'art.  121.  Il  suo  intervento può
inoltre essere richiesto dal prefetto nelle situazioni che comportino
l'attuazione dei piani di emergenza di cui all'art. 116.
  5.  Il  Centro  è  formato  da  quattro  membri effettivi e quattro
supplenti,  esperti  di  radioprotezione,  designati  rispettivamente
dall'ANPA,  dal  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, dall'Istituto
superiore  di  sanità,  dall'ISPESL,  e  da  due  membri,  di cui uno
supplente,  designati  dal  Servizio  meteorologico  dell'aeronautica
militare. Le funzioni di coordinamento sono svolte dall'ANPA.
  6.  Possono  essere  chiamati a partecipare all'attività del Centro
esperti  di  radioprotezione  designati  dalle  regioni eventualmente
interessate.  Possono essere altresì chiamati esperti di altri enti o
istituti  le  cui  competenze  siano ritenute utili in relazione allo
specifico problema in esame.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione I
                         Piani di emergenza.

                              Art. 124.

                           Aree portuali.

  1.  Con  decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'ambiente, della difesa,
dell'interno,  dei  trasporti  e  della  navigazione  e della sanità,
sentita  l'ANPA,  sono  stabilite  le  modalità di applicazione delle
disposizioni  del  presente capo alle aree portuali interessate dalla
presenza di naviglio a propulsione nucleare.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione I
                         Piani di emergenza.

                              Art. 125.

                  Trasporto di materie radioattive.

  1.  Con  decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno, della
difesa,  della  sanità,  dei  trasporti  e della navigazione, sentita
l'ANPA,  sono  stabiliti  i  casi e le modalità di applicazione delle
disposizioni  del presente capo alle attività di trasporto di materie
radioattive,  anche  in  conformità  alla  normativa internazionale e
comunitaria di settore.
  2.  Il  decreto  di  cui al comma 1 deve in particolare prevedere i
casi per i quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione
debbono  essere  preventivamente comunicati alle autorità chiamate ad
intervenire  nel corso dell'emergenza, nonchè le relative modalità di
comunicazione.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione I
                         Piani di emergenza.

                              Art. 126.

                           Esercitazioni.

  1.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento  della protezione civile ed il prefetto, ciascuno negli
ambiti   di  propria  competenza,  debbono  effettuare  esercitazioni
periodiche al fine di verificare l'adeguatezza dei piani di emergenza
di cui al presente capo e dei relativi strumenti di attuazione.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione II
                   Informazione della popolazione.

                              Art. 127.

                      Situazioni disciplinate.

  1.  Le  norme  della presente sezione disciplinano le attività e le
procedure   di   informazione   della  popolazione  sulle  misure  di
protezione  sanitaria  e  sul comportamento da adottare per i casi di
emergenza  radiologica e si applicano alle situazioni di emergenza di
cui  alla  sezione  I  del  presente  capo,  nonchè  ai casi previsti
all'art. 101, comma 3.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione II
                   Informazione della popolazione.

                              Art. 128.

                            Definizioni.

  1.  Ferme  restando  le  definizioni  di  cui  al  capo II, ai fini
dell'applicazione  della  presente  sezione  valgono  le  definizioni
seguenti:
  --a)  popolazione  che rischia di essere interessata dall'emergenza
radiologica:  qualsiasi  gruppo  di  popolazione per il quale è stato
stabilito  un  piano di intervento in previsione di casi di emergenza
radiologica;
  --b)    popolazione   effettivamente   interessata   dall'emergenza
radiologica:  qualsiasi  gruppo  di  popolazione  per  il  quale sono
previste  misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso
di emergenza radiologica;
  --c)  piano di intervento: i piani di emergenza di cui alla sezione
I  del  presente  capo,  ovvero i piani di cui alla legge 24 febbraio
1992,  n.  225,  che tengano conto delle situazioni previste all'art.
101, comma 3.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione II
                   Informazione della popolazione.

                              Art. 129.

                      Obbligo di informazione.

  1.  Le  informazioni  previste nella presente sezione devono essere
fornite alle popolazioni definite all'art. 128 senza che le stesse ne
debbano  fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al
pubblico,  sia  in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di
emergenza radiologica.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione II
                   Informazione della popolazione.

                              Art. 130.

                      Informazione preventiva.

  1.  La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza
radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di
protezione  sanitaria  ad essa applicabili nei vari casi di emergenza
prevedibili,   nonchè  sul  comportamento  da  adottare  in  caso  di
emergenza radiologica.
  2. L'informazione comprende almeno i seguenti elementi:
  --a)  natura  e  caratteristiche della radioattività e suoi effetti
sulle persone e sull'ambiente;
  --b)  casi  di  emergenza  radiologica  presi  in  considerazione e
relative conseguenze per la popolazione e l'ambiente;
  --c) comportamento da adottare in tali eventualità;
  --d)  autorità  ed  enti  responsabili  degli  interventi  e misure
urgenti previste per informare, avvertire, proteggere e soccorrere la
popolazione in caso di emergenza radiologica.
  3.  Informazioni  dettagliate  sono rivolte a particolari gruppi di
popolazione   in   relazione   alla   loro   attività,   funzione   e
responsabilità  nei  riguardi  della collettività nonchè al ruolo che
eventualmente debbano assumere in caso di emergenza.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione II
                   Informazione della popolazione.

                              Art. 131.

           Informazione in caso di emergenza radiologica.

  1.   La   popolazione   effettivamente  interessata  dall'emergenza
radiologica   viene   immediatamente  informata  sui  fatti  relativi
all'emergenza,  sul  comportamento da adottare e sui provvedimenti di
protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie.
  2.  In  particolare  vengono  fornite  in  modo  rapido  e ripetuto
informazioni riguardanti:
  --a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili,
le   sue   caratteristiche:  tipo,  origine,  portata  e  prevedibile
evoluzione;
  --b)  le  disposizioni  da rispettare, in base al caso di emergenza
sopravvenuta e eventuali suggerimenti di cooperazione;
  --c)  le  autorità  e  gli  enti  cui  rivolgersi per informazione,
consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.
  3.  Le  informazioni  di cui al comma 2 sono integrate, in funzione
del   tempo   disponibile,   con   richiami  riguardanti  le  nozioni
fondamentali  sulla radioattività ed i suoi effetti sull'essere umano
e sull'ambiente.
  4.  Se  l'emergenza  è  preceduta  da  una  fase di preallarme alla
popolazione vengono fornite informazioni riguardanti le modalità ed i
tempi con cui vengono diffusi gli aggiornamenti sull'evoluzione della
situazione.
  5.   Informazioni   specifiche  sono  rivolte,  anche  in  fase  di
preallarme,  a  particolari  gruppi di popolazione, in relazione alla
loro  attività,  funzione  ed  eventuale  responsabilità nei riguardi
della collettività nonchè al ruolo che eventualmente debbano assumere
nella particolare occasione.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione II
                   Informazione della popolazione.

                              Art. 132.

         Informazione delle persone che possono intervenire
      nella organizzazione dei soccorsi per i casi di emergenza
                            radiologica.

  1. I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione
dei  soccorsi  in  caso  di  emergenza  radiologica  devono  ricevere
un'informazione  adeguata  e  regolarmente  aggiornata sui rischi che
l'intervento può comportare per la loro salute e sulle precauzioni da
prendere  in  un  caso simile; tale informazione deve tener conto dei
vari casi di emergenza radiologica prevedibili.
  2. Dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate
in funzione del caso in concreto verificatosi.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione II
                   Informazione della popolazione.

                              Art. 133.

              Commissione permanente per l'informazione
     sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

  1.  é  istituita  presso  il Ministero della sanità una commissione
permanente  per  l'informazione  sulla  protezione contro i rischi da
radiazioni ionizzanti, con il compito di:
  --a)  predisporre  ed  aggiornare le informazioni preventive di cui
agli  articoli 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee
alla loro diffusione, nonchè la frequenza della diffusione stessa;
  --b)   predisporre   gli  schemi  generali  delle  informazioni  da
diffondere  in  caso  di  emergenza  di cui all'art. 131 e indicare i
criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione;
  --c) fornire consulenza agli organi di cui all'art. 134;
  --d)  studiare  le  modalità  per  la  verifica  che l'informazione
preventiva   sia   giunta  alla  popolazione,  utilizzando  anche  le
strutture  del servizio sanitario nazionale ed il sistema informativo
sanitario.
  2. La commissione è nominata con decreto del Ministro della sanità,
di  concerto  con i Ministri dell'interno, per il coordinamento della
protezione  civile  e dell'ambiente, sentita l'ANPA. La commissione è
composta   da   quindici   esperti  in  materia  di  radioprotezione,
protezione  civile  e comunicazioni di massa. Con il medesimo decreto
sono stabilite le norme di funzionamento della commissione stessa.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione II
                   Informazione della popolazione.

                              Art. 134.

                      Procedure di attuazione.

  1.  Con  decreto del Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri
dell'interno,   per   il  coordinamento  della  protezione  civile  e
dell'ambiente, sentita l'ANPA e le altre amministrazioni interessate,
sono  individuati  le autorità e gli enti che provvedono o concorrono
alla  diffusione  dell'informazione  di  cui all'art. 130, i relativi
compiti   e   le  modalità  operative  in  funzione  dei  destinatari
dell'informazione stessa.
  2.  Le  modalità  operative  per la definizione e per la diffusione
delle informazioni di cui all'art. 131 vengono stabilite nei piani di
intervento.  A  tal fine i prefetti e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile
predispongono,  nell'ambito  dei  piani  di  intervento di rispettiva
competenza,  i  piani  di  informazione della popolazione, sulla base
degli schemi predisposti dalla commissione permanente di cui all'art.
133.

                                Capo X
                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
                              Sezione II
                   Informazione della popolazione.

                              Art. 135.

          Diffusione dell'informazione nell'Unione europea.

  1.  L'informazione  diffusa ai sensi dell'art. 131 viene comunicata
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento  della  protezione  civile  alla Commissione europea ed
agli  Stati membri interessati o che rischiano di essere interessati,
secondo  quanto  previsto  all'art.  10, comma 2, della direttiva del
Consiglio  del  27  novembre  l989,  n.  89/618/EURATOM,  concernente
l'informazione  della  popolazione  sui  provvedimenti  di protezione
sanitaria  applicabili  e  sui  comportamenti  da adottare in caso di
emergenza radiologica.
  2.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento  della  protezione  civile  comunica  alla  Commissione
europea,  su  richiesta  di quest'ultima, le informazioni di cui agli
articoli 130 e 132.

                               Capo XI
                             NORME PENALI

                              Art. 136.

                     Contravvenzioni al capo V.

  1.  Chiunque  viola  gli  obblighi  di  notifica, d'informativa, di
registrazione  o  di  riepilogo,  di  denunzia, di comunicazione e di
tenuta della contabilità di cui al capo V è punito con l'arresto sino
a quindici giorni o con l'ammenda da un milione a cinque milioni.
  2.  Chiunque  viola le particolari prescrizioni di cui all'art. 21,
comma  1,  è  punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da
cinque a venti milioni.

                               Capo XI
                             NORME PENALI

                              Art. 137.

                     Contravvenzioni al capo VI.

  1.  L'impiego  di  sorgenti  di  radiazioni di categoria A senza il
nulla-osta di cui all'art. 28, comma 1, è punito con l'arresto da due
a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  venti a ottanta milioni; chi non
osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.
  2.  L'impiego  di  sorgenti  di  radiazioni di categoria B senza il
nulla-osta di cui all'art. 29, comma 1, è punito con l'arresto fino a
tre  mesi  o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva
le  particolari  prescrizioni  di  cui  al  nulla-osta  è  punito con
l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o con l'ammenda da uno a cinque
milioni.
  3.  Chi  effettua  lo  smaltimento  di  rifiuti  radioattivi  senza
l'autorizzazione  di cui all'art. 30, comma 1, è punito con l'arresto
fino  a  tre  mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non
osserva  le  particolari  prescrizioni  di  cui  all'autorizzazione è
punito  con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a
cinque milioni.
  4. Chi effettua le attività di cui agli articoli 31, comma 1, e 32,
comma  1, senza le richieste autorizzazioni è punito con l'arresto da
due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
  5.  Colui  il quale effettua una delle attività di cui all'art. 33,
comma 1, senza il preventivo nulla-osta è punito con l'arresto da sei
mesi a tre anni e l'ammenda da venti a cento milioni; chi non osserva
le particolari prescrizioni di cui all'art. 33, comma 2, è punito con
l'arresto  da  due  a  sei  mesi  e  con l'ammenda da venti a ottanta
milioni.
  6.  Chiunque  viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo di
cui  all'art. 34, commi 1 e 2, è punito con l'arresto fino a quindici
giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

                               Capo XI
                             NORME PENALI

                              Art. 138.

                    Contravvenzioni al capo VII.

  1.  Chi pone in esercizio gli impianti di cui all'art. 37, comma 1,
senza  la  relativa  licenza è punito con l'arresto da sei mesi a tre
anni e con l'ammenda da venti a cento milioni.
  2. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 6 della legge 31
dicembre  1962,  n. 1860 e il titolare del nulla-osta di cui all'art.
37   della   presente   legge  che  mettono  in  esecuzione  progetti
particolareggiati  di  impianti  nucleari senza l'approvazione di cui
all'art.  41,  comma 1, sono puniti con l'arresto da due a sei mesi o
con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
  3.  Chiunque  viola  le prescrizioni contenute nell'autorizzazione,
nel  nulla-osta  e  nella  licenza  di esercizio, o contravviene agli
obblighi  di  cui  agli  articoli  46, 48, comma 1, 53, 54, 55 e 57 è
punito  con  l'arresto  da  due a sei mesi o con l'ammenda da venti a
ottanta  milioni; la violazione degli adempimenti di cui all'art. 48,
commi  3  e  4,  è  punita con l'arresto sino a quindici giorni o con
l'ammenda da uno a cinque milioni.

                               Capo XI
                             NORME PENALI

                              Art. 139.

                 Contravvenzioni ai capi IV e VIII.

  1.  Contravvenzioni  commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e
dai direttori delle miniere:
  --a)  chi  viola  gli articoli 12; 13; 15; 16; 17; 61, comma 3; 62,
commi  2  e  4; 63, comma 2; 65; 67; 69, commi 1 e 3; 71; 73; 74; 75;
77; 83; 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e 2; 87; 91;
92, comma 1, è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da tre a otto milioni;
  --b)  chi viola gli articoli 14; 61, commi 2 e 4; 66; 72; 80, commi
2  e  3;  81, commi 3, 4 e 5, è punito con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
  2. Contravvenzioni commesse dai preposti:
  --a)  chi  viola  gli articoli 61, commi 3 e 4; 67; 73; 74 è punito
con  l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a
un milione.
  3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori:
  --a)  chi  viola  gli  articoli  64;  68; 69, comma 2, è punito con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
  4.  Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici
addetti alla sorveglianza medica:
  --a)  l'esercizio  di  funzioni tipiche degli esperti qualificati e
dei  medici autorizzati ad opera di soggetti non legittimati è punito
con  l'arresto  da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque
milioni;
  --b) chi viola gli articoli 79; 80, comma 1; 81, comma 1; 84, commi
5  e  6;  85, comma 5; 86, comma 3; 89; 90; 92, commi 2 e 3, è punito
con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a tre milioni.
  5.   Contravvenzioni   commesse   nell'esercizio   dei  servizi  di
dosimetria:
  --a)  chi  viola  gli  obblighi  di  cui  all'art.  76 è punito con
l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o con l'ammenda da uno a cinque
milioni.

                               Capo XI
                             NORME PENALI

                              Art. 140.

                     Contravvenzioni al capo IX.

  1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 98; 99; 102;
103  e  108, è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda
da   venti  a  ottanta  milioni;  nei  casi  di  grave  o  continuato
superamento dei limiti di cui all'art. 96, il contravventore è punito
con  l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti a
cento milioni.
  2.  L'esercente  ed  il  vettore  che  omettono  di  effettuare gli
adempimenti  di cui all'art. 100 sono puniti con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinque a venti milioni.
  3.  Gli esercenti che omettono di effettuare gli adempimenti di cui
all'art.  101  sono  puniti  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire venti a ottanta milioni.
  4.  Chiunque  viola  le disposizioni di cui agli articoli 107; 111,
commi 6 e 9; 113, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire uno a cinque milioni.

                               Capo XI
                             NORME PENALI

                              Art. 141.

                     Contravvenzioni al capo X.

  1.  Il  direttore  responsabile  che  omette gli adempimenti di cui
all'art.  122,  commi 2 e 3, è punito con l'arresto da sei mesi a tre
anni e con l'ammenda da lire venti a cento milioni. La stessa pena si
applica al comandante della nave ed al trasportatore nelle ipotesi di
cui agli articoli 124 e 125.

                               Capo XI
                             NORME PENALI

                              Art. 142.

                    Contravvenzioni al capo XII.

  1.  Chiunque  viola l'obbligo di registrazione di cui all'art. 154,
comma  3,  o  contravviene  all'art.  157,  commi 1 e 2, è punito con
l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o con l'ammenda da uno a cinque
milioni.

                               Capo XI
                             NORME PENALI

                              Art. 143.

                            Prescrizione.

  1.  Alle  contravvenzioni  di  cui  ai  capi IV e VIII del presente
decreto si applica l'istituto della prescrizione di cui agli articoli
da 19 a 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 144.

                        Industria estrattiva.

  1.  Sino  all'emanazione  del  decreto di cui all'art. 11, comma 1,
continuano  ad  avere  efficacia  le  disposizioni  del  decreto  del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il
Ministro della sanità, del 13 maggio 1978.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 145.

  Materie fissili speciali, materie grezze minerali e combustibili.

  1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 23 continuano ad
avere   efficacia   le   disposizioni   del   decreto   del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 novembre 1982.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 146

 Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui al capo
                                 VI.

  1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore dei decreti di cui
all'art.  27,  comma  2, all'art. 30, comma 2, all'art. 31, comma 1 e
all'art.  33,  comma  2,  svolgono  le  attività ivi previste debbono
presentare,  entro  sei mesi, domanda di autorizzazione, salvo quanto
stabilito al comma 2.
  2.  Qualora  i  soggetti di cui al comma 1 siano già in possesso di
provvedimenti    autorizzativi    ai    sensi    delle   disposizioni
precedentemente   vigenti,  debbono  chiedere,  entro  due  anni,  la
conversione   o   la   convalida   dei  provvedimenti  medesimi  alle
amministrazioni titolari della potestà autorizzativa secondo le norme
del presente decreto.
  3.  Ove  i  provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di
cui al comma 2 prevedano il rinnovo, la richiesta di conversione deve
essere   presentata   nei   termini  previsti  dai  provvedimenti  in
questione.
  4.  In  attesa  dei  provvedimenti di conversione, di convalida, di
nulla  osta  o  di  autorizzazione  di  cui  ai  commi  precedenti, è
consentita   la   prosecuzione  dell'esercizio  delle  attività,  nel
rispetto delle modalità, limiti e condizioni con cui la stessa veniva
svolta.
  5.  Con  i decreti di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per
il  rilascio  dei  provvedimenti amministrativi previsti nel presente
articolo.
  6. Sino all'entrata in vigore delle leggi di cui all'art. 29, comma
2, e all'art. 30, comma 2, il nulla osta per l'impiego di categoria B
e  l'autorizzazione  allo smaltimento di rifiuti nell'ambiente di cui
allo  stesso  art. 30 sono rilasciate secondo le disposizioni vigenti
in ogni regione o provincia autonoma.
  7.  Sino  all'emanazione  del  decreto di cui all'art. 32, comma 4,
valgono le disposizioni di cui all'allegato II.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 147.

           Provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII.

  1.  I  provvedimenti  autorizzativi, le approvazioni, i certificati
nonchè tutti gli atti già emanati per gli impianti di cui al capo VII
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
conservano  a  tutti  gli effetti la loro efficacia. Per gli impianti
considerati  all'art.  55 del decreto del Presidente della Repubblica
13  febbraio  1964,  n.  185,  si  applicano  le  disposizioni di cui
all'art. 146.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 148.

    Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso.

  1. I procedimenti autorizzativi previsti dal decreto del Presidente
della  Repubblica  13  febbraio  1964,  n. 185, che siano in corso al
momento  dell'applicazione  del  presente  decreto,  continuano,  con
esclusione  di  quelli  inerenti  alla  disattivazione degli impianti
nucleari,  ad  essere  disciplinati dal predetto decreto; ai relativi
provvedimenti   di   autorizzazione   conclusivi   si   applicano  le
disposizioni  dell'art.  146, a decorrere dalla data di emanazione di
tali provvedimenti.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 149.

    Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e
                              psichica.

  1.  Sino  a  quando  non  saranno aggiornate le norme regolamentari
relative  al  riconoscimento  dell'idoneità  alla  direzione  ed alla
conduzione  degli impianti nucleari, ai sensi dell'art. 9 della legge
31  dicembre  1962,  n. 1860, il comma 2 dell'art. 30 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  dicembre  1970,  n.  1450,  è così
modificato:
  --<<La Commissione è composta:
  ----a)  da  un ispettore medico del lavoro, designato dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;
  ----b)  da  uno  specialista  in  psichiatria,  o  specializzazione
equipollente,  e da uno specialista in neurologia, o specializzazione
equipollente, designati dal Ministero della sanità;
  ----c)  da  un  medico  iscritto nell'elenco di cui all'art. 88 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230>>.
  2.  Inoltre, in attesa dell'aggiornamento delle norme regolamentari
di cui al comma 1, l'art. 35 del predetto decreto è così modificato:
  --<<Le  spese  per  il  funzionamento  delle  commissioni di cui al
presente   capo   sono  a  carico  dell'ANPA,  il  cui  consiglio  di
amministrazione  delibererà  anche in ordine al trattamento economico
da  corrispondere.  L'ANPA  fornirà  agli ispettorati provinciali del
lavoro gli stampati per il rilascio delle patenti>>.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 150.

    Esperti qualificati, medici autorizzati e medici competenti.
     Documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica.

  1.  Sino  all'emanazione  dei  decreti di cui agli articoli 78 e 88
valgono le disposizioni di cui all'allegato V.
  2. Le iscrizioni negli elenchi nominativi degli esperti qualificati
e  dei  medici autorizzati istituiti dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tempo indeterminato
la  loro  validità,  numero  progressivo  e,  se  presenti,  le  loro
limitazioni all'attività in campo sanitario.
  3.  Le  domande  di ammissione all'esame di abilitazione presentate
entro  il  31  dicembre  1995  vengono  esaminate e portate a termine
secondo  le  modalità  indicate  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150.
  4.  Le  commissioni  di  cui  agli articoli 16 e 20 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, rimangono in
carica  fino  al  termine  di  validità previsto dal relativo decreto
ministeriale di nomina.
  5.  In  attesa dell'emanazione dei decreti di cui agli articoli 81,
comma  6, e 90, comma 5, la documentazione relativa alla sorveglianza
fisica e medica della radioprotezione dei lavoratori esposti è tenuta
e  conservata  secondo  le modalità previste nel decreto del Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale 13 luglio 1990, n. 449, che
stabilisce altresì i modelli di tale documentazione.
  6.  In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 81, comma
6,  gli  obblighi  di cui all'art. 62, comma 2, lettera e) e comma 3,
sono   adempiuti   mediante   prospetti,   sottoscritti  dall'esperto
qualificato,  compilati in base alla documentazione di cui al decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 luglio l990, n.
449.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 151.

     Classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori.
                Particolari modalità di esposizione.

  1.  Sino  all'emanazione  del decreto di cui all'art. 82 valgono le
disposizioni stabilite nell'allegato III.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 152.

    Prima applicazione delle disposizioni concernenti i limiti di
                            esposizione.

  1. Sino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 96, commi 1 e 3,
al  fine  di  garantire  comunque  con la massima efficacia la tutela
sanitaria  dei  lavoratori  e  della popolazione dai rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti, valgono i limiti, i valori, le grandezze
ed i criteri stabiliti nell'allegato IV del presente decreto.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 153.

                           Guide tecniche.

  1.  L'ANPA,  sentiti  gli  altri enti ed organismi interessati, può
elaborare  e  diffondere,  a  mezzo di guide, anche in relazione agli
standard  internazionali,  norme  di  buona  tecnica  in  materia  di
sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 154.

  Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosità. Radionuclidi a
                             vita breve.

  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  formulata  d'intesa  dai  Ministri  dell'ambiente  e  della
sanità,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  sentita  l'ANPA,  sono  definiti i criteri e le modalità da
rispettare  per  la  gestione  dei rifiuti radioattivi che presentano
anche   caratteristiche   di  pericolosità  diverse  dal  rischio  da
radiazioni, nonchè per il loro smaltimento nell'ambiente.
  2.  Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento
nell'ambiente,   nonchè   al  conferimento  a  terzi  ai  fini  dello
smaltimento,   dei  rifiuti  contenenti  radionuclidi  con  tempo  di
dimezzamento  fisico  inferiore  a  settantacinque  giorni  e che non
abbiano  concentrazione  superiore  ai  valori  determinati  ai sensi
dell'art.  1  del presente decreto, sempre che lo smaltimento avvenga
nel  rispetto  delle  disposizioni  del  decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successivi provvedimenti.
  3.  I  dati  relativi  ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento a
terzi  di  rifiuti,  effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al
comma  2,  che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite,
debbono  essere  registrati  e  trasmessi,  su richiesta, all'Agenzia
regionale  o  della Provincia autonoma, di cui all'art. 3 della legge
21  gennaio 1994, n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale
competenti per territorio ed all'ANPA.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 155.

    Consultazione del comitato di coordinamento degli interventi
     per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni.

  1.   Il   Comitato   di   coordinamento  degli  interventi  per  la
radioprotezione  dei  lavoratori e delle popolazioni, di cui all'art.
21  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 luglio l980, n.
619,  viene  consultato  dai Ministri dell'ambiente e della sanità ai
fini  dell'emanazione  dei  decreti  applicativi  di  loro competenza
previsti  dal  presente decreto, nonchè ai fini della predisposizione
dei  pareri che i Ministri suddetti sono chiamati a dare su schemi di
decreti  applicativi  la  cui  emanazione  sia  competenza  di  altri
Ministri.
  2.  Nei  casi di cui al comma 1, per le materie di competenza anche
del  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, ai lavori del
Comitato  è  chiamato  a  partecipare un rappresentante del Ministero
stesso.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 156.

          Specifiche modalità applicative per il trasporto.

  1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  all'art. 1, con decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
trasporti   e   della   navigazione,   di  concerto  con  i  Ministri
dell'ambiente,  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
della  sanità e dell'interno, sentita l'ANPA, possono essere indicate
specifiche  modalità  di applicazione delle disposizioni del presente
decreto  alla  attività di trasporto di materie radioattive, anche al
fine di un'armonizzazione con le norme internazionali in materia.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 157.

               Sorveglianza radiometrica su materiali.

  1.  I  soggetti  che,  a  scopo industriale o commerciale, compiono
operazioni  di  fusione  di rottami o di altri materiali metallici di
risulta  sono  tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui
predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi
di  eventuali  sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica
quanto disposto dall'art. 25, comma 3.
  2.  Agli  obblighi di cui al comma 1 sono altresì tenuti i soggetti
che esercitano attività, a scopo commerciale, comportanti la raccolta
ed  il  deposito  dei  predetti  materiali e rottami. Sono escluse le
attività che comportano esclusivamente il trasporto.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanità,  di  concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro
e  della  previdenza  sociale  e  dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono
stabilite  le  condizioni  di  applicazione  del  presente  articolo,
indipendentemente  dal  verificarsi delle condizioni fissate ai sensi
delle disposizioni di cui all'art. 1, e le eventuali esenzioni.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 158.

          Semplificazione dei procedimenti amministrativi.

  1. Ai provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto non si
applicano le disposizioni previste dall'art. 2, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 159.

       Altre disposizioni per impianti e laboratori nucleari.

  1.  Ai  fini del coordinamento delle norme del presente decreto con
quelle  contenute  in  altre disposizioni di legge, ed in particolare
nel  decreto  legislativo  19  settembre 1994, n. 626, per impianti e
laboratori  nucleari  si intendono gli impianti e le installazioni di
cui agli articoli 7, 28 e 33 del presente decreto.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 160.

                     Termini per l'applicazione.

  1.   Ove   non   diversamente  previsto  ai  commi  successivi,  le
disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  a partire dal 1°
gennaio  dell'anno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
  2.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, commi 3,
22,  24,  26,  27, 30, 31, 33, 34, 98, 101 e 105, secondo periodo, si
applicano  tre  mesi  dopo  l'entrata  in vigore dei decreti previsti
negli stessi articoli.
  3.  Le  disposizioni di cui al capo VIII relative alla sorveglianza
medica  dei  lavoratori  non classificati in categoria A si applicano
dal  1°  luglio  dell'anno  successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
  4.  Le  disposizioni di cui all'art. 107 si applicano tre anni dopo
la  data  di entrata in vigore dei decreti previsti in tale articolo;
nelle  more, le attività continuano a svolgersi secondo le condizioni
già  in  atto.  All'ANPA  e all'ISPESL sono attribuite le funzioni di
istituti abilitati di cui all'art. 107, comma 3.
  5.   Sino   alle  date  a  partire  dalle  quali  si  applicano  le
disposizioni  richiamate  ai  commi  1, 2 e 3 conservano efficacia le
corrispondenti  disposizioni  stabilite  dal  decreto  del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con le relative modalità e
soglie di applicazione.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 161.

                       Decreti di attuazione.

  1.  Le  norme  di  attuazione  previste dal presente decreto devono
essere  emanate  entro  il  31  dicembre  1995.  Tali  norme  saranno
informate  ai  princìpi  del sistema di protezione radiologica di cui
all'art.  2,  al  fine  di  garantire  con  la  massima  efficacia la
protezione   sanitaria  della  popolazione  e  dei  lavoratori  e  la
protezione   dell'ambiente,   e   terranno  conto  delle  indicazioni
comunitarie   e  di  quelle  delle  altre  competenti  organizzazioni
internazionali in materia.
  2.  I pareri previsti per l'emanazione delle norme di attuazione di
cui  al  comma  1 debbono essere trasmessi entro novanta giorni dalla
richiesta. Trascorso tale termine i pareri si intendono favorevoli.
  3.  Sulle  norme  di  attuazione  di  cui  al  comma 1 è sentita la
Conferenza  Stato-regioni ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge
23 agosto 1988, n. 400.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 162.

       Disposizioni particolari per il Ministero della difesa.

  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri su
proposta   del   Ministro   della   difesa,   sentito   il  Consiglio
interministeriale  di  coordinamento  e  consultazione,  è emanato il
regolamento   di   sicurezza  nucleare  e  protezione  sanitaria  per
l'amministrazione della difesa.
  2. Il regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze connesse
ai  compiti  istituzionali  delle  forze  armate in tempo di pace, si
uniformerà  ai  princìpi  di  radioprotezione  fissati  nel  presente
decreto  e  nella  normativa  comunitaria  cosicchè  sia garantita la
protezione  della  popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i  rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

                               Capo XII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 163.

                            Abrogazione.

  1.  é  abrogato  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185.
  2.  I  riferimenti  al  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio  1964,  n.  185,  contenuti  in leggi, decreti, regolamenti,
circolari,  si  intendono  riferiti  ai  corrispondenti  istituti del
presente decreto legislativo.